中建路桥集团有限公司桂林分公司

阳朔县兴坪镇集镇道路改扩建项目

管材采购招标文件

招标编号:ZJLQ-FG-阳朔项目-2019001号

一、工程项目概况与招标内容

1.1桂林市阳朔县兴坪镇集镇道路改扩建项目，项目改扩建道路等级为城市次干道，大致南北走向，起点位于吕寨岩，终点位于火车站连接线交叉口，线路长度为2.526km,其中吕寨岩（规划加油站附近）至莲花桥路段道路长1.587km,莲花桥长0.09km，莲花桥至火车站连接线交叉口路段道路长0.849km,项目建设资金已落实，招标人为中建路桥集

团有限公司桂林分公司，本项目涉及的物资已具备招标条件，现进行公开招标。

工程地址：桂林市阳朔县兴坪镇。

1.2招标内容：本次招标只设一个包件，每个包件只确定一名中标供方，每个标包响应的投标人至少满足三家及以上。数量、规格型号详见第二十七条：报价单。

二、基本情况

2.1中建路桥集团有限公司桂林分公司阳朔县兴坪镇集镇道路改扩建项目管材采购招标。

2.1.1招标物资数量、规格型号、报价方式详见第二十七条：报价单。

2.1.2计量方式、结算及付款方式详见第二十八条：采购合同。

2.2招标编号：ZJLQ-FG-兴坪项目-2019001号

2.3本次招标，投标人需在开标前缴纳投标保证金50000.00元（大写：伍万元整）到甲方指定对公账户，账户名：中建路桥集团有限公司桂林分公司，账号：555010100100163418，开户行：兴业银行股份有限公司桂林分行。

- 交货地点：桂林市阳朔县兴坪镇甲方指定卸货地点。

- 投标人资格要求

4.1具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，具有独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围必须涵盖招标产品的生产或销售，具备大规模供货能力、财务状况良好，具有良好信誉和财务状况。具备实施本合同的资金保障能力；

4.2投标人企业性质必须是一般纳税人，必须可以出具税率为13%的“一票制”增值税专用发票。

4.3生产厂家资质要求，注册资金不低于100万元人民币；

4.4提供近一年内,由有资质的质量检测机构出具的检测报告。

4.5代理商必须有生产厂商出具的授权函。

4.6管材必须满足以下标准及要求，且满足中华人民共和国国家、地方及行业最新颁布的相关标准及技术规范，如果规范、标准、要求适用于同一种情况，则以标准高者为准。

4.6.1管材技术标准和技术要求：

4.6.1.1乙方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及ISO14000环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

4.6.1.2管材、配件等必须同时满足以下国家标准：GB/T17219-1988、GJJ/101-2004、GBT13663-2000、GB/T13363.2-2005标准；钢带增强聚乙烯（PE）HDPE双壁波纹管必须符合GJ/T225-2011标准；PE给水管必须符合GB/T 13663.1-2017、GB/T 13663.2-2018。

4.6.1.3乙方所供材料必须具备材质证明、出厂合格证，实验检测报告等相关资料，产品技术性能经检测合格后方可供货。

4.6.1.4乙方须保证此等材料在工程当地任何工作情况或天气下其质量、性能均满足要求。乙方必须承担以次充好所造成的经济损失和法律责任。

具体要求详见合同文件。

五、标书递交方式

5.1投标人投标：投标文件采用现场递交方式。概不接受其它形式的投标。

5.2递交标书地点：中建路桥集团有限公司阳朔县兴坪镇集镇道路改扩建项目物资设备部（项目部地址：桂林市阳朔县燕村附近）。

5.3递交标书截止时间：北京时间2019年08月19日上午8：30整。

5.4联系人:   刘延龙   联系电话：13313408211

杨  钻   联系电话：18775234502

5.5本次招标采购的物资数量为暂定预估数量，招标人有权在招标前后或合同签订后对数量做出调整。

六、投标须知

6.1定义

6.1.1“招标方”系指组织本次招标的招标机构，即中建路桥集团有限公司桂林分公司。

6.1.2“投标方”系指向招标方提交投标文件的厂商。

6.2投标费用：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，无论投标结果如何，投标方均需自行承担参与本次招标所发生的所有费用。

6.3投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝并承担所造成的一切后果。

6.4投标总价：投标人的综合单价是指供方将合格材料安全、环保的运输并卸货至到甲方施工现场指定地点所需的所有费用，包括但不限于乙方将物资运至甲方指定地点的货价、管材配件（含热熔设备使用费）、运输费、装车费、卸车费、包装费、检测费（除甲方收货时验收检测外）、损耗、管理费、利润、税金（必须是税率为13%的“一票制”增值税专用发票）等一切费用。综合单价不因市场波幅等任何因素而对单价进行调整，否则视为乙方违约。

6.5本次招标，投标人必需在开标前缴纳投标保证金50000.00元（大写：伍万元整），投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理；招标人与中标人签订合同后10个工作日内，一次性无息退还所有投标人投标保证金，未中标人的投标保证金最晚于开标日起20天内全部无息退还。

6.6投标文件的组成

6.6.1投标书；

6.6.2企业法人授权书；

6.6.3按照规定格式分包件填写报价清单，不得有缺项、空白；

6.6.4投标资格证明文件包括但不限于：营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、代理资格证明文件(代理商必须有)、生产许可证等材料的复印件，并加盖公章；质检报告、认证资质、业绩资料等证明材料。

6.6.5组织供应、运输、售后服务方案、质量保证及服务承诺等。

6.6.6投标人需要说明的其他优惠条件、资金周转能力等；

七、投标文件的装订和标识

7.1投标方必须将投标文件装订成册；

7.2投标人应将装订好的投标文件正本（1份）与副本（2份）、U盘电子版（1份）与正本装在密封袋中（投标文件封面应写明“正本”及“副本”字样），所有投标资料必需密封完好。封皮按规定格式填写，四角加盖公章。

八、投标方须认真阅读投标文件，按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、投标报价清单、投标资格证明文件等。

8.1投标文件的签署及规定：

8.1.1投标文件打印并由投标方法人代表或授权代表人亲笔签字；

8.1.2投标文件中若有涂抹或改写，均需由上述代表在改写处签字或加盖公章确认；

九、投标方须在规定时间内递交投标文件，招标方有权利拒收投标截止时间点以后的投标文件。

十、开标

本次招标邀请所有投标单位参加公开开标，其授权代表人须携带法人授权书及身份证扫描件，经招标方核实后方可进入开标会场。

十一、评标

招标方将根据招标物资的特点组建评标委员会，评标委员会组成人数：5人及以上单数人数，根据评标原则,要求对所有符合投标文件要求的投标人进行评审，并确定中标人。

十二、对投标文件的审查和确定

12.1在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件重点审查投标方的财务状况、资金能力、质量保证措施、原材料来源、生产能力、存储能力、运输能力等；

12.2招标方允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

12.3算术性计算错误的修正评标委员会按照以下规定对投标报价进行算术性计算错误修正：

12.3.1投标文件中的正本与副本不一致的，以正本为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；税后单价计算错误的，以税前单价乘以税率后修正的数值为准；如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字金额为准，并修正数字表示的报价、合价；

12.3.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十三、评标

13.1评标工作在评委会内独立进行；

13.2在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动；

13.3无论评标结果如何,评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标方投标文件和购买招标文件费用；

13.4根据投标、评标情况，招标结果可能是一次定标，也不排除再次竞标的可能性，本次评标采用合理低价中标法进行评标，但低于成本价竞标者除外。

13.5关于低于成本价投标：在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其生产成本的，该投标人应当做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可以认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

十四、投标文件的澄清

为了有助于对投标文件进行审查、评比，评标委员会有权向投标方提出疑问，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方要求进行答疑和澄清。否则，按照前述条款规定，评标委员会将否决其投标。

十五、废标处理

有下列情况之一者，投标文件作为废标处理：

15.1与评标委员会人员暗箱操作行为；

15.2未按规定缴纳投标保证金的；

15.3发现围标行为的；

15.4投标文件未密封的；

15.5明显低于成本价的。

十六、重新招标和不再招标

16.1重新招标：有下列情形之一的，招标人将重新招标：

16.1.1投标截止时间，有效投标少于3家使得投标明显缺乏竞争的；

16.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的；

16.1.3法律规定的其他情形；

16.1.4所有投标报价都高于招标人标底价的。

16.2不再招标：重新招标后有效投标仍少于3家或者所有投标被否决的，经招标领导小组批准后不再进行招标，可采用竞争性谈判或询价采购。

十七、定标，议标

17.1招标方根据评标结果，每个包件选择合理低价者为中标方,但招标人不承诺低价中标；

17.2开标会议结束后，招标方将选取每个包件中排序前3名的投标人进行谈判；根据谈判结果，确定每个包件的中标人。

17.3每个包件只确定一名中标人。

17.4中标能力：

17.4.1对前3名候选人均具备履约能力时，评标委员会应根据该投标人的优惠条件、生产能力、供货保证能力、资金能力等因素，评定其最大中标能力，并按照相关包件授标总价最低的原则，在该投标人最大中标能力内，推荐其为第一中标候选人。

17.4.2招标文件允许投标人为获得整个项目合同而提出优惠，评标委员会可以对投标人提出的整体优惠进行审查，以决定是否将所有招标项目作为一个整体合同授予中标人。将招标项目作为一个整体合同授予的，整体合同中标人的投标应当最有利于招标人。

17.4.3招标方可自主选择中标方，对未中标的投标方无解释义务；

- 合同签订

评标结束后，由招标方通知中标方签订合同。签订合同前，中标方需向招标人缴纳50000.00元（大写：人民币伍万元整）履约保证金，中标方在中标后7个工作日内将履约保证金汇入招标方指定对公帐户，账户名：中建路桥集团有限公司桂林分公司，账号：555010100100163418，开户行：兴业银行股份有限公司桂林分行。

如果中标人没有按规定提交履约保证金，招标人将取消该中标，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将合同授予排名下一位中标候选人，或重新招标。

封皮规定格式

投标文件封皮 投标单位： 招标标号：ZJLQ-FG-兴坪项目-2019001号 正/副本： 投标日期： 联系人及联系电话：

十九、投标书格式

投  标  文  件

中建路桥集团有限公司

阳朔县兴坪镇集镇道路改扩建项目

管材采购投标文件

标号:ZJLQ-FG-兴坪项目-2019001号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

二十、投标承诺书格式

投标承诺书

致：中建路桥集团有限公司桂林分公司

（一）在研究了贵单位《中建路桥集团有限公司阳朔县兴坪镇集镇道路改扩建项目管材招标文件,招标编号:ZJLQ-FG-兴坪项目-2019001号》后，我们愿意遵照招标文件的要求，承担本合同的实施以及质保工作。

（二）如果贵单位接受我方的投标，我们将保证在接到中标通知书后，在招标文件要求的时间内，办理相关手续，在规定的时间内缴纳履约保证金，准时签约，并严格履约。承担不合格物资退换货的义务，并承担退换货发生的所有费用，并承担由此给招标人造成的所有损失。

（三）我方同意在从规定的开标之日起，三十天的投标文件有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限界满之前，本投标书始终对我方有约束力，并随时接受中标。

（四）在合同签订生效前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

（五）我们理解也接受，你单位不一定接受最低价中标。

（六）我方此次投标报价已包含标的物所有成本及市场波动带来的各种风险，包括原材料成本、出厂装车费、运输费、出厂检验费、环保措施费、运输途中的各种保险费、卸车费、增值税税金等所有费用。并承诺，我方中标后不会以任何理由要求涨价(税前综合单价在供货期内，不作任何调整，税金按实际出具发票票面税率计)、延迟供货、停止供货，否则视为我方违约。实际供货数量、规格型号、到货时间，具体以招标人根据阳朔县兴坪镇集镇道路改扩建工程施工现场的需求，下达的发货通知单为准。并承诺，如因我方供货质量、到货时间、资金问题等原因，造成施工现场停工待料等损失，我方承担由此造成的一切责任（含经济责任）。

（七）我方承诺，我公司可以出具符合招标人要求的税率为13%的“一票制”增值税专用发票。

（八）我方保证，本次招标物资或物资的任何一部分，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如有发生，我方将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

投标单位名称：               (公章)

投标人地址：

法定代表人

或其授权代表：                   （签字）

邮箱：

电话：

传真：

日期：           年          月          日

二十一、授权书格式

授权书

致：中建路桥集团有限公司桂林分公司

本授权书宣告：（投标人全称）法定代表人（姓名）合法的代表我单位，授权（投标人或其下属单位全称）的（职务） （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在贵单位中建路桥集团有限公司桂林分公司阳朔县兴坪镇集镇道路改扩建项目管材［招标编号：ZJLQ-FG-兴坪项目-2019001号］中的采购招标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人协商、签订合同、办理结算以及执行一切与此有关的事项。

投标人：           （盖章）

授权人：           （本人签字）

被授权的代理人：       （本人签字）

邮  箱：

日  期：    年     月     日

    - 二十二、企业资质证明、生产、运输能力证明

投标人所有资质，包含但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证等（如果投标人是代理商，则需提供生产商企业资质）复印件，并加盖公章。

附生产企业的主要生产设备型号、台套数或生产线条数，日平均生产能力、所生产产品的规格型号和相应检测设备（设施）等证明材料。

运输能力说明、实力证明材料（可附投标人资金周转能力、运输方案等说明），要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案。

格式（下表仅供参考，可以扩展、细化）：

拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表

投标人名称：             标书编号：             包件号：

| 序号 | 设备、 仪器名称 | 制造厂 | 规格 型号 | 数量 | 状况 | 生产产品 或部件 | 额定产能或生产参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 检验设备 |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表可扩展，申请人可以将制造设备及检验设备分别列表。

申请人名称（公章）：

日期：      年    月    日

生产组织生产能力分析表

标书编号：                        包件号：

投标人名称：

| 序号 | 生产供应能力 | 本次采购的物资名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 最大月生产能力 |  |  |
| 二 | 已签合同月供应数量 |  |  |
| 三 | 剩余月供应能力 |  |  |

申请人名称（公章）：

日期：    年    月    日

    - 二十三、近年财务状况表

应附投标人经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

二十四、质量保证能力证明

应附通过ISO9000质量管理体系认证证书等材料的复印件

二十五、制造商资格声明

制造商资格声明

1. 名称及概况：

（1）制造商名称：

（2）总部地址：

电传/传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到     年   月   日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净    值：

（6）主要负责人姓名：（可选填）

（7）制造商在中国的代表的姓名和地址，（如有的话）

2.（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址    生产的项目    年生产能力    职工人数

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件:

制造商名称和地址                  主要零部件名称

3. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1）出口销售

（名称和地址）              （销售项目）

（2）国内销售

（名称和地址）              （销售项目）

5. 近三年的年营业额

年份        国内         出口          总额

6. 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                      供应商

7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8. 有关开户银行的名称和地址：

9. 制造商所属的集团公司，如有的话：

10. 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子邮箱

  - 二十六、代理商资格声明（若投标人为制造商，则可略去此项）

代理商资格声明

1. 名称及概况：

（1）代理商名称：

（2）总部地址：

电传/传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止     年   月    日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净    值：

（6）主要负责人姓名：（可选填）

2.近三年的年营业额

年份        国内       出口      总额

3.近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

（1）出口销售

（名称和地址）              （销售项目）

（名称和地址）              （销售项目）

（2）国内销售

（名称和地址）              （销售项目）

（名称和地址）              （销售项目）

4.  同意为代理商提供货物的制造商名称、地址（附制造商资格声明）

5.  由其他制造商提供和制造的货物部件，如有的话：

制造商名称和地址           制造的部件名称

6.  近3年向国内公司提供的代理投标货物，如有的话：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

7.  有关开户银行的名称和地址：

8.  所属的集团公司，如有的话：

9.  其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

代 理 商 名 称：                           （盖单位章）

代理商全权代表：                     （签字）

签  字  日  期

传            真

电            话

电  子  邮  箱

  - 二十七、制造商出具的授权函（若投标人为制造商，则可略去此项）

制造商出具的授权函

致：（招标人）

我（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的制造商，主要制造地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方（在中国）办理贵方    项目货物投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证提供符合招标文件中所规定的货物。

- 我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年   月   日签署本文件，（代理商名称）于    年   月   日接受此件，以此为证。

代理商名称  名称、加盖公章    制造商名称

签字人职务和部门              签字人职务和部门

签字人姓名  必须本人亲笔签名  签字人姓名

二十八、报价单格式

报价单

致：中建路桥集团有限公司桂林分公司

我方已充分理解贵方招标文件内容，现按下表内容进行报价。

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 等级 | 计量单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 税额 | 综合单价 | 金额合计（元） | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4=2*13% | 5=2+4 | 6=1*5 |  |  |
| 1 | 高密度聚乙烯 （HDPE)双壁波纹管 | DN400 | SN8 | 米 | 1305 |  | 13% |  |  |  | 桂林市阳朔县兴坪镇招标人指定地点 |  |
| 2 | 高密度聚乙烯 （HDPE)双壁波纹管 | DN500 | SN8 | 米 | 939 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 3 | 高密度聚乙烯 （HDPE)双壁波纹管 | DN600 | SN8 | 米 | 1140 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢带增强聚乙烯 （PE）螺旋波纹管 | DN800 | SN12.5 | 米 | 875 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢带增强聚乙烯 （PE）螺旋波纹管 | DN1000 | SN12.5 | 米 | 781 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 6 | PE给水管 | de315 | 1.0MPa | 米 | 1700 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  | 不含增值税投标总价：¥ 元（人民币大写: ）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 增值税金额：¥ 元（人民币大写: ）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含增值税合同暂定总价：¥ 元（人民币大写: ）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：1.综合单价是指：供方将合格材料安全、环保的运输并卸货至到甲方施工现场指定地点所需的所有费用，包括但不限于乙方将物资运至甲方指定地点的货价、管材配件、运输费、装车费、卸车费、包装费、检测费（除甲方收货时验收检测外）、损耗、管理费、利润、税金（必须是税率为13%的“一票制”增值税专用发票）等一切费用。综合单价不因市场波幅等任何因素而对单价进行调整，否则视为乙方违约。

2.本次投标报价：不含增值税投标总价：        元，增值税金额：          元，含增值税合同暂定总价：          元。

3.我公司承诺，可以出具税率为13%的“一票制”增值税专用发票。若我公司中标后，无法出具投标承诺的发票，招标人可以按乙方违约处置。

投标人：               （盖章）

法人或被授权的代理人：       （签字）

电  话：

日  期：     年      月     日

二十九、采购合同

合同编号：ZJLQ-FG-兴坪项目-2019001号

物资购销合同

物资名称：管材

甲方：中建路桥集团有限公司桂林分公司

乙方：

合同订立日期：      年   月   日

合同订立地点：石家庄市

物资购销合同

第一部分 合同协议书

甲方（需方）：中建路桥集团有限公司桂林分公司

乙方（供方）：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方与乙方的权利和义务，经双方协商就物资采购事宜达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵照执行。

一、项目名称和项目地点

（一）项目名称：阳朔县兴坪镇集镇道路改扩建工程。

（二）项目地点：桂林市阳朔县兴坪镇 。

二、物资信息

（一）综合单价及合同金额

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 等级 | 计量单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 税额 | 综合单价 | 金额合计（元） | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4=2*13% | 5=2+4 | 6=1*5 |  |  |
| 1 | 高密度聚乙烯 （HDPE)双壁波纹管 | DN400 | SN8 | 米 | 1305 |  | 13% |  |  |  | 桂林市阳朔县兴坪镇招标人指定地点 |  |
| 2 | 高密度聚乙烯 （HDPE)双壁波纹管 | DN500 | SN8 | 米 | 939 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 3 | 高密度聚乙烯 （HDPE)双壁波纹管 | DN600 | SN8 | 米 | 1140 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢带增强聚乙烯 （PE）螺旋波纹管 | DN800 | SN12.5 | 米 | 875 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢带增强聚乙烯 （PE）螺旋波纹管 | DN1000 | SN12.5 | 米 | 781 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 6 | PE给水管 | de315 | 1.0MPa | 米 | 1700 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  | 不含增值税投标总价：¥ 元（人民币大写: ）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 增值税金额：¥ 元（人民币大写: ）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含增值税合同暂定总价：¥ 元（人民币大写: ）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本合同所示的“综合单价”为物资运至工地的含税落地单价，是指供方将合格材料安全、环保的运输并卸货至到甲方施工现场指定地点所需的所有费用，包括但不限于乙方将物资运至甲方指定地点的货价、管材配件、运输费、装车费、卸车费、包装费、检测费（除甲方收货时验收检测外）、损耗、管理费、利润、税金（必须是税率为13%的“一票制”增值税专用发票）等一切费用，乙方不得以任何理由向甲方另行索要其它费用。综合单价不因市场波幅等任何因素而对单价进行调整，否则视为乙方违约。

- 本合同约定的“综合单价”为固定价格，即不受市场变化影响，且无论物资进场数量多少价格亦不发生变化。

三、物资供应及计量方式

（一）乙方应严格按照甲方发出的物资供应计划中要求的时间将合同约定的物资保质保量地运至交货地。乙方应在甲方发出进场通知后3个日历天内将物资运达交货地点。

（二）交货地点：桂林市阳朔县兴坪镇甲方指定卸货地点。

（三）物资计量方式：验尺计量。

四、支付、结算

(一)乙方银行信息：单位名称:                      ；开户行：                   ；账  号 :

(二)乙方结算人:          ；身份证:                   ；联系电话:

(三)结算方式：本合同约定按月度结算支付。开始供货后双方每月 21 日后将上月19日至本月20日的供货数量进行核对并及时办理月结手续，乙方向甲方提交等额的符合甲方财务和国家税法要求的 “一票制”增值税专用发票，发票票面税率13%，开票信息如下：

发票抬头：中建路桥集团有限公司桂林分公司；   税号：9145 0321 MA5N 1L7L 62；

地    址：阳朔县阳朔镇矮山村委燕村；         电话：18931878924；

开 户 行：兴业银行股份有限公司桂林分行；     账号：5550 1010 0100 1634 18。

(四)本合同无预付款。每月办理完结算手续后，于2019年11月15日前支付已出具发票部分总额的70%。若无质量问题，2020年01月24日（春节）前通过双方对公帐户支付至应付货款的100% 。

(五)付款方式：按合同约定银行账户转账。甲方向乙方付款采用银行电汇形式，乙方须保证对甲方的资金往来账户与本合同所约定账户一致，开票单位名称与合同约定名称一致。

五、履约保证金

(一)本合同履约保证金为伍万元。

(二)签订合同前，乙方须缴纳履约保证金至甲方指定账户，否则本合同无效。

(三)在合同完成后30工作日内甲方无息退还乙方履约保证金。

六、违约金

七、合同份数：本合同一式 8 份，甲方执 7 份，乙方执 1 份。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或被授权人签字：                             或被授权人签字：

联系电话：                                   联系电话：

第二部分 通用合同条款

1.适用法律法规

1.1适用于本合同的法律包括中华人民共和国正式颁布实施的法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章，包括但不限于《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等。

1.2如在合同有效期内，颁布新的法律法规或修订了原有法律法规，则后继的法律法规将自动适用于本合同。

2.合同文件组成及解释顺序

2.1除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

2.1.1补充协议文件；

2.1.2标准、规范及有关技术标准和要求；

2.1.3招标文件及补遗文件；

2.1.4投标文件；

2.1.5与本合同有关的其他文件。

2.2合同文件相互解释、互为补充说明，当合同文件与工程规范、技术要求不一致时，应按要求较高的标准执行；当上述文件出现多义性或不一致解释，应由甲方作出解释和校正。

3.物资质量要求及技术标准

3.1产品必须满足中华人民共和国国家、地方及行业最新颁布的相关标准及技术规范，如果规范、标准、要求适用于同一种情况，则以标准高者为准。

3.2乙方对质量负责的条件和期限：如甲方在进行质量检验过程中，发现不符合标准要求的物资，乙方必须在48小时内将不合格物资无条件清理出场并予以退换，由此造成的一切损失由乙方负担。

3.3具体物资质量要求及技术标准见专用条款。

4.物资计量验收方式

4.1物资验收地点在甲方指定位置。物资交货时，乙方必须提供送货单、质量证明书、出厂检验报告、材质单等甲方为完成计量、竣工资料等所需要的所有资料，并及时交送到甲方指定负责人处，乙方提供资料均需在有效期内。

4.2甲方组织验收时乙方不到场，又不及时通知甲方，甲方将自行组织进场验收，并视为乙方认同验收结果。

4.3若物资进场经双倍取样试件不合格，发生相关的试验费用由乙方承担。

4.4乙方执行合同所承担的任何责任不因甲方进行了物资进场验收而解除或减弱。

4.5物资到指定地点后，由甲方物资管理人员进行数量验收，并开具收料单，收料单不作为结算数量的依据，甲方物资管理人员和乙方人员双方在磅单、收料单上签字确认。待结算时，乙方携收料单与甲方结算，并开具物资验收单，物资验收单作为结算数量的依据。由甲方物资负责人及相应验收收料人员共同签署的收货凭据（包括但不限于过磅单据、收料单、供货小票、月度统计单或其他数量统计文件等）仅作为甲方收到乙方所供应物资的数量、型号、规格、到场时间等的证明，而不作为甲方付款及结算的依据，无论该收货凭据上是否载有单价、合价或合计等涉及价款的内容。甲方项目经理部除物资负责人外的其他任何人员签署的任何形式的收货凭据不作为标的物进场的依据。

4.6具体的物资计量验收方式见专用条款。

4.7乙方对验收数量有异议时，可要求甲乙双方共同到有相关资质的第三方处复验，相关费用由过错方承担。最终结算数量以甲方物资供应计划约定范围内且实际收到的合格产品数量为准。

5.包装、运输、卸货

5.1物资的装车、运输、车辆返回全过程出现的安全事故或其它任何意外均由乙方承担责任。装车和运输途中的物资品质发生变化或丢失由乙方负责，由此造成的损失由乙方承担。

5.2乙方应对运输人员进行安全管理和安全教育，运输人员遵守交通法规。若运输过程中发生安全事故，责任全部由乙方承担，与甲方无任何关系。

5.3乙方必须保证运输人员不得阻止现场验收人员进行质量检验，不得阻止到达甲方指定地点的运输车辆过磅，卸料时必须服从甲方现场管理人员的安排和指挥。不合格的物资必须在规定时间内无条件运走调换，否则按废弃物处理，损失由乙方承担。

5.4乙方不得利用遥控等科技手段控制磅秤增加物资重量，不得进行任何形式的弄虚作假行为。一经发现，甲方将按发现作弊或弄虚作假数量占本批次运输物资百分比扣除发现作弊日前物资进场总数量对应的货款，并交由公安机关处理。

5.5甲方物资管理人员要为物资进场提供必要的便利，及时验收质量与数量，不得无故拖延时间、扣减物资数量。

5.6乙方不得因双方分歧寻衅滋事，否则，甲方有权随时终止合同。

5.7乙方必须配合甲方的物资供应计划，虽然此计划会在工程进行中不断修订，乙方仍须在修订后的计划时间内，以甲方可接受的次序方式，根据甲方的要求供应一切合同约定物资。甲方更改工程需用物资计划的行为不作为乙方索赔、延迟供货、合同价格变更等的理由。

6．环境﹑安全保护原则

6.1乙方必须遵守环境﹑安全保护的法律法规。

6.2乙方所供物资，在保证质量的同时，还应确保材质符合环境﹑安全保护要求。

6.3乙方供货时，物资的包装必须满足环境﹑安全管理要求，并在外包装商做标志，以便于物资的验证和保管。

6.4在物资运输过程中，粉尘﹑噪声及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定采取必要措施防止运输中发生有害物质泄漏，对周边环境造成污染。如有违反行为发生，按国家有关规定进行处理，责任由乙方承担。

6.5乙方进入施工现场的人员车辆必须听从甲方现场人员的统一指挥和安排、必须按甲方要求穿戴个人防护物品，做好个人防护。

6.6当乙方违反上述条款3次以下1次以上时（含1次），甲方将向乙方提出警告；3次以上（含3次），甲方将有权终止正在执行的合同，一切后果由乙方承担。

7.甲方的责任和义务

7.1提供物资供应计划。

7.2对乙方运抵的物资及时验收并为乙方卸货提供必要的方便。

7.3及时组织物资质量检测，检测合格，及时签收确认；检测不合格，甲方有权拒收,由此产生的费用全部由乙方承担。

7.4按约定支付乙方货款。

8.乙方的责任和义务

8.1将物资送至规定地点，配合卸货并码放整齐，保证堆放安全，否则甲方有权不予验收，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

8.2发货前应及时通知甲方，以便甲方做好接货准备。乙方不得因甲方要求延期交货而向甲方提出索赔。

8.3向甲方提供必要的报检证明和结算证明（账户、开户行相关证件复印件及验收单等）。

8.4供应的物资必须符合中华人民共和国国家、地方及行业最新颁布的相关标准及技术规范和甲方施工要求。

8.5保证物资在运输过程中不受污染，做好物资运输过程中的防雨、防潮工作。

8.6承担在供货过程中发生的交通事故、人身伤害、通讯或电力线路损害、污染物泄漏等突发事件造成的损失、罚款及其他一切责任。

8.7遵守甲方有关的规章制度，并负责己方人员及运输设备的安全。

8.8物资供应必须及时并保证满足甲方施工生产需要，如因乙方问题造成甲方停工待料，除不可抗力外，全部损失由乙方承担。

8.9必须按甲方提供的物资供应计划的数量、时间供货，不得擅自改变计划内容。乙方对超出供货需求量供应的物资承担相应费用和责任，包括但不限于物资进场、退场的运输、装车、保管等。

8.10应精心组织物资加工，参照甲方物资供应计划，做好物资的储备工作，合理安排运输力量。如乙方不能按期完成甲方计划，应提前5日历天向甲方说明，甲方将另行组织货源。如由于乙方原因影响甲方工程进度，甲方将扣除乙方相应货款作为违约金。

8.11必须无条件满足合同内物资的供应，不得以生产商设备检修停产、未安排生产计划等为由在合同约定供货期内停止供货。

8.12乙方需正确填写发票，因乙方发票填写错误，造成甲方损失的，由乙方进行全额赔偿，并支付“问题发票”等额的违约金给甲方。乙方在申请本合同下的货款和开据发票过程中发生的各种费用由己方承担。

9.违约责任

9.1以下情况乙方向甲方支付违约金，具体违约金金额在第一部分合同协议书中进行约定。此违约金在应付货款中直接扣除，情况严重时甲方有权单方终止合同。

9.1.1乙方未按甲方物资供应计划要求供应本合同约定物资

9.1.2乙方所供应物资检测不合格，且48小时内未予处理的。

9.2由于乙方原因造成甲方人员人身伤害，乙方应立即采取补救措施，并全额赔偿甲方相关人员损失。

9.3如果由于物资质量问题，引起工程事故，导致甲方人员或财产损失的，乙方应承担相应的法律责任和经济责任，因此所导致的一切损失由乙方承担，该责任不因合同的终止而减小或解除。

9.4甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方的债权，乙方承诺：不经过甲方的书面同意不将其转让给第三方，否则，乙方须在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向甲方支付违约金，逾期支付违约金应承担违约付款责任，同时债权转让不发生法律效力。

9.5乙方收到甲方的索赔通知后10日历天内不作出书面答复，视为乙方同意甲方提出的一切索赔要求。

9.6甲方发出解除或终止合同通知后10日历天内乙方不作出书面答复，视为乙方同意解除或终止合同。合同解除或终止后乙方仍承担由于乙方原因而产生的违约金和因此给甲方造成的全部直接、间接经济损失。乙方在收到解除或终止合同的通知后应无条件配合甲方处理善后事宜。甲方因行使本条规定的事项权利所发生的合理费用，包括但不限于诉讼费、鉴定费.律师费等全部由乙方承担。

9.7如发生以下任何一种情况履约保证金不予退还：

9.7.1无法正常供货的情况，包括任何原因的不供货或连续5日历天未能按甲方要求的数量供货。

9.7.2供应的物资不符合国家、甲方、业主和监理相关标准和要求，且在规定时间内不予调换、处理的情况。

9.7.3不服从甲方管理的。

9.7.4因乙方原因给甲方造成损失的。

10.通知

10.1根据本合同需要发出的双方的往来文件及与本合同有关的通知和要求等，可以选择通过传真、电子邮件、邮寄、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

10.2乙方若要变更通讯方式，应提前5日历天以书面形式通知对甲方，并告知变更生效日期，否则，甲方按照原通讯方式向乙方发出任何书面通知、文件5日历天后即视为有效送达，乙方应承担由此导致的一切法律后果。

11.争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议或与本合同有关的任何纠纷，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成，双方约定依法向石家庄仲裁委员会申请仲裁。

12.不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由，协商延期、变更或者解除合同；根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

13.其他约定事项

13.1本合同未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议。当乙方所供物资超出原合同价款的10%时，甲乙双方必须签订补充协议。补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

13.2因工程建设单位、监理单位及相关部门出台的相关规定文件、市场准入制度造成合同不能执行，甲方不承担任何责任。

13.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.附件

附件：分供廉政合同

第三部分 专用合同条款

1.适用法律法规

见通用合同条款。

需要明示其他的法律、行政法规：

2.合同文件组成及解释顺序

见通用合同条款。

3.质量要求及技术标准

3.1见通用合同条款。

3.2物资质量要求及技术标准。

    - 3.2.1执行标准：

管材、配件等必须同时满足以下国家标准：GB/T17219-1988、GJJ/101-2004、GBT13663-2000、GB/T13363.2-2005标准；钢带增强聚乙烯（PE）HDPE双壁波纹管必须符合GJ/T225-2011标准；PE给水管必须符合GB/T 13663.1-2017、GB/T 13663.2-2018。

3.2.2本合同下交付的物资应同时满足以上标准。如果没有提及适用标准，则应符合最新版本的国家标准或行业、甲方施工图纸要求，如无相应标准，应以满足合同物资使用要求相适应的技术参数为准。

4.物资计量验收方式

4.1见通用合同条款。

4.2物资验收方式：检尺计量。

5.包装、运输、卸货

见通用合同条款。

6．环境﹑安全保护原则

见通用合同条款。

7.甲方的责任和义务

见通用合同条款。

8.乙方的责任和义务

见通用合同条款。

9.违约责任

见通用合同条款。

10.通知

见通用合同条款。

11.争议的处理

见通用合同条款。

- 不可抗力

见通用合同条款。

13.其他约定事项

乙方免费提供管材连接用热熔设备，供甲方使用。

14.附件