## 工程量清单-地面停车场建设
附件1：
工程量清单
项目名称：沙河市城市智慧停车建设项目
定额编号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容及费用组成 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价 （元） | 含增值税合价 （元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注 （甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
一 | 地面停车场建设 | [6 empty] | 9%
1.1 | 车位、道闸
借2-874 | 实线 热熔漆 | 热熔漆 | 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆划、撒玻璃珠、修线形、护线等 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | km | 40.811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-889 *0.5 | 直行箭头3m 热熔漆 单价*0.5 | 热熔漆 | 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆划、撒玻璃珠、修线形、护线等 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 个 | 2583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-886 | 清除标线 化学清除 | 清除标线 | 清除标线：车道分界线、边缘线、路面文字等。按实际面积以平方米为单位计算。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m2 | 4711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0041 | 脱漆剂 | 脱漆剂 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | kg | 9657.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12-909 | 电动栏杆安装、调试 | 电动栏杆 | 电动栏杆采购、安装、调试、正常运行及后期维护 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
补充主材001@1 | 道闸6m 含车牌识别，补光灯，起落杆 | 道闸 | 材料采购，道闸、车牌识别，补光灯，起落杆安装 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12-909 | 电动栏杆安装、调试 | 电动栏杆 | 电动栏杆采购、安装、调试、正常运行及后期维护 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
补充主材001@2 | 道闸7 含车牌识别，补光灯，起落杆 | 道闸 | 材料采购，道闸、车牌识别，补光灯，起落杆安装 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12-909 | 电动栏杆安装、调试 | 电动栏杆 | 电动栏杆采购、安装、调试、正常运行及后期维护 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
补充主材001@3 | 道闸8m 含车牌识别，补光灯，起落杆 | 道闸 | 材料采购，道闸、车牌识别，补光灯，起落杆安装 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12-909 | 电动栏杆安装、调试 | 电动栏杆 | 电动栏杆采购、安装、调试、正常运行及后期维护 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
补充主材001@4 | 道闸9m 含车牌识别，补光灯，起落杆 | 道闸 | 材料采购，道闸、车牌识别，补光灯，起落杆安装 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12-909 | 电动栏杆安装、调试 | 电动栏杆 | 电动栏杆采购、安装、调试、正常运行及后期维护 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
补充主材001@5 | 道闸10m 含车牌识别，补光灯，起落杆 | 道闸 | 材料采购，道闸、车牌识别，补光灯，起落杆安装 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12-909 | 电动栏杆安装、调试 | 电动栏杆 | 电动栏杆采购、安装、调试、正常运行及后期维护 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
补充主材001@6 | 道闸12m 含车牌识别，补光灯，起落杆 | 道闸 | 材料采购，道闸、车牌识别，补光灯，起落杆安装 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12-909 | 电动栏杆安装、调试 | 电动栏杆 | 电动栏杆采购、安装、调试、正常运行及后期维护 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
补充主材001@7 | 道闸14m 含车牌识别，补光灯，起落杆 | 道闸 | 材料采购，道闸、车牌识别，补光灯，起落杆安装 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-841 | 标杆安装 反光柱 φ90×1200 | 标杆 | 标杆反光柱采购、安装 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 1954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
B | 车场网络专线 | 网络专线 | 网络专线采购及安装 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 条 | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12-900 | 车辆分离器安装、调试 | 车辆分离器 | 车辆分离器采购安装、调试 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
补充主材002@1 | 三模地磁 | 三模地磁 | 三模地磁采购、安装 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1.2 | 场地建设 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-7 | 路床整形碾压 | 整形碾压 | 整修边坡夯打实 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 38.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-115 | 石灰土基层 拌和机拌和 厚度15cm 含灰量12% 光轮压路机 | 基层拌和 | 放样、清理路床、运料、上料、机械整平土方、铺石灰、焖水、拌合机拌合、排压、找平、碾压、人工拌合处理碾压不到之处、清除杂物。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 77.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
BC4W0103 | 黄土 | 黄土 | 黄土采购 | 按实际完成 不超设计量计算 | m3 | 1521.183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-519 | 顶层多合土养生 洒水车洒水 | 养生 | 抽水、运水、安拆抽水机胶管、洒水养护。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 38.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-652 换 | 水泥稳定碎石 厂拌 摊铺机摊铺 厚度20cm 光轮压路机 实际厚度(cm):18 | 水稳碎石拌合、摊铺 | 放线、运料、摊铺、找平、碾压、养护、清除杂物。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 38.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
B01-0100 | 水泥稳定碎石混合料 | 水稳碎石料 | 水稳料采购 | 按实际完成 不超设计量计算 | t | 1486.334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-519 *1.2 | 顶层多合土养生 洒水车洒水 骨料混合料基础顶层养生 单价*1.20 | 养生 | 抽水、运水、安拆抽水机胶管、洒水养护。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 38.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-752 | 预拌水泥混凝土路面 现浇混凝土 厚度(24cm) | 水泥混凝土路面 | 混凝土纵缝涂沥青油、拌合、浇筑、捣固、抹光或拉毛。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 38.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-770 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 养生 | 铺盖草袋、铺撒锯末、涂塑料液、铺塑料膜、养生。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 38.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-765 | 混凝土路面刻纹 | 路面刻纹 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 38.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-766 | 锯缝机锯缝 | 锯缝 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m | 77.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-764 | 缩缝 沥青玛蹄脂 | 缩缝 | 切缝：放样、缝板制作、备料、熬制沥青、浸泡木板、拌合、嵌缝、烫平缝面。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m2 | 4.626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-761 | 缩缝 沥青玛蹄脂 | 缩缝 | 切缝：放样、缝板制作、备料、熬制沥青、浸泡木板、拌合、嵌缝、烫平缝面。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m2 | 0.617 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-8 | 人行道整形碾压 | 整形碾压 | 放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械 碾压不到之处。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 68.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-533 | 砂砾石底层(天然级配) 人机配合 厚度15cm 光轮压路机 | 砂砾石底层 | 放样、清理路床、取料、运料、上料，摊铺、找平、碾压。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 68.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-797 | 便道 预拌混凝土垫层 | 便道 | 材料采购；配拌、运输、浇筑、捣固、抹平、养生。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m3 | 103.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-795 | 便道 水泥砂浆垫层(预拌砂浆) | 便道 | 材料采购；配拌、运输、浇筑、捣固、抹平、养生。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m3 | 20.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-783 | 便道砖安砌 环保砖(舒布洛克砖) | 便道 | 材料采购；配拌、运输、浇筑、捣固、抹平、养生。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 68.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1.3 | 线缆敷设 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借8-298 | 插接式塑料管埋地敷设 公称直径(32mm以内) | 线缆敷设 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 55.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
KZ7W0029@2 | PE dn32 公称直径(32mm以内) | 线缆敷设 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 6055.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借8-272 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(32mm以内) | 线缆敷设 | 钢管内和管口去毛刺，套丝，敷设管子（包括连接，在井口锯断，去毛刺，焊接地螺栓，弯管）。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
OB1W0056@1 | 镀锌钢管 RC32 公称直径(32mm以内) | 线缆敷设 | 钢管内和管口去毛刺，套丝，敷设管子（包括连接，在井口锯断，去毛刺，焊接地螺栓，弯管）。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 41.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借1-248 | 反铲挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土 | 线缆敷设 | 挖土，将土堆放在一边，清理机下余土。 工作面内排水，清理边坡。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 1.355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借1-365 | 填土碾压 拖式双筒羊足碾 | 线缆敷设 | 填土碾压：回填、推平、碾压，工作面内排水。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 1.355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-617 | 电力电缆敷设 截面(10mm2以下) | 线缆敷设 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 56.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZE3W0001@1 | 电缆 YJV-0.6/1KV-3*4 截面(10mm2以下) | 线缆敷设 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 5676.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-656 | 户内浇注式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 截面(10mm2以下) | 线缆敷设 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 个 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-685 | 浇注式电力电缆中间头制作、安装 1kV以下 截面(10mm2以下) | 线缆敷设 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 个 | 28.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
RZ5W0008 | 电缆中间接头盒 35～400mm2 | 线缆敷设 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 28.662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
| 不含增值税造价 | [8 empty] | 0
| 增值税 | [8 empty] | 0
* | 合计 | [9 empty] | 0 |  | 0
在工程量清单中明确规定由总包方提供的甲供材料，总包方只负责运至现场，分包方负责现场卸货及场内二次或多次倒运。