## 汇总表
报价汇总表
工程名称：中建路桥保通公司云端新址办公楼装饰装修工程
序号 | 汇总内容 | 金额 | 备注
1 | 装饰工程 | 0
1.1 | 六层内装 | 0
1.2 | 七层内装 | 0
1.3 | 八层内装 | 0
1.4 | 屋面内装 | 0
1.5 | 其他 | 0
2 | 安装工程 | 0
2.1 | 电气 | 0
2.2 | 水暖 | 0
2.3 | 通风空调工程 | 0
2.4 | 弱电工程 | 0
2.5 | 消防改造 | 0
3 | 暂列金额 | 0
4 | 合 计 | 0

## 装饰工程
工程量清单与计价表
工程名称：中建路桥保通公司云端新址办公楼装饰装修工程-装饰工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额
[6 empty] | 人工费 | 材料 | 税率9% | 不含税 单价 | 含税 单价 | 不含税合价 | 含税合价
1.1 |  | 六层装饰 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 六层地面 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 011101001001 | 除卫生间其他水泥自流平基层、地毯基层混凝土 | 1、地面清理 2、界面剂 3、60mm厚细石混凝土 4、面层收光 | ㎡ | 459.41 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 011101005001 | （除卫生间区域）其他位置地面自流坪楼地面 | 1.地面拉毛 2.涂刷强化界面剂 3.5mm厚水泥自流平 4.水性面漆3遍 | ㎡ | 459.41 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 010904002001 | 卫生间防水 | 1、地面找平 2、阴角倒角 3、防水层涂刷2遍 4、闭水试验 5、保护层 | ㎡ | 72.86 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 011102003001 | 卫生间地砖及包房卫生间地砖 | 1.10厚600*600仿石材玻化砖水泥浆擦缝； 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3.3mm素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.基层清理、湿润 | ㎡ | 40.86 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 011505001001 | 卫生间洗手盆大理石 | 1.50*50*5镀锌角钢骨架焊接 2.白大理石（含倒角磨边） 3.开洗手盆洞 | m | 3.6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 011505010001 | 卫生间镜子 | 1.15mm厚基层阻燃板 2.银镜安装 | ㎡ | 4.08 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.玻璃胶收缝； 2.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304#黑色不锈钢踢脚板；10+100+10 3.基层材料种类、规格:9mm厚基层密度板； | m | 270.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 011105006003 | 卫生间蹲台 | 1.基层清理 2.测量放线 3.水泥砖砌筑200mm蹲台 | m³ | 1.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 011105006003 | 卫生间过门石 | 1.10厚1000仿石材玻化砖水泥浆擦缝； 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.3mm素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.基层清理、湿润 | ㎡ | 1.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 | 011105006003 | 人造石米白石窗台板 | 1.测量下尺 2.40mm厚水泥砂浆 3.大理石安装 4.收缝 | m | 181 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 六层顶面 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 011301001001 | 开敞式办公区原顶喷漆 | 1.基层混凝土清理 2.界面剂一道 3.石膏找补 4.喷漆； | m2 | 552.26 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 011301001001 | 开敞式办公区铝格栅 | 1.测量放线 2.吊杆龙骨安装 3.150*150*0.3铝格栅吊顶 | ㎡ | 315.76 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 011302001001 | 部门负责人办公室矿棉吸音板板 | 1.测量放线 2.龙骨安装 3.矿棉吸音板安装 | m2 | 102.4 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 011407002001 | 财务室石膏板平顶 | 吊顶 1.高差：0m 2.双层9.5mm厚纸面石膏板 3.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边>10,短边>15,C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距≤400用吊件与钢筋吊杆联结后找平,Φ8钢筋吊杆,中距横向≤400,纵向≤800,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环,中距横向≤400,纵向≤800 4.50*50*5mm镀锌方管转换层焊接; 5.18mm阻燃板基层" | m2 | 45 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 011302001002 | 卫生间防水石膏板吊顶天棚 | 1.双层防水9.5mm厚纸面石膏板 2.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边>10,短边>15,C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距≤400用吊件与钢筋吊杆联结后找平,Φ8钢筋吊杆,中距横向≤400,纵向≤800,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环,中距横向≤400,纵向≤800 3.18mm阻燃板基层" | m2 | 38.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 011407002002 | 卫生间防水乳胶漆 | 1.白色防水乳胶漆一底二面； 2.刮腻子两遍，砂纸打磨； 3.基层清理； | m2 | 38.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 011407002003 | 财务室天棚涂料 | 1.白色乳胶漆一底二面； 2.刮腻子两遍，砂纸打磨； 3.网格布嵌缝 4.钉眼防锈、石膏填平 5.基层清理； | m2 | 45 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 六层墙体、墙面 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 010402001002 | 拆除加气块墙体 | 1.人工拆除 2.人工倒运置地下室 3.人工装车清运加气块垃圾 | ㎡ | 144.67 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 010402001002 | 200mm厚加气块墙体 | 1、放线定位 2、砌筑 | m³ | 20.9568 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、基层清理 2、界面剂 3.挂钢丝网 4.抹灰 | ㎡ | 408.48 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 011201001006 | 墙面石膏 | 1.基层清理 2.界面剂一道 3.冲筋打点 4. 挂抗裂网 5.15mm厚石膏砂浆 | ㎡ | 440.46 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 011210006003 | 100mm厚石膏板隔墙 | 1.放线定位 2.龙骨隔墙立柱 3.70mm玻璃丝棉板安装 4.双面双层12mm石膏板安装 | ㎡ | 322.9915 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 011407001004 | 墙面乳胶漆 | 1.白色乳胶漆一底二面； 2.刮腻子两遍，砂纸打磨； 3.网格布嵌缝 4.钉眼防锈、石膏填平 5.基层清理 | ㎡ | 909.82 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 011210006004 | 卫生间隔断 | 1、定位放线 2、12mm厚抗倍特板 3、五金件安装 | ㎡ | 33.33 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 011204003003 | 卫生间墙面砖 | 1.墙砖 2.基层处理、背涂胶 3.20厚DP干拌砂浆打底 4.300*600瓷砖墙面 | ㎡ | 154.56 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 六层门窗 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 010801002004 | 木门1000*2400 | 1.测量尺寸 2.厂家加工 3.现场安装 | 樘 | 12 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 010801002004 | 单开木门锁 | 1.机械锁 | 把 | 12 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 010801002004 | 吧台 | 1.厂家定做 2.长方形（非圆边） | m | 3.6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
1.2 |  | 七层装饰 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 七层地面 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 011101001001 | 除卫生间外水泥自流平基层、地毯基层混凝土 | 1.地面清理 2.界面剂 3.60mm厚细石混凝土 4.面层收光 | ㎡ | 459.41 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 011101005001 | （除卫生间区域）其他位置地面自流坪楼地面 | 1.地面拉毛 2.涂刷强化界面剂 3.5mm厚水泥自流平 4.水性面漆3遍 | ㎡ | 288.56 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 010904002001 | 卫生间防水 | 1.地面找平 2.阴角倒角 3.防水层涂刷2遍 4.闭水试验 5.保护层 | ㎡ | 72.86 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 011102003001 | 卫生间地砖及包房卫生间地砖 | 1.10厚600*600仿石材玻化砖水泥浆擦缝； 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3.3mm素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.基层清理、湿润； | ㎡ | 40.86 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 011505001001 | 卫生间洗手盆大理石 | 1.50*50*5镀锌角钢框架焊接 2.白大理石（含倒角磨边） 3.开洗手盆洞 | m | 3.6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 011505010001 | 卫生间镜子 | 1.15mm厚基层阻燃板 2.银镜安装 | ㎡ | 4.08 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.玻璃胶收缝； 2.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304#黑色不锈钢踢脚板；10+100+10 3.基层材料种类、规格:9mm厚基层密度板； | m | 409.85 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 011105006002 | 会议室地毯 | 1、基层清理 2、界面剂 3、600*600pvc块毯铺贴 | ㎡ | 56 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 011105006002 | 正职领导办公室复合木地板 | 1、基层清理 2、界面剂 3、木地板铺贴 | ㎡ | 70 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 | 011105006002 | 设备间PVC地板 | 1、基层清理 2、界面剂 4、pvc地板铺贴 | ㎡ | 5.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
11 | 011105006003 | 卫生间蹲台 | 1.基层清理 2.测量放线 3.水泥砖砌筑200mm蹲台 | m³ | 1.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
12 | 011105006003 | 卫生间过门石 | 1.10厚1000仿石材玻化砖水泥浆擦缝； 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3.3mm素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.基层清理、湿润； | ㎡ | 1.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
13 | 011105006003 | 人造石米白石窗台板 | 1.测量下尺 2.40mm厚水泥砂浆 3.大理石安装 4.收缝 | m | 181 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 七层顶面 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 011301001001 | （过道、电梯厅、库房）原顶喷漆 | 1.基层混凝土清理 2.界面剂一道 3.石膏找补 4.喷漆； | ㎡ | 247 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 011301001001 | （过道、电梯厅、库房）铝格栅 | 1.测量放线 2.吊杆龙骨安装 3.150*150*0.3铝格栅吊顶 | m³ | 105.65 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 011302001001 | 正职领导办公室、会议室、接待室石膏板造型顶 | 造型石膏板吊顶 "吊顶（两级） 1.高差：0.2m 2.双层9.5mm厚纸面石膏板 3.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边>10,短边>15,C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距≤400用吊件与钢筋吊杆联结后找平,Φ8钢筋吊杆,中距横向≤400,纵向≤800,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环,中距横向≤400,纵向≤800 4.50*50*5mm镀锌方管转换层焊接; 5.18mm阻燃板基层" | ㎡ | 162.31 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 011407002001 | 副职领导办公室矿棉板 | 1.测量放线 2.龙骨安装 3.矿棉吸音板安装 | ㎡ | 172.45 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 011302001002 | 卫生间防水石膏板吊顶天棚 | 1.双层防水9.5mm厚纸面石膏板 2.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边>10,短边>15,C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距≤400用吊件与钢筋吊杆联结后找平,Φ8钢筋吊杆,中距横向≤400,纵向≤800,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环,中距横向≤400,纵向≤800 3.18mm阻燃板基层 | ㎡ | 38.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 011407002002 | 卫生间防水乳胶漆 | 1.白色防水乳胶漆一底二面； 2.刮腻子两遍，砂纸打磨； 3.基层清理； | ㎡ | 38.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆一底二面； 2.刮腻子两遍，砂纸打磨； 3、网格布嵌缝 4、钉眼防锈、石膏填平 5.基层清理； | ㎡ | 362.3527 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 七层墙体、墙面 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 010402001002 | 拆除加气块墙体 | 1.人工拆除 2.清运加气块垃圾 | ㎡ | 144.67 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 010402001002 | 200mm厚加气块墙体 | 1、放线定位 2、砌筑 | m³ | 20.9568 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.基层清理 2.界面剂 3.挂钢丝网 4.抹灰 | ㎡ | 408.48 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 011201001006 | 墙面石膏 | 1.15mm厚石膏砂浆 2.冲筋打点 3.界面剂一道 4.基层清理 | ㎡ | 440 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 011210006003 | 100mm厚石膏板隔墙 | 1、放线定位 2、龙骨隔墙立柱 3、70mm玻璃丝棉板安装 4、双面双层12mm石膏板安装 | ㎡ | 557.22 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 011407001004 | 墙面乳胶漆 | 1.白色乳胶漆一底二面 2.刮腻子两遍，砂纸打磨 3.基层清理 | ㎡ | 1698.166 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 011407001004 | 贵宾接待室壁纸 | 1.基层清理 2.刮腻子两遍，砂纸打磨 3.壁纸基膜涂刷 4.壁纸粘贴 | ㎡ | 65 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 011210006004 | 卫生间隔断 | 1、定位放线 2、12mm厚抗倍特板 3、五金件安装 | ㎡ | 33.33 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 011204003003 | 卫生间墙面砖 | 1.墙砖 2.基层处理、背涂胶 3.20厚DP干拌砂浆打底 4.300*600瓷砖墙面" | ㎡ | 154.56 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 七层门窗 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 010801002002 | 木门1500*2400 | 1.测量尺寸 2.厂家加工 3.现场安装 | 樘 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 010801002004 | 木门1000*2400 | 1.测量尺寸 2.厂家加工 3.现场安装 | 樘 | 17 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 010801002004 | 玻璃门 | 1.测量放线地弹簧安装 2.骨架焊接 3.不锈钢包框 4.玻璃安装 5.不锈钢拉手安装 | ㎡ | 7.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 010801002004 | 玻璃门两侧固定扇玻璃 | 1.测量放线 2.骨架焊接 3.不锈钢包框 4.玻璃安装 | ㎡ | 12.78 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 010801002004 | 门禁系统安装 |  | 套 | 2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 010801002004 | 单开木门锁 | 1.机械锁 | 把 | 17 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 010801002004 | 双开木门锁 | 1.机械锁 | 把 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
1.3 |  | 八层装饰 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 八层地面 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 011101001001 | 除卫生间、厨房位置其他水泥自流平基层、地毯基层混凝土 | 1.地面清理 2.界面剂 3.60mm厚细石混凝土 4.面层收光 | ㎡ | 397.16 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 011101005001 | 除卫生间、厨房位置其他水泥自流平基层、环氧地坪 | 1.地面拉毛 2.涂刷强化界面剂 3.5mm厚水泥自流平 4.水性面漆3遍 | ㎡ | 251.54 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 010904002001 | 卫生间+厨房+淋雨房防水 | 1.地面找平 2.阴角倒角 3.防水层涂刷2遍 4.闭水试验 5.保护层 | ㎡ | 151.67 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 011102003001 | 卫生间、厨房地砖及包房卫生间地砖 | 1.10厚600*600仿石材玻化砖水泥浆擦缝； 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3.3mm素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.基层清理、湿润 | ㎡ | 93.64 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 011505001001 | 卫生间洗手盆大理石 | 1.白色大理石（含倒角磨边） 2.开洗手盆洞 | m | 6.6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 011505010001 | 卫生间镜子 | 1.15mm厚基层阻燃板 2.银镜安装 | ㎡ | 8.16 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.玻璃胶收缝 2.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304#黑色不锈钢踢脚板；10+100+10 3.基层材料种类、规格:9mm厚基层密度板 | m | 263.6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 011105006002 | 大小包间、会议室地毯 | 1.基层清理 2.界面剂 3.600*600pvc块毯铺贴 | ㎡ | 92 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 011105006003 | 卫生间蹲台、厨房高台 | 1.基层清理 2.测量放线 3.水泥砖砌筑200mm蹲台 | m³ | 18.3 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 | 011105006003 | 卫生间过门石 | 1.10厚1000仿石材玻化砖水泥浆擦缝； 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3.3mm素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.基层清理、湿润； | ㎡ | 1.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
11 | 011105006003 | 厨房排水沟垫层300*24500*300 | 1.基层清理 2.放坡处理 3.50mm厚混凝土垫层 4.养护 | m | 24.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
12 | 011105006003 | 厨房排水沟防水300*24500*300 | 1.阴角倒圆角 2.防水附加层 3.聚氨酯防水2遍 4.防水保护层 | ㎡ | 22.05 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
13 | 011105006003 | 厨房排水沟砌筑300*24500*300 | 1.测量放线 2.砌筑 | m³ | 1.47 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
14 | 011105006003 | 厨房排水沟抹灰300*24500*300 | 1.抹灰饼 2.挂钢网 3.抹灰 | ㎡ | 22.05 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
15 | 011105006003 | 厨房排水沟2.0mm厚304不锈钢钢板冲孔水篦子300*24500*300 | 1.不锈钢防水篦子加工 冲孔 2.不锈钢篦子安装 | m | 24.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
16 | 011105006003 | 人造石米白石窗台板 | 1.测量下尺 2.40mm厚水泥砂浆 3.大理石安装 4.收缝 | m | 181 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 八层顶面 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 011301001001 | （餐厅、过道、库房）原顶喷漆 | 1.基层混凝土清理 2.界面剂一道 3.石膏找补 4.喷漆； | ㎡ | 378.54 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 011301001001 | （餐厅、过道、库房）铝格栅 | 1.测量放线 2.吊杆龙骨安装 3.150*150*0.3铝格栅吊顶 | m³ | 209.14 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 011302001001 | 包间、会议室石膏板造型顶 | 造型石膏板吊顶 吊顶（两级） 1.高差：0.1m 2.双层9.5mm厚纸面石膏板 3.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边>10,短边>15,C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距≤400用吊件与钢筋吊杆联结后找平,Φ8钢筋吊杆,中距横向≤400,纵向≤800,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环,中距横向≤400,纵向≤800 4.50*50*5mm镀锌方管转换层焊接 5.18mm阻燃板基层 | ㎡ | 145.62 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 011407002001 | 司机室、设备间、副职领导办公室矿棉板 | 1测量放线 2.龙骨安装 3.1.5mm矿棉吸音板安装 | ㎡ | 47.91 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 011302001002 | 卫生间防水石膏板吊顶天棚 | 1.双层防水9.5mm厚纸面石膏板 2.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边>10,短边>15,C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距≤400用吊件与钢筋吊杆联结后找平,Φ8钢筋吊杆,中距横向≤400,纵向≤800,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环,中距横向≤400,纵向≤800 3.18mm阻燃板基层 | ㎡ | 41.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 011302001002 | 厨房、淋浴房铝扣板 | 1测量放线 2.龙骨安装 3.0.8mm厚铝扣板安装 | ㎡ | 55.44 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 011407002002 | 卫生间防水乳胶漆 | 1.白色防水乳胶漆一底二面 2.刮腻子两遍，砂纸打磨 3.基层清理 | ㎡ | 41.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆一底二面 2.刮腻子两遍，砂纸打磨 3.网格布嵌缝 4.钉眼防锈、石膏填平 5.基层清理 | ㎡ | 170.3754 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 八层墙体、墙面 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 010402001002 | 拆除加气块墙体 | 1.人工拆除 2.清运加气块垃圾 | ㎡ | 144.67 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 010402001002 | 200mm厚加气块墙体 | 1.放线定位 2.砌筑 | m³ | 47.9568 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.基层清理 2.界面剂 3.抹灰 | ㎡ | 325.744 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 011201001006 | 墙面石膏 | 1.15mm厚石膏砂浆 2.冲筋打点 3.界面剂一道； 4.基层清理 | ㎡ | 357.72 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 011210006003 | 100mm厚石膏板隔墙 | 1、放线定位 2、龙骨隔墙立柱 3、70mm玻璃丝棉板安装 4、双面双层石膏板安装 | ㎡ | 187.22 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 011407001004 | 墙面乳胶漆 | 1.白色乳胶漆一底二面； 2.刮腻子两遍，砂纸打磨； 3.基层清理； | ㎡ | 437.458 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 011407001004 | 大会议室壁纸 | 1.基层清理 2.刮腻子两遍，砂纸打磨 3.壁纸基膜涂刷4.壁纸粘贴 | ㎡ | 32 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 011210006004 | 卫生间隔断 | 1.定位放线 2.12mm厚抗倍特板 3.五金件安装 | ㎡ | 33.33 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 011204003003 | 卫生间、厨房、淋浴房墙面砖 | 1.墙砖 2.基层处理、背涂胶 3.20厚DP干拌砂浆打底 4.300*600瓷砖墙面 | ㎡ | 275.98 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 八层门窗 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 010801002002 | 木门1500*2400 | 1.测量尺寸 2.厂家加工 3.现场安装 | 樘 | 5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 010801002004 | 木门1000*2400 | 1.测量尺寸 2.厂家加工 3.现场安装 | 樘 | 13 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 01B004 | 单开木门锁 | 1.机械锁 | 把 | 13 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 01B006 | 双开木门锁 | 1.机械锁 | 把 | 5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
1.4 |  | 屋面工程 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 屋顶维护 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 010801002001 | 钢结构骨架 | 1.测量放线 2.镀锌钢管加工 3.骨架焊接 4.防锈处理 | t | 7.7 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 010801002001 | 铝板屋面 | 1.铝板加工 2.2.5mm厚氟碳喷涂铝板安装 +80厚岩棉 3.缝隙处理 | ㎡ | 308 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 010801002001 | 中建路桥广告牌骨架 | 1.测量放线 2.镀锌钢管加工 3.骨架焊接 4.防锈处理 | t | 2.3 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 010801002001 | 中建路桥广告牌铝塑板 | 1.测量放线 2.镀锌钢管加工 3.骨架焊接 4.防锈处理 5.铝塑板安装 | ㎡ | 40 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 010801002001 | 中建路桥广告牌字体标识 | 1.测量放线 2.不锈钢字安装 3.1000*1000 | 个 | 14 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 010801002001 | 卫生间石膏板吊顶 | 1.双层防水9.5mm厚纸面石膏板 2.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边>10,短边>15,C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距≤400用吊件与钢筋吊杆联结后找平,Φ8钢筋吊杆,中距横向≤400,纵向≤800,吊杆上部与预留钢筋吊环固定,现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环,中距横向≤400,纵向≤800 3.18mm阻燃板基层 | ㎡ | 23.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 010801002001 | 茶室、书吧、健身房硅酸钙板吊顶 | 1.测量放线 2.龙骨安装 3.600*600硅酸钙板安装 | ㎡ | 247.4 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 010801002001 | 卫生间防水乳胶漆 | 1.白色防水乳胶漆一底二面 2.刮腻子两遍，砂纸打磨 3.基层清理 | ㎡ | 23.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 屋顶墙体 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 010801002001 | 卫生间200mm厚加气块墙体 | 1.放线定位 2.砌筑 | m³ | 24.866 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 010801002001 | 卫生间墙面一般抹灰 | 1.基层清理 2.界面剂 3.挂钢丝网 4.抹灰 | ㎡ | 212.82 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 010801002001 | 100mm厚石膏板隔墙 | 1、放线定位 2、龙骨隔墙立柱 3、70mm玻璃丝棉板安装 4、双面双层12mm石膏板安装 | ㎡ | 35.28 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 010801002001 | 墙面乳胶漆 | 1.白色乳胶漆一底二面 2.刮腻子两遍，砂纸打磨 3.基层清理 | ㎡ | 70.56 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 010801002001 | 断桥铝合金窗 | 1.60系列断桥铝 | ㎡ | 69.12 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 010801002001 | 玻璃隔断 | 1.成品双层玻璃隔断 2.带百叶 | ㎡ | 73.32 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 010801002001 | 卫生间隔断 | 1.定位放线 2.12mm厚抗倍特板 3.五金件安装 | ㎡ | 14.88 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 010801002001 | 卫生间墙面砖 | 1.墙砖 2.基层处理、背涂胶 3.20厚DP干拌砂浆打底 4.300*600瓷砖墙面 | ㎡ | 62.4 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 010801002001 | 卫生间洗手盆大理石 | 1.50*50*5镀锌角钢骨架焊接 2.白大理石（含倒角磨边） 3.开洗手盆洞 | m | 2.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 | 010801002001 | 卫生间镜子 | 1.15mm厚基层阻燃板 2.银镜安装 | ㎡ | 2.8 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
|  | 屋顶地面 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 010801002001 | 除卫生间外水泥自流平基层、地毯基层混凝土 | 1.地面清理 2.界面剂 3.60mm厚细石混凝土 4.面层收光 | ㎡ | 233.73 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 010801002001 | 健身房、水吧、茶室PVC地板 | 1.地面拉毛 2.涂刷强化界面剂 3.5mm厚水泥自流平 4.PVC地板 | ㎡ | 233.73 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 010801002001 | 卫生间防水 | 1.地面找平 2.阴角倒角 3.防水层涂刷2遍 4.闭水试验 5.保护层 | ㎡ | 30.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 010801002001 | 卫生间地砖及包房卫生间地砖 | 1.10厚600*600仿石材玻化砖水泥浆擦缝； 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3.3mm素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.基层清理、湿润； | ㎡ | 18.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 010801002001 | 金属踢脚线 | 1.玻璃胶收缝； 2.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304#黑色不锈钢踢脚板；10+100+10 3.基层材料种类、规格:9mm厚基层密度板； | m | 83.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 010801002001 | 卫生间蹲台 | 1.基层清理 2.测量放线 3.水泥砖砌筑200mm蹲台 | m³ | 1.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 010801002001 | 卫生间过门石 | 1.10厚1000仿石材玻化砖水泥浆擦缝； 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.3mm素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.基层清理、湿润 | ㎡ | 0.6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 010801002001 | 人造石米白石窗台板 | 1.测量下尺 2.40mm厚水泥砂浆 3.大理石安装 4.收缝 | m | 9.6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 | 010801002001 | 屋面过道步道砖 | 1.10厚600*600室外步道石材水泥浆擦缝； 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3.3mm素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.基层清理、湿润； | ㎡ | 78.24 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
11 | 010801002001 | 屋面绿植草皮 | 1.绿植土铺设 2.绿植土载植 | ㎡ | 85.65 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
12 | 010801002001 | 绿植下防水层 | 1.防穿刺防水施工 2.保护层 | ㎡ | 85.65 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
13 | 010801002001 | 围绿植步沿砖 | 1.测量放线 2.步沿砖安装 | m | 76 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
14 | 010801002001 | 围墙内绿植土 | 1.绿植土铺设 2.10cm厚 | m³ | 8.5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
15 | 010801002002 | 玻璃门1500*2400 | 1.测量尺寸 2.厂家加工 3.现场安装 | 樘 | 5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
17 | 010801002002 | 木门1000*2400 | 1.测量尺寸 2.厂家加工 3.现场安装 | 樘 | 3 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
18 | 010801002002 | 单开木门锁 | 1.机械锁 | 把 | 3 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
19 | 010801002002 | 双开木门锁 | 1.机械锁 | 把 | 5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
20 | 010801002002 | 古铜拉丝电梯门套线 | 1.阻燃板基层 2.不锈钢板套现安装 3.玻璃胶收口 | ㎡ | 12 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 其他 | [9 empty] | 0 | 0
1 | 010801002002 | 六层前台地面瓷砖 | 1.10厚600*600仿石材玻化砖水泥浆擦缝； 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3.3mm素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 4.基层清理、湿润 | ㎡ | 107 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 010801002002 | 六层前台墙面木饰面 | 1.定位放线 2.18厘阻燃基层板安装 3.18厘复合木饰面安装 | ㎡ | 41.2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 010801002002 | 六层前台顶面铝方通 | 1.定位放线 2.18厘阻燃基层板安装 3.18厘复合木饰面安装 | ㎡ | 107 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 010801002002 | 七层政治领导办公室背景墙木饰面 | 1.定位放线 2.18厘阻燃基层板安装 3.18厘复合木饰面安装 | ㎡ | 16.8 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 010801002002 | 七层接待室墙面木饰面 | 1.定位放线 2.18厘阻燃基层板安装 3.18厘复合木饰面安装 | ㎡ | 14 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 010801002002 | 七层接待室墙面布艺硬包 | 1.定位放线 2.18厘阻燃基层板安装 3.18厘布艺硬包面安装 | ㎡ | 33.6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 010801002002 | 七层接待室地毯 | 1.基层清理 2.界面剂涂刷 3.地毯铺贴 | ㎡ | 33 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 010801002002 | 七层会议室墙面复合木饰面 | 1.定位放线 2.18厘阻燃基层板安装 3.18厘复合木饰面安装 | ㎡ | 23.7 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 010801002002 | 七层会议室墙面布艺硬包 | 1.定位放线 2.18厘阻燃基层板安装 3.18厘布艺硬包面安装 | ㎡ | 28 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 | 010801002002 | 七层会议室墙面壁纸 | 1.基层清理 2.刮腻子两遍，砂纸打磨 3.壁纸基膜涂刷 4.壁纸粘贴 | ㎡ | 39 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
11 | 010801002002 | 八层会议室墙面复合木饰面 | 1.定位放线 2.18厘阻燃基层板安装 3.18厘复合木饰面安装 | ㎡ | 42 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
12 | 010801002002 | 八层会议室墙面布艺硬包 | 1.定位放线 2.18厘阻燃基层板安装 3.18厘布艺硬包面安装 | ㎡ | 59 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
13 | 010801002002 | 八层大小包间硬包 | 1.定位放线 2.18厘阻燃基层板安装 3.18厘布艺硬包面安装 | ㎡ | 90.6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
14 | 010801002002 | 八层大小包间壁纸 | 1.基层清理 2.刮腻子两遍，砂纸打磨 3.壁纸基膜涂刷 4.壁纸粘贴 | ㎡ | 9 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
15 | 010801002002 | 九层茶室墙面壁纸 | 1.基层清理 2.刮腻子两遍，砂纸打磨 3.壁纸基膜涂刷 4.壁纸粘贴 | ㎡ | 58 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
16 | 010801002002 | 九层茶室绿植池子 | 1.混凝土地台 2.贴砖 | m | 16 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
17 | 010801002002 | 九层茶室绿植池子石子 | 1.成品石子150mm厚 | t | 2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 合计 |  |  | 元 | [6 empty] | 0 | 0

## 安装工程
工程量清单与计价表
工程名称：中建路桥保通公司云端新址办公楼装饰装修工程-安装工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额
[6 empty] | 人工费 | 材料 设备费 | 税率 9% | 不含税 单价 | 含税 单价 | 不含税 合价 | 含税 合价
2.1 |  | 电气 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 030411003001 | 桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装100*200*1.0 | m | 158 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 030411001001 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ25 | m | 3500 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 030411001002 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 3200 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 030411004001 | BV4²耐火电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 11500 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 030411004002 | BV2.5²耐火电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 12500 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.定位 2.固定线盒 | 个 | 800 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 030404035001 | 五孔地插 | 1.定位 2.开槽 3.固定线盒 4.安装地插 | 个 | 25 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 030404035001 | 网络地插 | 1.定位 2.开槽 3.固定线盒 4.安装地插 | 个 | 25 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 030404035002 | 墙面五孔插座 | 1.定位 2.固定线盒 3.插座安装 | 个 | 279 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 | 030404035004 | 防溅盒五孔插座 | 1.定位 2.固定线盒 3.插座安装 | 个 | 30 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
11 | 030404034001 | 单控开关 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 5 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
12 | 030404034002 | 双开双控开关 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 65 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
13 | 030404034003 | 三联开关 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 29 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
14 | 030404034004 | 四联开关 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 3 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
15 | 030412001002 | 暗装筒灯4寸9W | 1.定位 2.开洞 3.灯具安装 | 套 | 98 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
16 | 030412001003 | 防雾筒灯4寸9W | 1.定位 2.开洞 3.灯具安装 | 套 | 90 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
17 | 030412001003 | 双头斗胆灯14W | 1.定位 2.开洞 3.灯具安装 | 套 | 8 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
18 | 030412001003 | 明装筒灯4寸9W | 1.定位 2.开洞 3.灯具安装 | 套 | 341 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
19 | 030412001004 | LED600*600平板灯（厂家定制） | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装 | 套 | 54 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
20 | 030412001004 | LED1200*100长条灯灯（厂家定制） | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装1200*100 | 套 | 64 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
21 | 030412001004 | LED软膜天花灯（厂家定制） | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装 | ㎡ | 25 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
22 | 030412001012 | LED灯带 | 1.定位 2.灯具安装 | m | 140 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
23 | 030413002001 | 地面、墙面开槽 | 1.定位 2.开槽 | m | 700 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
24 | 030413002001 | 厨房电缆线管SC50 | 1.加工 2.安装 | m | 50 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
25 | 030413002001 | 厨房电缆线管SC40 | 1.加工 2.安装 | m | 50 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
26 | 030413002001 | 厨房电缆线管SC25 | 1.加工 2.安装 | m | 90 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
27 | 030413002001 | 厨房设备380V四项专用插座 | 1.加工 2.安装 | 个 | 10 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
28 | 030413002001 | 防水五孔插座 | 1.加工 2.安装 | 个 | 30 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
29 | 030413002001 | AP-DB(500*600*200) | 正泰 | 个 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
30 | 030413002001 | 8AL-CZ(600*2200*200) | 正泰 | 个 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
31 | 030413002001 | AP-CT(500*600*200) | 正泰 | 个 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
32 | 030413002001 | AP-FJ(500*600*200) | 正泰 | 个 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
33 | 030413002001 | 9AP-KT(400*500*200) | 正泰 | 个 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
34 | 030413002001 | AP-KT P230-8路 |  | 套 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
35 | 030413002001 | AL6-1 P230-45路 |  | 套 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
36 | 030413002001 | AL9-1 P230-24路 |  | 套 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
37 | 030413002001 | 应急箱ALE |  | 套 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
38 | 030413002001 | DWZ-YJY(4*70+1*35)电缆敷设 | 1、电缆铺设 | m | 120 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
39 | 030413002001 | 70电缆铜鼻子制作 | 1.压线鼻子安装 | 个 | 40 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
40 | 030413002001 | DWZ-YJY(4*35+1*16)电缆敷设 | 1.电缆铺设 | m | 38 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
41 | 030413002001 | 35电缆铜鼻子制作 | 1.压线鼻子安装 | 个 | 20 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
42 | 030413002001 | WDZ-YJY5*16电缆 | 1.电缆铺设 | m | 65 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
43 | 030413002001 | 16电缆铜鼻子制作 | 1.压线鼻子安装 | 个 | 20 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
44 | 030413002001 | 烤箱WDZ-YJY5*10电缆 | 1.电缆铺设 | m | 160 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
45 | 030413002001 | 10电缆铜鼻子制作 | 1.压线鼻子安装 | 个 | 40 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
46 | 030413002001 | WDZ-YJY5*4电缆 | 1.电缆铺设 | m | 155 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
47 | 030413002001 | 厨房排烟管 | 1.加工管道 2.安装 | ㎡ | 40 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
48 | 030413002001 | 屋面排烟机 | 1.设备基础 2.设备 | 台 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
49 | 030413002001 | 油烟净化器 | 1.设备基础 2.设备 | 台 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
50 | 030413002001 | 轴流风机 | 1.设备基础 2.设备 | 台 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
51 | 030413002001 | 双轴流风机 | 1.设备基础 2.设备 | 台 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2.2 |  | 水暖 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 031001006001 | pvc110水管（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 145 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 031001006002 | pvc75水管（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 70 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 031001006003 | pvc50水管（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 150 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 031001006004 | ppr50给水管（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 50 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 031001006005 | ppr32给水管（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 210 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 031001006005 | ppr25给水管（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 190 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 031001006006 | ppr20给水管（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 180 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 031003001001 | 32内丝球阀（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | 个 | 18 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 | 031003001002 | 32内丝直接（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | 个 | 18 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
11 | 031003001003 | 20内丝球阀（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | 个 | 30 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
12 | 031003001004 | 20内丝直接（联塑） | 1.测量定位 2.链接管件 | 个 | 30 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
14 | 031004006002 | 蹲便+水箱 | 1.配件安装 2.安装蹲便 | 组 | 22 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
15 | 031004007001 | 小便斗+感应器 | 1.配件安装 2.安装小便器 | 组 | 9 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
16 | 031004004001 | 拖布池 | 1.配件安装 2.安装成品拖布池 | 组 | 4 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
17 | 031004003001 | 洗手盆+水龙头 | 1.配件安装 2.安装洗手盆 | 组 | 11 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
18 | 031004014001 | 地漏 | 1.地漏安装 | 个 | 13 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
19 | 030702007001 | 排风扇 | 1.排风扇安装 | m2 | 10 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
20 | 030413003001 | 水钻打孔 | 1.钻孔直径110 | 个 | 27 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
21 | 030413003002 | 水钻打孔 | 1.钻孔直径75 | 个 | 38 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2.3 |  | 通风空调工程 | [8 empty] | 0 | 0
1 | 030703011001 | 利旧风机盘管 |  | 台 | 41 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 030703011002 | 利旧热回收机组 |  | 台 | 12 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 | 030703011003 | 新装风机盘管 | FP-34 | 台 | 9 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 | 030703011004 | 新装风机盘管 | FP-51 | 台 | 4 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 | 030703011005 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 209 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 | 030703007001 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 21.1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 | 030703007002 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 228.8 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 | 030702001001 | 黄铜球阀 | DN20 | 个 | 86 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 | 030703011002 | 黄铜过滤器 | DN20 | 个 | 33 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 | 030703011003 | 不锈钢软连接 | DN20 | 个 | 132 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
11 | 030703011004 | 电动两通阀 | DN20 | 个 | 33 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
12 | 030703011005 | 放气阀 | DN20 | 个 | 24 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
13 | 030703007002 | 70度防火阀 | 500*200 | 个 | 12 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
14 | 030702001001 | 70度防火阀 | 320*120 | 个 | 12 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
15 | 030703011001 | 止回阀 | 500*200 | 个 | 12 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
16 | 030703011002 | 止回阀 | 320*120 | 个 | 12 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
17 | 030703011003 | 静压箱 | 600*800*300 | 个 | 6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
18 | 030703007002 | 条缝风口 | 1000*200 | 个 | 6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
19 | 030702001001 | 条缝风口 | 500*200 | 个 | 6 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
20 | 030703007003 | 散流器 | 200*200 | 个 | 40 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
21 | 031208003001 | 空调送风口 |  | 个 | 66 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
22 | 031208003002 | 空调回风口 |  | 个 | 66 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
23 | 030413001001 | 通风管道 | δ=0.75 | ㎡ | 310 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
24 | 030413001001 | 橡塑保温 |  | m³ | 8 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
25 | 030413001001 | 斜流风机 | 9400m³/h | 台 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
26 | 030413001001 | 斜流风机 | 2500m³/h | 台 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
27 | 030413001001 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2.4 |  | 弱电工程 | [8 empty] | 0 | 0
1 |  | 配管 | 1.名称：穿线管 2.规格：JDG20 | m | 1200 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格：200*100 3.工作内容：包工包料 | m | 152 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 网络插座TD | 网络插座 | 个 | 85 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 交换机 | POE交换机 | 台 | 4 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 |  | AP | 无线AP | 台 | 31 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 |  | AP供电交换机16口 |  | 台 | 2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 企业路由器 |  | 台 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 网线 | 超六类 | m | 4200 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 水晶头镀金 | 屏蔽水晶头 | 盒 | 2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 42U机柜 |  | 个 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 机柜托盘 |  | 个 | 7 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
12 |  | 摄像头 | 265规格 | 台 | 11 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
13 |  | 录像机双盘32路 | 265规格 | 台 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
14 |  | 硬盘 | 7200RPM | 块 | 2 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 24寸显示屏 | 1080P | 台 | 1 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
16 |  | TP供电交换机24口架 |  | 台 | 7 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2.5 |  | 消防工程 | [8 empty] | 0 | 0
1 |  | 配管 | 1.名称：穿线管 2.规格：SC32 | m | 320 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 配管 | 1.名称：穿线管 2.规格：SC25 | m | 240 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 配管 | 1.名称：穿线管 2.规格：SC20 | m | 450 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN15 | m | 532 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 配线 | 1.名称：信号线 2.规格：ZR-RVS2*1.5 | m | 800 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格：ZR-RVV2*2.5 | m | 800 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 配线 | 1.名称:启泵线 2.规格：ZR-BVR4*1.5 | m | 500 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 疏散指示 | 1.疏散指示安装 | 个 | 24 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 安全出口 | 1.安全出口安装 | 个 | 10 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 新增智能感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 | 个 | 40 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 改位智能感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 | 个 | 50 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
12 |  | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.线制：总线制 | 个 | 8 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
13 |  | 手动报警按钮带电话插孔 | 1.名称：手动报警按钮 2.线制：总线制 | 个 | 28 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
14 |  | 广播音箱 | 1.名称：消防广播 2.安装方式：吸顶安装 | 个 | 40 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.线制：总线制 | 个 | 24 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 喷淋头 | 1.名称：喷淋头 2.线制：总线制 | 个 | 150 |  |  | 9% |  | 0 | 0 | 0
2 | 合计 |  |  | 元 | [6 empty] | 0 | 0