## 工程量清单-路内停车位建设车位
附件1：
工程量清单
项目名称：沙河市城市智慧停车建设项目
子目号 | 子目名称 | 项目特征 | 工作内容及费用组成 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价 （元） | 含增值税合价 （元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注 （甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
一 | 路内停车位建设 | [6 empty] | 9%
借12-899 | 车位探测器安装、调试 | 车位探测器 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装、调试。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
补充主材001@3 | 车位检测设备1（近距） | 车位探测器 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装、调试。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借12-899 | 车位探测器安装、调试 | 车位探测器 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装、调试。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
补充主材001@4 | 车位检测设备2（远距） | 车位探测器 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装、调试。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-874 | 【垂直式】实线 热熔漆 | 热熔漆 | 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆划、撒玻璃珠、修线形、护线等 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | km | 12.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-889 *0.5 | 【垂直式】直行箭头3m 热熔漆 单价*0.5 | 热熔漆 | 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆划、撒玻璃珠、修线形、护线等 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 个 | 1212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-874 | 【平行式】实线 热熔漆 | 热熔漆 | 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆划、撒玻璃珠、修线形、护线等 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | km | 6.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-889 *0.5 | 【平行式】直行箭头3m 热熔漆 单价*0.5 | 热熔漆 | 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆划、撒玻璃珠、修线形、护线等 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 个 | 443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-874 | 【斜列式】实线 热熔漆 | 热熔漆 | 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆划、撒玻璃珠、修线形、护线等 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | km | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-889 *0.5 | 【斜列式】直行箭头3m 热熔漆 单价*0.5 | 热熔漆 | 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆划、撒玻璃珠、修线形、护线等 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-886 | 清除标线 化学清除 | 清除标线 | 清除标线：车道分界线、边缘线、路面文字等。按实际面积以平方米为单位计算。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m2 | 3669.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0041 | 脱漆剂 | 脱漆剂 | 材料采购、检验、运输、卸货。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | kg | 8906.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-913 *0.1 | 文字标记3m 热熔漆 单价*0.1 | 热熔漆 | 清扫、放样、上底漆、再清扫、粘胶带、漆划、除胶带、撒玻璃珠、修线形、护线等。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 个 | 1663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借A10-106 | 道路 其他路面 减速带安装 | 减速带 | 减速带采购、安装，位置调整。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m | 9.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借12-937 | 停车场管理软件安装、调试 | 管理软件安装、调试 | 设备调试、中间件平台调试、数据上传、平台对接、系统运维服务（5年） | 按实际完成 不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
B | 4G流量卡 | 流量卡 | 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 个 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6m八棱杆
1-254 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | 6m八棱杆 | 挖土，将土堆放在一边，清理机下余土。 工作面内排水，清理边坡。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-20 | 人工挖基坑土方 一、二类土,深度在(2m以内) | 6m八棱杆 | 挖土、装土或抛土于坑边1m以外堆放，修整底边、边坡。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m3 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-67 | 人工填土夯实 槽、坑 | 6m八棱杆 | 填土夯实：取土，填土、夯土、运水、洒水。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m3 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-294 | 装载机装松散土(斗容量1m3) | 6m八棱杆 | 铲土、装车，修理边坡，清理机下余土。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-329 换 | 自卸汽车运土(载重8t)运距 1km以内 实际运距(km):10 | 6m八棱杆 | 运土、卸土、场内道路洒水。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-203 换 | 预拌混凝土基础(现浇) 换为【预拌混凝土 C30(现浇)】 | 6m八棱杆 | 混凝土纵缝涂沥青油、拌合、浇筑、捣固、抹光或拉毛。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m3 | 135.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2177 | 现浇混凝土模板工程 设备基础 单体在5m3以内 复合木模 | 6m八棱杆 | 模板制作、安装、拆除,清理杂物、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 3.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2158 | 非预应力钢筋制作安装 现浇(直径10mm以内) | 6m八棱杆 | 钢筋及钢材采购、解捆、除锈、调直、下料、弯曲、点焊、焊接、除渣、绑扎成型、运输入模。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | t | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2159 | 非预应力钢筋制作安装 现浇(直径20mm以内) | 6m八棱杆 | 钢筋及钢材采购、解捆、除锈、调直、下料、弯曲、点焊、焊接、除渣、绑扎成型、运输入模。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | t | 2.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2170 | 预埋铁件制作安装 铁件制作 | 6m八棱杆 | 钢筋及钢材采购、解捆、除锈、调直、下料、弯曲、点焊、焊接、除渣、绑扎成型、运输入模。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | t | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-568 | 角钢接地极制作安装 普通土 | 6m八棱杆 | 下料，尖端加工，油漆，焊接并打入地下。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 根 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0079 | 接地极 | 6m八棱杆 | 材料采购、接地电阻测试 | 按实际完成 不超设计量计算 | 根 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-583 | 电气调试 接地极 | 6m八棱杆 | 接地电阻测量，电气调试。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 根 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-571 | 接地母线敷设 | 6m八棱杆 | 挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填，夯实，刷漆。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m | 8.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
SC1W0529 | 接地母线 | 6m八棱杆 | 接地线平直,下料,测位,打眼,埋卡子,煨弯,敷设,焊接,刷漆。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 92.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-311 | 插接式塑料管砌体、混凝土 | 6m八棱杆 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 0.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
结构暗配 公称直径(100mm以内)
KZ7W0029@1 | PE110 预埋管 | 6m八棱杆 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装预埋 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 101.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-844 | 标杆安装 弯杆 φ219×5200以内 | 6m八棱杆 | 上法兰安装、标杆安装、调整垂直度等。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0008@3 | 6m八棱杆 φ219*6000*6 | 6m八棱杆 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6m圆杆
1-254 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | 6m圆杆 | 挖土，将土堆放在一边，清理机下余土。 工作面内排水，清理边坡。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 0.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-20 | 人工挖基坑土方 一、二类土,深度在(2m以内) | 6m圆杆 | 挖土、装土或抛土于坑边1m以外堆放，修整底边、边坡。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m3 | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-67 | 人工填土夯实 槽、坑 | 6m圆杆 | 填土夯实：取土，填土、夯土、运水、洒水。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m3 | 2.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-294 | 装载机装松散土(斗容量1m3) | 6m圆杆 | 铲土、装车，修理边坡，清理机下余土。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-329 换 | 自卸汽车运土(载重8t)运距 1km以内 实际运距(km):10 | 6m圆杆 | 运土、卸土、场内道路洒水。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-203 换 | 预拌混凝土基础(现浇) 换为【预拌混凝土 C30(现浇)】 | 6m圆杆 | 混凝土纵缝涂沥青油、拌合、浇筑、捣固、抹光或拉毛。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m3 | 63.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2177 | 现浇混凝土模板工程 设备基础 单体在5m3以内 复合木模 | 6m圆杆 | 模板制作、安装、拆除,清理杂物、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 3.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2158 | 非预应力钢筋制作安装 现浇(直径10mm以内) | 6m圆杆 | 钢筋及钢材采购、解捆、除锈、调直、下料、弯曲、点焊、焊接、除渣、绑扎成型、运输入模。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | t | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2170 | 预埋铁件制作安装 铁件制作 | 6m圆杆 | 钢筋及钢材采购、解捆、除锈、调直、下料、弯曲、点焊、焊接、除渣、绑扎成型、运输入模。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | t | 2.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-568 | 角钢接地极制作安装 普通土 | 6m圆杆 | 下料，尖端加工，油漆，焊接并打入地下。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 根 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0079 | 接地极 | 6m圆杆 | 材料采购、接地电阻测试 | 按实际完成 不超设计量计算 | 根 | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-583 | 电气调试 接地极 | 6m圆杆 | 接地电阻测量，电气调试。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 根 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-571 | 接地母线敷设 | 6m圆杆 | 挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填，夯实，刷漆。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m | 14.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
SC1W0529 | 接地母线 | 6m圆杆 | 接地线平直,下料,测位,打眼,埋卡子,煨弯,敷设,焊接,刷漆。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 148.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-311 | 插接式塑料管砌体、混凝土结构暗配 公称直径(100mm以内) | 6m圆杆 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 1.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
KZ7W0029@1 | PE110 预埋管 | 6m圆杆 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装预埋 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 162.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-844 | 标杆安装 弯杆 φ219×5200以内 | 6m圆杆 | 上法兰安装、标杆安装、调整垂直度等。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0008@1 | 6m圆杆 φ219*6000*6 | 6m圆杆 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
3m圆杆
1-254 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | 3m圆杆 | 挖土，将土堆放在一边，清理机下余土。 工作面内排水，清理边坡。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-20 | 人工挖基坑土方 一、二类土,深度在(2m以内) | 3m圆杆 | 挖土、装土或抛土于坑边1m以外堆放，修整底边、边坡。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m3 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-67 | 人工填土夯实 槽、坑 | 3m圆杆 | 填土夯实：取土，填土、夯土、运水、洒水。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m3 | 4.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-294 | 装载机装松散土(斗容量1m3) | 3m圆杆 | 铲土、装车，修理边坡，清理机下余土。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-329 换 | 自卸汽车运土(载重8t)运距 1km以内 实际运距(km):10 | 3m圆杆 | 运土、卸土、场内道路洒水。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-203 换 | 预拌混凝土基础(现浇) 换为【预拌混凝土 C30(现浇)】 | 3m圆杆 | 混凝土纵缝涂沥青油、拌合、浇筑、捣固、抹光或拉毛。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m3 | 39.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2177 | 现浇混凝土模板工程 设备基础 单体在5m3以内 复合木模 | 3m圆杆 | 模板制作、安装、拆除,清理杂物、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 3.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2158 | 非预应力钢筋制作安装 现浇(直径10mm以内) | 3m圆杆 | 钢筋及钢材采购、解捆、除锈、调直、下料、弯曲、点焊、焊接、除渣、绑扎成型、运输入模。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | t | 0.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2170 | 预埋铁件制作安装 铁件制作 | 3m圆杆 | 钢筋及钢材采购、解捆、除锈、调直、下料、弯曲、点焊、焊接、除渣、绑扎成型、运输入模。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | t | 4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-568 | 角钢接地极制作安装 普通土 | 3m圆杆 | 下料，尖端加工，油漆，焊接并打入地下。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 根 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0079 | 接地极 | 3m圆杆 | 材料采购、接地电阻测试 | 按实际完成 不超设计量计算 | 根 | 147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-583 | 电气调试 接地极 | 3m圆杆 | 接地电阻测量，电气调试。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 根 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-571 | 接地母线敷设 | 3m圆杆 | 挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填，夯实，刷漆。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m | 28.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
SC1W0529 | 接地母线 | 3m圆杆 | 接地线平直,下料,测位,打眼,埋卡子,煨弯,敷设,焊接,刷漆 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 295.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-311 | 插接式塑料管砌体、混凝土结构暗配 公称直径(100mm以内) | 3m圆杆 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 2.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
KZ7W0029@1 | PE110 预埋管 | 3m圆杆 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装预埋 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 322.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-851 | 标杆安装 3m圆杆 | 3m圆杆 | 上法兰安装、标杆安装、调整垂直度等。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0015@1 | 3m圆杆 φ165*3000*5 | 3m圆杆 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
| 其他 |  |  | 按实际完成 不超设计量计算 |  | 0
2-924 | 信号灯架安装 悬臂式1～1.5m | 信号灯架 | 现场拼装、安装、调整水平垂直度、固定等。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 组 | 338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0044@1 | 1m横臂 | 横臂 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 组 | 338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-927 | 信号灯杆安装 单曲臂长5m以内 | 信号灯杆 | 现场拼装、安装、调整水平垂直度、固定等。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 根 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0047@3 | 4m横臂 | 横臂 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借12-1 R*1.2 | 管/暗槽内穿放双绞线缆(4对以内) 六类以上布线系统 人工*1.2 | 双绞线缆 | 检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 39.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
T26W0032@1 | 网线 室内超五类非屏蔽网线 | 网线 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 4059.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借12-2 R*1.2 | 管/暗槽内穿放双绞线缆(25对以内) 六类以上布线系统 人工*1.2 | 双绞线缆 | 检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 55.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
T26W0033@1 | 网线 室外超五类屏蔽网线 | 网线 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 5706.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2-946 | 信号灯安装 电源线 | 信号灯 | 定位、放线、架设、紧线、绑扎等。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | km | 4.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0069 | 电缆挂钩 | 电力电缆 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 只 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZZ1-0070@3 | 电源线 RVV 3*1.5 | 电力电缆 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装。 为完成此项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 5068.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-617 | 电力电缆敷设 截面(10mm2以下) | 电力电缆 | 开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设辅助设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
ZE3W0001@1 | 电缆 YJV-0.6/1KV-3*6 截面(10mm2以下) | 电力电缆 | 开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设辅助设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 12725.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-656 | 户内浇注式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 截面(10mm2以下) | 电力电缆 | 定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线 | 按实际完成 不超设计量计算 | 个 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借2-685 | 浇注式电力电缆中间头制作、安装 1kV以下 截面(10mm2以下) | 电力电缆 | 定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线 | 按实际完成 不超设计量计算 | 个 | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
RZ5W0008 | 电缆中间接头盒 35～400mm2 | 电力电缆 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
手孔井
6-1494 换 | 预拌混凝土 非定型井 垫层 换为【预拌混凝土 C20(现浇)】 | 手孔井 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m3 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-2173 | 现浇混凝土模板工程 混凝土 |  | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m2 | 1.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
| 基础垫层 木模 |  |  | 按实际完成 不超设计量计算 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
借B1-8 | 垫层 碎石 干铺 | 基础垫层 | 1.熬沥青、灌缝。2.拌合、铺级配砂石、夯实。3.调运砂浆、灌缝。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m3 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-257 | 电缆井设置 砖砌井 矩形 | 电缆井 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m3 | 174.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-258 | 电缆井设置 电缆井用井盖安装 铸铁盖、座 | 电缆井 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 套 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
拉管
6-1521 | 人工挖工作坑、交汇坑土方 挖土方(深度4m以内) | 拉管 | 人工挖土，少先吊配合吊土、卸土，场地清理。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-67 | 人工填土夯实 槽、坑 | 拉管 | 填土夯实：取土，填土、夯土、运水、洒水。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m3 | 1.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-1592 | 拉管 钻导向孔 孔径＜300mm | 拉管 | 施工准备、安装探头、连接导向钻、导向钻孔、安装回扩器、扩孔、场内运输、清理现场。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m | 143.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6-1600 换 | 拉管 回托布管(DN100mm以内) 拉塑料管 机械*0.8,人工*0.8 | 拉管 | 施工准备、布管、回托、场内运输、清理现场。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m | 143.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
OA0W0029@1 | PE dn32 | 拉管 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装预埋 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 1448.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
| 管道开挖铺设 |  |  | 按实际完成 不超设计量计算 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-298 | 插接式塑料管埋地敷设 公称直径(32mm以内) | 管道铺设 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 111.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
KZ7W0029@2 | PE dn32 公称直径(32mm以内) | 管道铺设 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装预埋 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 12262.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-218 | 电缆保护管敷设(管径100mm以下) 塑料管 | 管道铺设 | 施工所需人工、材料、机械等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 10m | 450.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
SZ1W0025@3 | PVC-U φ32*1.8*7 | 管道铺设 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装预埋 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 4642.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8-272 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(32mm以内) | 管道铺设 | 钢管内和管口去毛刺，套丝，敷设管子（包括连接，在井口锯断，去毛刺，焊接地螺栓，弯管）。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 100m | 2.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
OB1W0056@1 | 镀锌钢管 RC32 公称直径(32mm以内) | 管道铺设 | 材料采购、检验、运输、卸货、安装预埋 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | m | 286.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-248 | 反铲挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土 | 管道铺设 | 挖土，将土堆放在一边，清理机下余土。 工作面内排水，清理边坡。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 5.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
1-365 | 填土碾压 拖式双筒羊足碾 | 管道铺设 | 填土碾压：回填、推平、碾压，工作面内排水。 包括材料、劳力、设备、运输等一切与此有关作业的费用。 | 按实际完成 不超设计量计算 | 1000m3 | 5.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
| 不含增值税造价 | [8 empty] | 0
| 增值税(9%) | [8 empty] | 0
* | 合计 | [9 empty] | 0 |  | 0
在工程量清单中明确规定由总包方提供的甲供材料，总包方只负责运至现场，分包方负责现场卸货及场内二次或多次倒运。