## 工程量清单
附件1
工程量清单
项目名称：太行一号黎城县浊漳河环线旅游公路(赵西线-程赵线等 7 条路段)项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价 （元） | 含增值税合价 （元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注 （甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 场地平整碾压 |  | 施工场地平整 | 按实际完成的工程量计算 | ㎡ | 30000
2 | 项目部主道路及院内硬化 | c20水泥混凝土，厚20cm | 平整场地、铺筑混凝土 | 按实际完成的工程量计算 | ㎡ | 16000 | [7 empty] | 甲供材：混凝土
3 | 配电室、化粪池砌筑 | / | 找平、砌筑、抹灰 | 按实际完成的工程量计算 | m³ | 150 | [7 empty] | 甲供材：砖、砂浆
4 | 室内地坪硬化 | c20水泥混凝土，厚20cm | 找平、铺设混凝土 | 按实际完成的工程量计算 | ㎡ | 3000 | [7 empty] | 甲供材：混凝土
5 | 办公室地板砖铺设 | 5cm厚砂浆 | 找平、铺设 | 按实际完成的工程量计算 | ㎡ | 1800 | [7 empty] | 甲供材：砖、砂浆
6 | 厕所地板砖铺设 | 5cm厚砂浆 | 找平、铺设瓷砖 | 按实际完成的工程量计算 | ㎡ | 160 | [7 empty] | 甲供材：砖、砂浆
7 | 围墙砌筑 | / | 找平、砌筑、抹灰 | 按实际完成的工程量计算 | m³ | 360 | [7 empty] | 甲供材：砖、砂浆
8 | 旗台砌筑 | / | 找平、砌筑、抹灰 | 按实际完成的工程量计算 | m³ | 4 | [7 empty] | 甲供材：砖、砂浆
9 | 旗台瓷砖 | / | 找平、铺设瓷砖 | 按实际完成的工程量计算 | ㎡ | 35 | [7 empty] | 甲供材：砖、砂浆
10 | 水井 | / | 打井、安装 | 按实际完成的工程量计算 | m | 60
11 | 厕所蹲便 | / | 含完成此项工作的一切工作内容 | 按实际完成的工程量计算 | 个 | 30
12 | 小便池 | / | 含完成此项工作的一切工作内容 | 按实际完成的工程量计算 | 个 | 15
13 | 洗漱台 | / |  | 按实际完成的工程量计算 | 个 | 7
14 | 花池砖铺设 | 5cm厚砂浆 | 找平、铺设 | 按实际完成的工程量计算 | ㎡ | 800 | [7 empty] | 甲供材：砖、砂浆
15 | 供水罐、水泵 | / | 安装、调试 | 按实际完成的工程量计算 | 套 | 1
16 | 排水沟 | c20混凝土 | / | 按实际完成的工程量计算 | m³ | 300 | [7 empty] | 甲供材：混凝土
17 | 彩钢房间电力布置 | / | 房间电路走位、安装、电线敷设 | 按实际完成的工程量计算 | 间 | 77 | [7 empty] | 甲供材：电缆
| 其中：安全文明施工费 |  | 环境保护、文明施工、安全施工、临时设施和施工围挡 |  | 项 | 1
| 不含增值税造价 | [5 empty] | 0
| 增值税 | [5 empty] | 0
* | 合计 | [5 empty] | 0
注：1、变更工程计价原则：有适用单价，按照已有价格结算（或参照本工程其他分包合同价格），无相同单价有相似单价参照相似单价适当调整；无相同、相似单价时双方友好协商确定。 2、乙方人员、设备、材料进退场费用，生活生产住房、场地建设等费用，生活用水用电均由乙方自己解决，乙方的驻地建设应符合业主和甲方标准化建设要求，其相关费用含在各清单细目报价中； 3、乙方如需临时占地，甲方可给予协助，费用由乙方承担；施工用水用电费用由乙方承担。 4、环保、安全、文明施工费用包含在单价之中，不单独计量。 5、特别注意事项：本次招标为单价招标，工程数量为暂定工程量，计量按照实际完成量计量，无论实际工程量增减均不调价。 6、甲供材：混凝土、砂浆、砖、电缆损耗率为0％