## 汇总表
汇总表
序号 | 项目名称 | 上报金额 | 备注
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
3 | 材料暂估价 | 1900000
4 | 暂列金 | 790000
| 合计 | 2690000

## 装饰工程
附件1
工程量清单
项目名称：中建路桥装配式建筑有限公司南京办公区装饰装修项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价 （元） | 含增值税合价 （元） | 备注 （甲供材或其他说明）
[5 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计 |  |  | 暂估项 | 备注
一层
1 | CT01仿大理石瓷砖 | 1.位置：大堂、走廊、电梯厅 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 166.13 | [5 empty] | 仿大理石瓷砖 | 材料暂估
2 | CT02灰色地砖 | 1.位置：办公室、党员活动室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 108.22 | [5 empty] | 灰色地砖 | 材料暂估
3 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间、工具间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 19.48 | [5 empty] | 防滑地砖 | 材料暂估
4 | DT01地毯 | 1.位置：接待室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 47.273 | [5 empty] | 地毯 | 材料暂估
5 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 3.096
6 | MT01成品不锈钢踢脚（高度50mm） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 固定2厚金属卡件，间距300 4. 1.0厚成品不锈钢踢脚与卡件安装 5.做法详见图纸装饰做法表 6.包工包料 | m | 140.36
7 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度100mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 31.8
8 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度200mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 55.6
9 | 新建墙体 | 1.钢架隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 100.0935
10 | 新建墙体 | 1.加气混凝土砌块隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m3 | 9.84
11 | 新建墙体 | 1.双层玻璃隔断中空加百叶 2.包工包料 | m2 | 37.875 | [5 empty] | 玻璃隔断 | 整项暂估
12 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.包工包料 | m2 | 11.97
13 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 144.5
14 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 158.657 | [5 empty] | 400*800墙砖 | 材料暂估
15 | ST02深色石材 | 1.墙面深色石材 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 0.96 | [5 empty] | 墙面深色石材 | 材料暂估
16 | ST03灰色石材 | 1.墙面灰色石材 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 56.0576 | [5 empty] | 墙面灰色石材 | 材料暂估
17 | ST04石材拉槽（自然面） | 1.墙面石材拉槽（自然面） 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 18.24 | [5 empty] | 墙面石材拉槽（自然面） | 材料暂估
18 | GL02蓝色渐变玻璃 | 1.墙面蓝色渐变玻璃 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 4.8
19 | MT02古铜不锈钢 | 1.墙面古铜不锈钢 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 0.924 | [5 empty] | 墙面古铜不锈钢 | 材料暂估
20 | MT05枪灰色不锈钢 | 1.墙面不锈钢 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 16.24 | [5 empty] | 墙面枪灰色不锈钢 | 材料暂估
21 | WD01灰色木饰面 | 1.墙面灰色木饰面 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 60.27 | [5 empty] | 墙面灰色木饰面 | 材料暂估
22 | WD03仿布纹墙板 | 1.墙面仿布纹墙板 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 38.07 | [5 empty] | 墙面仿布纹墙板 | 材料暂估
23 | WP01布纹硬包 | 1.墙面布纹硬包 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 26.58 | [5 empty] | 墙面布纹硬包 | 材料暂估
24 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 白色无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150（双层罩面板安装，上下层必须错缝） 4. U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600-1200mm（双层罩面板，安装时中距600） 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100,找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1100，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 注：吊杆与结构板底间距超过1.5m以上需加反向支撑或天花转换层 | m2 | 263.34
25 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 23.832
26 | 铝方通格栅吊顶 | 1.格栅吊顶 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 46.44 | [5 empty] | 格栅吊顶 | 整项暂估
27 | 反光灯槽暗藏灯带 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作灯槽造型，A级高强石膏基阻燃板基层 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 53.22
28 | 窗帘盒 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作窗帘盒造型 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 55
29 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 35.7 | [5 empty] | 实木复合门 | 整项暂估
30 | 水吧台 | 1.水吧台 2.做法详见图纸 3.包工包料 4.以水平投影面积计算 | m2 | 2.79
31 | 前台 | 1.大堂前台 2.做法详见图纸 3.包工包料 4.以水平投影面积计算 | m2 | 1.75
32 | 洗手台 | 1.卫生间洗手台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 0.8
33 | 墩台 | 1.卫生间墩台砌筑 2.包工包料 | m3 | 0.922
二层
34 | CT02灰色地砖 | 1.位置：走廊、电梯厅、办公室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 334.87 | [5 empty] | 灰色地砖 | 材料暂估
35 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 21.14 | [5 empty] | 防滑地砖 | 材料暂估
36 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 1.515
37 | MT01成品不锈钢踢脚（高度50mm） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 固定2厚金属卡件，间距300 4. 1.0厚成品不锈钢踢脚与卡件安装 5.做法详见图纸装饰做法表 6.包工包料 | m | 215.7
38 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度100mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 223.55
39 | 新建墙体 | 1.加气混凝土砌块隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m3 | 1.9
40 | 新建墙体 | 1.双层玻璃隔断中空加百叶 2.包工包料 | m2 | 46.7
41 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.包工包料 | m2 | 13.99
42 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 348.6416
43 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 92.35 | [5 empty] | 400*800墙砖 | 材料暂估
44 | MT05枪灰色不锈钢 | 1.墙面不锈钢 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 0.8746 | [5 empty] | 墙面枪灰色不锈钢 | 材料暂估
45 | WD01灰色木饰面 | 1.墙面灰色木饰面 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 61.13 | [5 empty] | 墙面灰色木饰面 | 材料暂估
46 | WD03仿布纹墙板 | 1.墙面仿布纹墙板 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 120.624 | [5 empty] | 墙面仿布纹墙板 | 材料暂估
47 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 白色无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150（双层罩面板安装，上下层必须错缝） 4. U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600-1200mm（双层罩面板，安装时中距600） 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100,找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1100，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 注：吊杆与结构板底间距超过1.5m以上需加反向支撑或天花转换层 | m2 | 197.07
48 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 20.86
49 | 铝方通格栅吊顶 | 1.格栅吊顶 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 127.96 | [5 empty] | 格栅吊顶 | 整项暂估
50 | 反光灯槽暗藏灯带 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作灯槽造型，A级高强石膏基阻燃板基层 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 67.6
51 | 窗帘盒 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作窗帘盒造型 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 55
52 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 44.75 | [5 empty] | 实木复合门 | 整项暂估
53 | 洗手台 | 1.卫生间洗手台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 1.56
54 | 墩台 | 1.卫生间墩台砌筑 2.包工包料 | m3 | 1.044
三层
55 | CT02灰色地砖 | 1.位置：走廊、电梯厅、办公室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 334.04 | [5 empty] | 灰色地砖 | 材料暂估
56 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 20.98 | [5 empty] | 防滑地砖 | 材料暂估
57 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 1.41
58 | MT01成品不锈钢踢脚（高度50mm） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 固定2厚金属卡件，间距300 4. 1.0厚成品不锈钢踢脚与卡件安装 5.做法详见图纸装饰做法表 6.包工包料 | m | 181.9791
59 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度100mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 200.14
60 | 新建墙体 | 1.加气混凝土砌块隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m3 | 1.9
61 | 新建墙体 | 1.双层玻璃隔断中空加百叶 2.包工包料 | m2 | 51.02
62 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.包工包料 | m2 | 13.99
63 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 260.64
64 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 95.87 | [5 empty] | 400*800墙砖 | 材料暂估
65 | WD01灰色木饰面 | 1.墙面灰色木饰面 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 54.572 | [5 empty] | 墙面灰色木饰面 | 材料暂估
66 | WD03仿布纹墙板 | 1.墙面仿布纹墙板 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 35.252 | [5 empty] | 墙面仿布纹墙板 | 材料暂估
67 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 白色无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150（双层罩面板安装，上下层必须错缝） 4. U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600-1200mm（双层罩面板，安装时中距600） 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100,找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1100，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 注：吊杆与结构板底间距超过1.5m以上需加反向支撑或天花转换层 | m2 | 227.21
68 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 20.86
69 | 铝方通格栅吊顶 | 1.格栅吊顶 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 99.97 | [5 empty] | 格栅吊顶 | 整项暂估
70 | 反光灯槽暗藏灯带 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作灯槽造型，A级高强石膏基阻燃板基层 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 68.84
71 | 窗帘盒 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作窗帘盒造型 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 55
72 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 36.35 | [5 empty] | 实木复合门 | 整项暂估
73 | 洗手台 | 1.卫生间洗手台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 1.56
74 | 墩台 | 1.卫生间墩台砌筑 2.包工包料 | m3 | 1.044
四层
75 | CT02灰色地砖 | 1.位置：走廊、电梯厅、办公室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 325.77 | [5 empty] | 灰色地砖 | 材料暂估
76 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 21.07 | [5 empty] | 防滑地砖 | 材料暂估
77 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 2.085
78 | MT01成品不锈钢踢脚（高度50mm） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 固定2厚金属卡件，间距300 4. 1.0厚成品不锈钢踢脚与卡件安装 5.做法详见图纸装饰做法表 6.包工包料 | m | 208.3253
79 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度100mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 91.411
80 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度200mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 106.0675
81 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度300mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 38.8367
82 | 新建墙体 | 1.加气混凝土砌块隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m3 | 0.6
83 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.包工包料 | m2 | 13.99
84 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 319.106
85 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 108.46 | [5 empty] | 400*800墙砖 | 材料暂估
86 | GL03蓝色烤漆玻璃 | 1.墙面蓝色烤漆玻璃 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 3.36
87 | MT02古铜不锈钢 | 1.墙面古铜不锈钢 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 0.448 | [5 empty] | 墙面古铜不锈钢 | 材料暂估
88 | WD01灰色木饰面 | 1.墙面灰色木饰面 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 75.684 | [5 empty] | 墙面灰色木饰面 | 材料暂估
89 | WP01布纹硬包 | 1.墙面布纹硬包 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 4.924 | [5 empty] | 墙面布纹硬包 | 材料暂估
90 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 白色无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150（双层罩面板安装，上下层必须错缝） 4. U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600-1200mm（双层罩面板，安装时中距600） 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100,找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1100，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 注：吊杆与结构板底间距超过1.5m以上需加反向支撑或天花转换层 | m2 | 323.12
91 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 20.86
92 | 反光灯槽暗藏灯带 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作灯槽造型，A级高强石膏基阻燃板基层 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 147.7
93 | 窗帘盒 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作窗帘盒造型 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 55
94 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 31.64 | [5 empty] | 实木复合门 | 整项暂估
95 | 隐形木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 4.62 | [5 empty] | 隐形木门 | 整项暂估
96 | 推拉隔断 | 1.推拉隔断（沿轨道） 2.包工包料 | m2 | 11 | [5 empty] | 推拉隔断 | 整项暂估
97 | 洗手台 | 1.卫生间洗手台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 1.56
98 | 墩台 | 1.卫生间墩台砌筑 2.包工包料 | m3 | 1.044
五层
99 | CT02灰色地砖 | 1.位置：走廊、电梯厅、餐厅 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 241.34 | [5 empty] | 灰色地砖 | 材料暂估
100 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 28.83 | [5 empty] | 防滑地砖 | 材料暂估
101 | CT07红色瓷砖 | 1.位置：厨房 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 75.42 | [5 empty] | 红色瓷砖 | 材料暂估
102 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 1.77
103 | MT01成品不锈钢踢脚（高度50mm） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 固定2厚金属卡件，间距300 4. 1.0厚成品不锈钢踢脚与卡件安装 5.做法详见图纸装饰做法表 6.包工包料 | m | 160.7771
104 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度100mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 71.8
105 | 新建墙体 | 1.加气混凝土砌块隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m3 | 27.94
106 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.包工包料 | m2 | 13.99
107 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 392.4924
108 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 247.64 | [5 empty] | 400*800墙砖 | 材料暂估
109 | CT06方形花砖 | 1.墙面方形花砖 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 8.296 | [5 empty] | 墙面方形花砖 | 材料暂估
110 | ST01爵士白大理石 | 1.墙面爵士白大理石 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 4.459 | [5 empty] | 墙面爵士白大理石 | 材料暂估
111 | ST02深色石材 | 1.墙面深色石材 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 2.044 | [5 empty] | 墙面深色石材 | 材料暂估
112 | GL05夹绢玻璃 | 1.墙面夹绢玻璃 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 3.905
113 | MT02古铜不锈钢 | 1.墙面古铜不锈钢 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 1.025 | [5 empty] | 墙面古铜不锈钢 | 材料暂估
114 | MR01车边银镜 | 1.墙面车边银镜 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 1.92
115 | WD01灰色木饰面 | 1.墙面灰色木饰面 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 78.8877 | [5 empty] | 墙面灰色木饰面 | 材料暂估
116 | WD03仿布纹墙板 | 1.墙面仿布纹墙板 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 17.79 | [5 empty] | 墙面仿布纹墙板 | 材料暂估
117 | WP01布纹硬包 | 1.墙面布纹硬包 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 2.065 | [5 empty] | 墙面布纹硬包 | 材料暂估
118 | 贴膜 | 1.原防火门贴3M木纹膜 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 3.45
119 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 白色无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150（双层罩面板安装，上下层必须错缝） 4. U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600-1200mm（双层罩面板，安装时中距600） 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100,找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1100，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 注：吊杆与结构板底间距超过1.5m以上需加反向支撑或天花转换层 | m2 | 189.03
120 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 28.55
121 | 铝方通格栅吊顶 | 1.格栅吊顶 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 50.0025 | [5 empty] | 格栅吊顶 | 整项暂估
122 | MT04集成吊顶 | 1.位置：厨房 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 73.03
123 | 反光灯槽暗藏灯带 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作灯槽造型，A级高强石膏基阻燃板基层 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 8.83
124 | 窗帘盒 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作窗帘盒造型 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 55
125 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 46.48 | [5 empty] | 实木复合门 | 整项暂估
126 | 隐形木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 2.4 | [5 empty] | 隐形木门 | 整项暂估
127 | 洗手台 | 1.卫生间洗手台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 3.84
128 | 墩台 | 1.卫生间墩台砌筑 2.包工包料 | m3 | 1.044
屋顶层
129 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 13.8208 | [5 empty] | 防滑地砖 | 材料暂估
130 | ST05花岗岩 | 1.位置：屋面地面花岗岩 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 73.86 | [5 empty] | 地面花岗岩 | 材料暂估
131 | WD05实木复合地板 | 1.位置：健身房、茶室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 96.1 | [5 empty] | 实木复合地板 | 材料暂估
132 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 0.48
133 | 砌体墙 | 1.加气混凝土砌筑，含砌筑预拌砂浆、加气混凝土砌块运输、砌筑，防潮层施工；芯柱、圈梁、过梁、抱框柱等的钢筋（含植筋）、门坎、模板、混凝土、脚手架施工 2.包工包料 | m3 | 6.7052
134 | 钢筋工程 | 1.位置：卫生间 2.工作内容：楼板钢筋绑扎 3.包工包料 | t | 0.125
135 | 混凝土工程 | 1.位置：卫生间 2.工作内容：楼板顶板浇筑 3.包工包料 | m3 | 1.931
136 | 阳光房 | 1.阳光房（包括门） 2.按展开面积计算 | m2 | 346.7772 | [5 empty] | 阳光房 | 整项暂估
137 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.材质三聚氰胺板 3.包工包料 | m2 | 0.6
138 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 81.8977
139 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 68.8292 | [5 empty] | 400*800墙砖 | 材料暂估
140 | WD04防腐木吊顶 | 1.位置：健身房、茶室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 96.1 | [5 empty] | 防腐木吊顶 | 整项暂估
141 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 14.0908
142 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 3.78 | [5 empty] | 实木复合门 | 整项暂估
143 | 石材台面 | 1.卫生间洗手台、露天操作台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 4.32
144 | 盖板 | 1.排水沟盖板 2.包工包料 | m2 | 17.89
145 | 绿化 | 1.草皮 2.种植土来源：屋面现有种植土整理利用 3.包工包料 | m2 | 73.84
不含增值税造价
| 增值税 | [7 empty] | 0
| 合计 | [6 empty] | 0
（需对清单进行统一说明的可在此标注。）

## 安装工程
附件1
工程量清单
项目名称：中建路桥装配式建筑有限公司南京办公区精装修项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价 （元） | 含增值税合价 （元） | 备注 （甲供材或其他说明）
[5 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计 |  |  | 暂估项 | 备注
电气
1 | 桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装200*100 | m | 201.796
2 | 桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装300*100 | m | 13.381
3 | 桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装300*150 | m | 20.95
4 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ16 | m | 1664.3
5 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 133.78
6 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ25 | m | 9.128
7 | PVC线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 1373.722
8 | PVC线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ25 | m | 17.114
9 | 焊接钢管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 2.552
10 | 焊接钢管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ25 | m | 6.137
11 | 焊接钢管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ40 | m | 28.986
12 | 焊接钢管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ50 | m | 11.231
13 | WDZ-BYJ2.5㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 6088.046
14 | WDZ-BYJ4㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 5948.293
15 | WDZ-BYJ6㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 355.6
16 | WDZ-YJY-5*10电缆 |  | m | 169.481
17 | WDZ-YJY-5*16电缆 |  | m | 112.932
18 | WDZ-YJY-5*2.5电缆 |  | m | 6.57
19 | WDZ-YJY-5*4电缆 |  | m | 7.921
20 | YFD-NG-A-5*4电缆 |  | m | 349.774
21 | YFD-NG-A-5*6电缆 |  | m | 54.265
22 | YFD-WDZ-YJY-5*47电缆 |  | m | 24.089
23 | ZR-KVV-4*1.5电缆 |  | m | 20.918
24 | 电缆头WDZ-YJY-5*10 |  | 个 | 11
25 | 电缆头WDZ-YJY-5*16 |  | 个 | 2
26 | 电缆头WDZ-YJY-5*4 |  | 个 | 2
27 | 电缆头YFD-NG-A-5*4 |  | 个 | 8
28 | 电缆头YFD-NG-A-5*6 |  | 个 | 2
29 | 电缆头YFD-WDZ-YJY-5*4 |  | 个 | 4
30 | 电缆头ZR-KVV-4*1.5 |  | 个 | 2
31 | 接线盒 | 1.定位 2.固定线盒 | 个 | 825
32 | 带开关单相二、三极密闭型插座 | 1.定位 2.固定线盒 3.插座安装 | 个 | 17
33 | 带开关单相三极密闭型插座 | 1.定位 2.固定线盒 3.插座安装 | 个 | 2
34 | 单相二、三极插座 | 1.定位 2.固定线盒 3.插座安装 | 个 | 220
35 | 单相二、三极密闭型插座（地面） | 1.定位 2.开槽 3.固定线盒 4.安装地插 | 个 | 11
36 | 单联单控开关 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 21
37 | 双联单控开关 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 18
38 | 三联单控开关 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 27
39 | 温控面板 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 74
40 | 防爆型启停按钮 | 1.定位 2.固定线盒 3.按钮安装 | 个 | 2
41 | 安全出口标志灯 | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装 | 个 | 2
42 | 单管荧光灯 | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装 | 个 | 45 | [5 empty] | 灯具 | 材料暂估
43 | 方形吸顶灯 | 1.定位 2.灯具安装 | 个 | 15 | [5 empty] | 灯具 | 材料暂估
44 | 密闭防尘节能灯 | 1.定位 2.灯具安装 | 个 | 279 | [5 empty] | 灯具 | 材料暂估
45 | 射灯 | 1.定位 2.灯具安装 | 个 | 19 | [5 empty] | 灯具 | 材料暂估
46 | 疏散出口标志灯 | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装 | 个 | 10
47 | 疏散指示标志灯 | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装 | 个 | 15
48 | 应急灯 | 1.定位 2.灯具安装 | 个 | 42
49 | LED灯带 | 1.定位 2.灯具安装 | m | 393.645 | [5 empty] | 灯具 | 材料暂估
50 | k3-LED灯带 | 1.定位 2.灯具安装 | m | 30.35 | [5 empty] | 灯具 | 材料暂估
51 | A3-LED灯带 | 1.定位 2.灯具安装 | m | 28.28 | [5 empty] | 灯具 | 材料暂估
52 | 户箱1AL3(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
53 | 户箱1ALG3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
54 | 户箱1ATLE3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
55 | 户箱2AL3(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
56 | 户箱2ALG3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
57 | 户箱2ATLE3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
58 | 户箱2APRD(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
59 | 户箱3AL3(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
60 | 户箱3ALG3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
61 | 户箱3ATLE3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
62 | 户箱4AL3(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
63 | 户箱4ALG3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
64 | 户箱4ATLE3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
65 | 户箱5AL3(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
66 | 户箱5ALG3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
67 | 户箱5ATLE3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
68 | 户箱5APCF(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
69 | 户箱5APdt3 (700*900*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
70 | 户箱5APYY（600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
71 | 户箱6ALlh（500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
72 | 户箱6ALlh（500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
73 | 户箱RFAPSWJ（600*500*3000) | 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 配电箱 | 材料暂估
74 | 开水器 | 1.本体安装 | 台 | 3
消防工程
1 | 防火门监控器分机 | 1.本体安装 | 台 | 8
2 | 感温探测器 | 1.本体安装 | 个 | 4
3 | 感烟探测器 | 1.本体安装 | 个 | 82
4 | 火灾声光警报器 | 1.本体安装 | 个 | 18
5 | 火灾显示器 | 1.本体安装 | 个 | 5
6 | 火灾应急广播扬声器 | 1.本体安装 | 个 | 14
7 | 模块箱 | 1.本体安装 | 个 | 25
8 | 手动报警按钮 | 1.本体安装 | 个 | 15
9 | 消火栓按钮 | 1.本体安装 | 个 | 10
10 | 总线短路隔离器 | 1.本体安装 | 个 | 10
11 | 耐火线槽 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.线槽安装150*100（内设隔板2:1） | m | 34.1
12 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 902.438
13 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ25 | m | 42.272
14 | NHRVS-2*1.5㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 148.533
15 | ZRNHRVS-2*1.0㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 574.838
16 | ZRRVS-2*1.5㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 196.847
17 | ZRRVS-2*1.0㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 109.049
18 | NHKVV-7*1.5㎡电缆 | 1.带丝 2.穿线 | m | 74.355
19 | 电缆头NHKVV-7*1.5㎡ |  | 个 | 2
20 | 接线盒 | 1.定位 2.固定线盒 | 个 | 191
21 | 4KG级手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.本体安装 | 具 | 22
22 | 单栓带消防软管卷盘消火栓箱 | 1.本体安装 | 个 | 10
23 | 水喷头 | 1.本体安装 | 个 | 306
24 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN100 | 1.本体安装 | m | 123.707
25 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN125 | 1.本体安装 | m | 1.972
26 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN150 | 1.本体安装 | m | 83.169
27 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN20 | 1.本体安装 | m | 0.6
28 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN25 | 1.本体安装 | m | 430.548
29 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN32 | 1.本体安装 | m | 283.873
30 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN40 | 1.本体安装 | m | 69.789
31 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN50 | 1.本体安装 | m | 93.06
32 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN70 | 1.本体安装 | m | 28.432
33 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN70 | 1.本体安装 | m | 19.406
34 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN80 | 1.本体安装 | m | 31.765
35 | DN125 水流指示器 | 1.本体安装 | 个 | 1
36 | DN125 信号阀 | 1.本体安装 | 个 | 1
37 | DN125减压孔板 | 1.本体安装 | 个 | 1
38 | DN150 水流指示器 | 1.本体安装 | 个 | 4
39 | DN150 信号阀 | 1.本体安装 | 个 | 4
40 | DN150减压孔板 | 1.本体安装 | 个 | 4
41 | DN20 排气阀 | 1.本体安装 | 个 | 1
42 | DN20截止阀 | 1.本体安装 | 个 | 1
43 | DN25 末端试水装置 | 1.本体安装 | 个 | 1
44 | DN25 泄水阀 | 1.本体安装 | 个 | 6
45 | DN80 水流指示器 | 1.本体安装 | 个 | 1
46 | DN80 信号阀 | 1.本体安装 | 个 | 1
47 | DN100蝶阀 | 1.本体安装 | 个 | 4
48 | DN70蝶阀 | 1.本体安装 | 个 | 2
49 | DN80 减压孔板 | 1.本体安装 | 个 | 1
50 | 像素海绵保温 | 50mm厚 | m3 | 0.189
51 | 镀锌铁皮保护层 |  | m2 | 5.6
52 | 铁构件 |  | kg | 300.22
53 | 水钻打孔 | 1.钻孔直径110 | 个 | 8
54 | 钢套管 | 1.DN100(被套管径) | 个 | 8
智能化
1 | 1080P 室外红外枪机 | 1.本体安装 | 个 | 1
2 | 1080P室内红外半球 | 1.本体安装 | 个 | 29
3 | 壁装式无线 AP | 1.本体安装 | 个 | 1
4 | 单口电视插座 | 1.本体安装 | 个 | 2
5 | 单口网络插座 | 1.本体安装 | 个 | 53
6 | 电子锁 | 1.本体安装 | 个 | 10
7 | 红外报警探测器 | 1.本体安装 | 个 | 2
8 | 开门按钮 | 1.本体安装 | 个 | 10
9 | 人脸识别门禁设备 | 1.本体安装 | 个 | 10
10 | 双口网络、电话插座 | 1.本体安装 | 个 | 39
11 | 双口网络插座 | 1.本体安装 | 个 | 3
12 | 无线AP | 1.本体安装 | 个 | 26
13 | 42U标准型网络机柜 | 1.本体安装 | 台 | 2
14 | 网络机柜 | 1.本体安装 | 台 | 2
15 | 弱电桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装100*100 | m | 24.935
16 | 弱电桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装200*100 | m | 104.424
17 | 弱电桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装300*100 | m | 86.872
18 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 819.881
19 | RVV-4*1.0㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 9.558
20 | RVV-2*1.0㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 60.544
21 | 8芯光缆 | 1.本体安装 | m | 17.787
22 | CAT6 | 2.本体安装 | m | 4618.008
23 | 接线盒 | 1.定位 2.固定线盒 | 个 | 186
给排水
1 | PB DE20热水管 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 14.395
2 | UPVC中空螺旋消音管 DE110 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 25.95
3 | 给水用PP-R(S4) DE20 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 181.132
4 | 给水用PP-R(S4) DE25 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 51.662
5 | 给水用PP-R(S4) DE32 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 30.171
6 | 给水用PP-R(S4) DE40 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 34.017
7 | 给水用PP-R(S4) DE50 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 6.866
8 | 机制排水铸铁管 DN100 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 11.791
9 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 实壁管 DE110 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 108.359
10 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 实壁管 DE32 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 3.1
11 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 实壁管 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 82.032
12 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 实壁管 DE75 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 43.104
13 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)加厚实壁管 DE110 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 24.127
14 | De75圆形地漏 | 1.地漏安装 | 个 | 2
15 | DN100 清扫口 | 1.清扫口安装 | 个 | 1
16 | DN100 网框式直通地漏（下设存水弯头） | 1.网框式直通地漏安装 | 个 | 1
17 | 蹲便器+自闭式冲洗阀 | 1.配件安装 2.安装蹲便 | 个 | 4 | [5 empty] | 洁具 | 材料暂估
18 | 双柄淋浴龙头淋浴器 | 1.配件安装 2.安装双柄淋浴龙头淋浴器 | 个 | 2 | [5 empty] | 洁具 | 材料暂估
19 | 拖布池 | 1.配件安装 2.安装拖布池 | 个 | 5 | [5 empty] | 洁具 | 材料暂估
20 | 洗涤盆 | 1.配件安装 2.安装洗涤盆 | 个 | 6 | [5 empty] | 洁具 | 材料暂估
21 | 洗脸盆 | 1.配件安装 2.安装洗脸盆 | 个 | 13 | [5 empty] | 洁具 | 材料暂估
22 | 箱式坐便器 | 1.配件安装 2.安装箱式坐便器 | 个 | 20 | [5 empty] | 洁具 | 材料暂估
23 | 小便器+感应器 | 1.配件安装 2.安装小便器 | 个 | 6 | [5 empty] | 洁具 | 材料暂估
24 | 圆形地漏 DE50 | 1.地漏安装 | 个 | 23
25 | De20截止阀 | 1.阀门安装 | 个 | 4
26 | De20止回阀 | 1.阀门安装 | 个 | 2
27 | De32 铜球阀 | 1.阀门安装 | 个 | 4
28 | De40 铜球阀 | 1.阀门安装 | 个 | 4
29 | De110 通气帽 | 1.本体安装 | 个 | 2
30 | de20 水龙头 | 1.本体安装 | 个 | 4
31 | 橡塑海绵保温 | 50mm厚 | m3 | 0.036
32 | 镀锌铁皮保护层 |  | m2 | 1.114
33 | 水钻打孔 | 1.钻孔直径110 | 个 | 10
34 | 水钻打孔 | 1.钻孔直径75 | 个 | 5
35 | 地面水管挖沟 | 1.测量定位 2.挖土沟主排水管110 | m | 12
拆除工程
1 | 感烟探测器 | 1.本体拆除 | 个 | 82
2 | 火灾声光警报器 | 1.本体拆除 | 个 | 12
3 | 火灾应急广播扬声器 | 1.本体拆除 | 个 | 17
4 | 手动报警按钮 | 1.本体拆除 | 个 | 12
5 | 消火栓按钮 | 1.本体拆除 | 个 | 7
6 | 方向标志灯 | 1.本体拆除 | 套 | 35
7 | 消防应急照明灯具 | 1.本体拆除 | 套 | 61
8 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN150 | 1.本体拆除 | m | 124.89
9 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN100 | 1.本体拆除 | m | 24.021
10 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN80 | 1.本体拆除 | m | 29.083
11 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN50 | 1.本体拆除 | m | 22.948
12 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN40 | 1.本体拆除 | m | 44.527
13 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN32 | 1.本体拆除 | m | 356.626
14 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN32 | 1.本体拆除 | m | 251.23
15 | DN150 水流指示器 | 1.本体拆除 | 个 | 5
16 | DN150 信号阀 | 1.本体拆除 | 个 | 5
17 | DN150减压孔板 | 1.本体拆除 | 个 | 5
18 | 减压稳压型消火栓 | 1.本体拆除 | 个 | 5
19 | 铁构件 |  | kg | 241
不含增值税造价
增值税
合计
（需对清单进行统一说明的可在此标注。）

## 材料暂估价
工程量清单
项目名称：中建路桥装配式建筑有限公司南京办公区精装修项目
序号 | 项目名称 | 上报金额 | 备注
1 | 材料暂估价 | 1900000
合计 |  | 1900000

## 暂列金
工程量清单
项目名称：中建路桥装配式建筑有限公司南京办公区精装修项目
序号 | 项目名称 | 上报金额 | 备注
1 | 暂列金 | 790000
合计 |  | 790000