## 工程量清单
附件1：
凌源智能制造产业园项目1#厂房机电工程-工程量清单
项目名称：凌源智能制造产业园（一期）建设项目工程总承包
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容及费用组成 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程数量（暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价（元） | 含增值税合价（元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注（甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 低压成套配电柜安装 消防泵动力配电柜 | 消防泵动力配电柜 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2 | 成套配电箱安装 照明总箱APZ | 照明总箱APZ | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
3 | 成套配电箱安装 照明箱AL | 照明箱AL | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
4 | 成套配电箱安装 消防动力箱APEz | 消防动力箱APEz | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
5 | 成套配电箱安装 电梯电源箱dtAL | 电梯电源箱dtAL | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6 | 成套配电箱安装 应急照明总箱ALEz | 应急照明总箱ALEz | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
7 | 成套配电箱安装 应急照明箱ALE | 应急照明箱ALE | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8 | 成套配电箱安装 消防风机控制箱AC | 消防风机控制箱AC | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
9 | 成套配电箱安装 安防配电箱AFKZS | 安防配电箱AFKZS | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
10 | 成套配电箱安装 消防配电箱XFKZS | 消防配电箱XFKZS | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
11 | 成套配电箱安装 弱电机房配电箱RDMX | 弱电机房配电箱RDMX | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12 | 成套配电箱安装 泵房照明箱ALE-BF | 泵房照明箱ALE-BF | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
13 | 户内等电位端子箱 MEB | MEB | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
14 | 等电位端子盒 LEB | LEB | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
15 | 单联开关 | 单联 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
16 | 双联开关 | 双联 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
17 | 三联开关 | 三联 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
18 | 四联开关 | 四联 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
19 | 五孔插座 | 五孔 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
20 | 室内敷设电力电缆 ZC-YJV-5*10 | ZC-YJV-5*10 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 384.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
21 | 室内敷设电力电缆 ZC-YJV-4*50 | ZC-YJV-4*50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 108.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
22 | 室内敷设电力电缆 ZC-YJV-4*150 | ZC-YJV-4*150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 27.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
23 | 室内敷设电力电缆 BTTZ-4*70+1*35 | BTTZ-4*70+1*35 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 59.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
24 | 室内敷设电力电缆 BTTZ-5*6 | BTTZ-5*6 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
25 | 室内敷设电力电缆 BTTZ-5*10 | BTTZ-5*10 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
26 | 室内敷设电力电缆 BTTZ-5*16 | BTTZ-5*16 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
27 | 室内敷设电力电缆 BTTZ-4*185+1*95 | BTTZ-4*185+1*95 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
28 | 室内敷设电力电缆 BTTVQ-3*2.5 | BTTVQ-3*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 400.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
29 | 室内敷设电力电缆 ZN-YJV-3*25+2*16 | ZN-YJV-3*25+2*16 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 73.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
30 | 室内敷设电力电缆 ZN-YJV-7*16 | ZN-YJV-7*16 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 73.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
31 | 室内敷设电力电缆 ZN-YJV-3*95+2*50 | ZN-YJV-3*95+2*50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
32 | 室内敷设电力电缆 ZN-YJV-7*50 | ZN-YJV-7*50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
33 | 钢制槽式桥架安装 400*200 | 400*200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 28.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
34 | 钢制槽式桥架安装 200*100 | 200*100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 831.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
35 | 耐火型火灾自动报警桥架 200*100 | 200*100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 29.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
36 | 金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作、安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 1.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
37 | JMA防水绝缘电缆穿刺线夹 4*50mm2 | 4*50mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
38 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面10mm2 | 电缆截面10mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
39 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面16mm2 | 电缆截面16mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
40 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面25mm2 | 电缆截面25mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
41 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面50mm2 | 电缆截面50mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
42 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面70mm2 | 电缆截面70mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
43 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面95mm2 | 电缆截面95mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
44 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面150mm2 | 电缆截面150mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
45 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面185mm2 | 电缆截面185mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
46 | 户内接地母线敷设 -25*4镀锌扁钢 | -25*4镀锌扁钢 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
47 | 户内接地母线敷设 -50*5镀锌扁钢 | -50*5镀锌扁钢 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 81.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
48 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 φ10镀锌圆钢 | φ10镀锌圆钢 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
49 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 377.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
50 | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
51 | 地梁钢筋焊接做接地极 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
52 | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 处 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
53 | 电缆保护管铺设 地下敷设 PC80 | PC80 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 27.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
54 | 电缆保护管铺设 地下敷设 PC100 | PC100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
55 | 电缆保护管铺设 地下敷设 PC150 | PC150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
56 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | SC20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 366.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
57 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32 | SC32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 59.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
58 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | JDG20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 3506.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
59 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | PVC20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 2729.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
60 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PVC32 | PVC32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
61 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PVC40 | PVC40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
62 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PVC50 | PVC50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
63 | 管内穿线 穿照明线 ZR-BV2.5 | ZR-BV2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 13036.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
64 | 管内穿线 穿照明线 ZCN-BV2.5 | ZCN-BV2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
65 | 管内穿线 穿动力线 ZCN-BV10 | ZCN-BV10 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
66 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-RVS-2*2.5 | ZN-RVS-2*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 3523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
67 | 暗装开关(插座)盒 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
68 | 暗装接线盒 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
69 | 150W吊管式金卤灯 | 150W | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
70 | LED防水防尘双管荧光灯 | LED防水防尘 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
71 | LED防水防尘吸顶灯 | LED防水防尘 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
72 | LED感应式圆盘吸顶灯 | LED感应式 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
73 | LED双管荧光灯 | LED双管 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
74 | LED应急单管灯 壁灯 | LED应急单管 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
75 | 集中电源集中控制A型安全出口标志灯 | 安全出口标志灯 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
76 | 集中电源集中控制A型疏散指示灯 | 疏散指示灯 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
77 | 集中电源集中控制A型室外消防应急照明灯 | 室外消防应急照明灯 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
78 | 集中电源集中控制A型楼层标志灯 | 楼层标志灯 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
79 | 集中电源集中控制A型应急照明点式壁挂灯 | 应急照明点式壁挂灯 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
80 | 其他普通灯具安装 座灯头 | 座灯头 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
81 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | ≤1kV交流供电 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
82 | 分系统调试 接地系统测试 接地网 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
83 | 分系统调试 母线系统调试 电压≤1kV | 电压≤1kV | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 段 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
84 | 无端子外部接线 | ≤2.5mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
85 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
86 | 成套配电箱主材费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
87 | 电梯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
88 | 电气设备安装工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
89 | 室内给水钢塑复合管(双热熔连接) DN50 | (双热熔连接) DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
90 | 室内给水钢塑复合管(双热熔连接) DN65 | (双热熔连接) DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
91 | 室内给水钢塑复合管(双热熔连接) DN100 | (双热熔连接) DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
92 | 室内给水PP-R塑料管(热熔连接) DN15 | (热熔连接) DN15 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 303.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
93 | 室内给水PP-R塑料管(热熔连接) DN25 | (热熔连接) DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 361.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
94 | 室内给水PP-R塑料管(热熔连接) DN40 | (热熔连接) DN40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
95 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
96 | 吊顶内管道 | 10mm厚橡塑保温 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
97 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
98 | 管道支架刷油 防锈漆 第一遍 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
99 | 管道支架刷油 调和漆 第一遍 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
100 | 室内塑料排水UPVC管(粘接) DN50 | (粘接) DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
101 | 室内塑料排水UPVC管(粘接) DN75 | (粘接) DN75 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
102 | 室内塑料排水UPVC管(粘接) DN100 | (粘接) DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 305.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
103 | 室内塑料排水UPVC管(粘接) DN150 | (粘接) DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
104 | 室内塑料雨水管(粘接) DN100 | (粘接) DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 384.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
105 | 室内塑料雨水管(粘接) DN150 | (粘接) DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
106 | 普通87式雨水斗安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
107 | 排水出屋面铸铁管 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
108 | 屋面通气帽 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
109 | 法兰闸阀安装 DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
110 | 法兰闸阀安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
111 | 法兰过滤器安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
112 | 容积式水表 DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
113 | 法兰水表 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
114 | 普通水表安装(螺纹连接) DN50 | (螺纹连接) DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
115 | 自动排气阀安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
116 | 螺纹截止阀 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
117 | 螺纹截止阀 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
118 | 螺纹可调式减压阀安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
119 | 活塞式电动浮球阀安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
120 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 瓷低水箱 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
121 | 落地式小便器安装 埋入式感应开关 | 埋入式感应开关 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
122 | 洗脸盆 台下式 冷水 | 台下式 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
123 | 成品拖布池安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
124 | 白钢地漏安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
125 | 白钢地漏安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
126 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
127 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
128 | 给排水、采暖、燃气工程 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
129 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
130 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
131 | 消防控制室内主机设备 | 包括应急照明控制器、消防火灾自动报警控制器、联动控制器、广播控制器、消防电话主机、电气火灾监控主机、图形显示设备、打印设备等 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
132 | 消防专用接线端子箱 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
133 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15 | SC15 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 2350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
134 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | SC20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 2341 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
135 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-RVS-2*1.5 | ZN-RVS-2*1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 3690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
136 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-BV-2*1.5 | ZN-BV-2*1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 804 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
137 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-BV-2*2.5 | ZN-BV-2*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
138 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-BVS-2*2.5 | ZN-BVS-2*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
139 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZCN-BV-2*2.5 | ZCN-BV-2*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 2339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
140 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZCN-RVS-2*1.5 | ZCN-RVS-2*1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
141 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZCN-BV-2*4 | ZCN-BV-2*4 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
142 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-RYSP-2*1.0 | ZN-RYSP-2*1.0 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 15.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
143 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-KVV-6*2.5 | ZN-KVV-6*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
144 | 带地址编码感烟探测器 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
145 | 带电话插孔手动报警按钮安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
146 | 风机模块 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
147 | 声光报警器安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
148 | 消防专用模块 单输出 | 单输出 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
149 | 消防专用模块 单输入 | 单输入 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
150 | 消防专用模块 输入输出 | 输入输出 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
151 | 消防专用模块 双扇防火门监控模块 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
152 | 消防报警电话插孔(电话)安装 | 电话分机 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
153 | 消防广播 | 耐火音箱 吸顶式 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
154 | 消火栓报警按钮安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
155 | 总线隔离器 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
156 | 电气火灾监控模块 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
157 | 区域报警控制箱(壁挂式)安装 | 1000点以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
158 | 火灾显示盘 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
159 | 暗装接线盒 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
160 | 自动报警系统调试 | 1000点以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
161 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 只 | 69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
162 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 部 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
163 | 防火控制装置调试 切断非消防电源调试 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 点 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
164 | 防火控制装置调试 消防风机调试 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 点 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
165 | 防火控制装置调试 消防水泵联动调试 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 点 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
166 | 消防工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
167 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
168 | 电气设备安装工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
169 | 消防工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
170 | 室内消火栓热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 105.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
171 | 室内消火栓热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 197.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
172 | 室内消火栓热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 533 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
173 | 室内消火栓热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN200 | DN200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 110.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
174 | 管道刷油 | 调和漆2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 449.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
175 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 630.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
176 | 金属结构刷油 一般钢结构 | 防锈漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 630.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
177 | 金属结构刷油 一般钢结构 | 银粉漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 630.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
178 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
179 | 室内减压稳压型消火栓(暗装) SNW65-I | SNW65-I | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
180 | 球墨铸铁蝶阀YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN100 | YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
181 | 球墨铸铁蝶阀YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
182 | 球墨铸铁闸阀YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
183 | 球墨铸铁节能消声止回阀YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
184 | 碳钢平焊法兰安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
185 | 碳钢平焊法兰安装 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
186 | 自动排气阀安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
187 | 螺纹截止阀 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
188 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
189 | 矩形立式闸阀井 井室净尺寸 | (长*宽*高)1.10*1.10*1.20m 井深1.45m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
190 | 法兰式软接头安装 DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
191 | 法兰式软接头安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
192 | 法兰式软接头安装 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
193 | 手提式干粉灭火器安装 MF/ABC4 | MF/ABC4 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 具 | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
194 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) | 公称直径25mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1413.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
195 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内 | 公称直径40mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 829.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
196 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内 | 公称直径50mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
197 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内 | 公称直径65mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1188.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
198 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径80mm以内 | 公称直径80mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 65.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
199 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内 | 公称直径100mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 51.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
200 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内 | 公称直径150mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 736.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
201 | 管道刷油 调和漆 2遍 | 调和漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
202 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2176.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
203 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 2遍 | 防锈漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2176.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
204 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 2遍 | 银粉漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2176.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
205 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
206 | 水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内 | 公称直径15mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
207 | 末端试水装置 公称直径25mm以内 | 公称直径25mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
208 | 减压孔板 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
209 | 法兰信号阀DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
210 | 水流指示器(沟槽法兰连接) DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
211 | 湿式报警装置 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
212 | 法兰式软接头安装 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
213 | 自动排气阀安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
214 | 螺纹截止阀 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
215 | 消防水泵接合器 | 地下式 SQX-150 A型 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
216 | 室外消防水泵接合器井 | 井室净尺寸(长*宽*高)1.75*1.25*1.5m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
217 | 球墨铸铁闸阀YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
218 | 球墨铸铁节能消声止回阀YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
219 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内 | 公称直径150mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
220 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
221 | 七氟丙烷储瓶式气体灭火装置 | GQQ120/2.5-SZT 药剂106KG 含管网及控制系统 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
222 | 室内消火栓泵 | XBD7.2/20-100-235(W) Q=20m3/h, H=72m, N=30kW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
223 | 室外消火栓泵 | XBD4.4/40-125-185(W) Q=40m3/h, H=44m, N=30kW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
224 | 自动喷淋泵 | XBD9/40-QW Q=40m3/h, H=90m, N=75kW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
225 | 水泵电机检查接线 | 功率≤30kW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
226 | 水泵电机检查接线 | 功率≤100kW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
227 | 消防车取水消火栓 | SA100/65-1.0 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
228 | 消火栓井 地下式 干管安装 井深1.40m | 井深1.40m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
229 | 室外给水球墨铸铁管(胶圈接口) DN200 | DN200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
230 | 流量计 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
231 | 法兰旋流防止器安装 DN300 | DN300 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
232 | 球墨铸铁闸阀YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN200 | YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
233 | 球墨铸铁闸阀YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN300 | YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN300 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
234 | 球墨铸铁闸阀YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
235 | 球墨铸铁闸阀YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN65 | YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
236 | 法兰式软接头安装 DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
237 | 法兰式软接头安装 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
238 | 法兰式软接头安装 DN200 | DN200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
239 | 泵进出口变径管安装(法兰连接) DN200*150 | DN200*150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
240 | 低压阀门 安全阀门(法兰连接) DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
241 | 球墨铸铁蝶阀YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN65 | YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
242 | 球墨铸铁蝶阀YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
243 | 球墨铸铁蝶阀YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN200 | YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
244 | 水流指示器(沟槽法兰连接) DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
245 | 球墨铸铁节能消声止回阀YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
246 | 球墨铸铁节能消声止回阀YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN200 | YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
247 | 碳钢平焊法兰安装 DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
248 | 碳钢平焊法兰安装 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
249 | 碳钢平焊法兰安装 DN200 | DN200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
250 | 碳钢平焊法兰安装 DN300 | DN300 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
251 | 压力表 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 块 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
252 | 透明液位管 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
253 | 柔性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内 | 公称直径50mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
254 | 柔性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内 | 公称直径100mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
255 | 柔性防水套管制作 介质管道公称直径150mm以内 | 公称直径150mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
256 | 柔性防水套管制作 介质管道公称直径200mm以内 | 公称直径200mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
257 | 柔性防水套管制作 介质管道公称直径300mm以内 | 公称直径300mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
258 | 柔性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内 | 公称直径50mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
259 | 柔性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内 | 公称直径100mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
260 | 柔性防水套管安装 介质管道公称直径150mm以内 | 公称直径150mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
261 | 柔性防水套管安装 介质管道公称直径200mm以内 | 公称直径200mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
262 | 柔性防水套管安装 介质管道公称直径300mm以内 | 公称直径300mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
263 | 给排水、采暖、燃气工程 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
264 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
265 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
266 | 消防工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
267 | 机械设备安装工程 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
268 | 机械设备安装工程 系统调整费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
269 | 电气设备安装工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
270 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
271 | 建筑智能化工程 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
272 | 建筑智能化工程 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
273 | 工业管道工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
274 | 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
275 | 超高增加费_超过部分±6m时 | (施工降效仅限于现场安装部分，控制室内安装不计算)(第六册 自动化控制仪表安装工程) | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
276 | 自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
277 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
278 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
279 | 消防工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
280 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 直径≤320mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 直径≤320mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 52.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
281 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 直径≤1000mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 直径≤1000mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 42.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
282 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1000mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1000mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 53.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
283 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1250mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1250mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1212.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
284 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤2000mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤2000mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1702.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
285 | 排烟风机HTF-I-N0.11A | (Ws=0.27W/m^3/h) 流量:Q=48500m3/h 全压:P=690Pa 电功率:N=15kW 转速:n=1450rpm 躁声:A<80dB 效率:η=0.72 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
286 | 排烟风机HTF-I-N0.11A | (Ws=0.27W/m^3/h) 流量:Q=50128m3/h 全压:P=647Pa 电功率:N=15kW 转速:n=1450rpm 躁声:A<80dB 效率:η=0.72 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
287 | 排风风机 BLD250 吸顶式通风器(自带止回阀) | L=400m3/h,H=220Pa,N=0.08kW(220V) ,噪声:44dB(A) | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
288 | 排风风机T35-II-2.8 | (Ws=0.16W/m^3/h) L=1649m3/h,H=152Pa,N=0.12kW(220V) ,噪声:44dB(A) | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
289 | PF-1轴流风机T35-II-7.1L=12000m3/h H=272pa | N=2.2KW静电接地 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
290 | 排烟风机检查接线 | 功率15kW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
291 | 直流电动机检查接线 | 功率≤3kW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
292 | 风机启停按钮 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
293 | 防雨百叶风口 1000*2000 | 1000*2000 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
294 | 防雨百叶风口 1500*1000 | 1500*1000 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
295 | 防雨百叶风口 200*200 | 200*200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
296 | 防雨百叶风口 710*710 | 710*710 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
297 | 280℃风管防火阀 1500*450 | 1500*450 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
298 | 280℃风管防火阀 1000*1000 | 1000*1000 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
299 | 280℃风管防火阀 1250*320 | 1250*320 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
300 | 电动排烟阀 1250*320 | 1250*320 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
301 | 电动排烟阀 1500*450 | 1500*450 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
302 | 70℃电动百叶风口 1200*800 | 1200*800 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
303 | 70℃电动百叶风口 1000*800 | 1000*800 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
304 | 单层百叶排烟口 1000*1000 | 1000*1000 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
305 | 单层百叶排烟口 800*800 | 800*800 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
306 | 固定式挡烟垂壁 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1230.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
307 | 抗震支架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
308 | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
309 | 系统调整费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
310 | 通风空调工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
311 | 电气设备安装工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
312 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
| 安全文明施工费 | [9 empty] | 0
| 不含增值税造价 | [8 empty] | 0
| 增值税 | [8 empty] | 0
* | 合计 | [9 empty] | 0 |  | 0
说明：1）清单中施工项目除有特别说明外所用机械都由分包方提供；2）清单中未包含的项目内容视为其他相关工程的附属义务，不再单独计量；3）综合单价包含除甲供材料外的所有直接费、间接费、利润、税金（包含增值税）以及风险费用；4）清单工程数量为暂定数量，具体结算数量以实际完成经总包方验收合格后双方确认的数量为准。