## 工程量清单
附件1：
凌源智能制造产业园项目2#厂房劳务分包工程-工程量清单
项目名称：凌源智能制造产业园（一期）建设项目工程总承包
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容及费用组成 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程数量（暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价（元） | 含增值税合价（元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注（甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 土方外运（除回填土） | 实际运距5.6km | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2 | 土方倒运 | 回填土 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1145.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
3 | 土方倒运 | 回填土回运 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1316.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
4 | 机械回填土 | 机械夯实 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1316.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
5 | 原土夯实 | 机械夯实 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3791.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6 | 地面碎石垫层 | 250mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 935.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
7 | 基础碎石垫层 | 150mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8 | 卫生间地面水泥焦渣回填层 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 12.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
9 | 石渣外运 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1919.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
10 | 挖掘机挖槽坑土方 四类土 | 桩间挖土 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 311.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
11 | 非黏土砖砌保护墙 | M10水泥砂浆砌筑 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 7.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12 | 屋面砖砌台阶 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
13 | 散水外 砖明沟 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 343.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
14 | 现浇混凝土 整体散水 | 商品混凝土 C20 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 342.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
15 | 现浇混凝土 整体防滑坡道 | 商品混凝土 C20 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 107.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
16 | 现浇混凝土 整体台阶 | 商品混凝土 C20 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 31.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
17 | 现浇地面 圆钢筋 HPB300 直径6.5mm | HPB300 直径6.5mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 1.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
18 | 现浇地面 带肋钢筋 HRB400 直径8mm | HRB400 直径8mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 19.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
19 | 现浇地面 圆钢筋 HPB300 直径8mm | HPB300 直径8mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 17.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
20 | 地面泡沫混凝土保温层 | 130mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3741.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
21 | 地面1:4石灰砂浆隔离层 | 10mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3741.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
22 | 地面C20商品混凝土垫层 | 100mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 374.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
23 | 地面C30商品混凝土垫层 | 150mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 561.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
24 | 底板1:2.5水泥砂浆找平层 | 20mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费，混凝土浇筑、振捣、养护等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 402.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
25 | 底板1:3水泥砂浆找平层 | 20mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 402.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
26 | 消防水池地面纤维砂浆找平层 | 20mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 282.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
27 | 地面1:3水泥砂浆找平层 | 20mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 4049.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
28 | 地面1:3水泥砂浆找坡层 | 20mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 6.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
29 | 地面1:2.5水泥砂浆面层 | 20mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 150.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
30 | 地面1:3水泥砂浆面层 | 20mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 280.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
31 | 地面C30细石混凝土找平层 | 150mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3329.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
32 | 地面C30细石混凝土找平层 | 40mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 11179.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
33 | 地面水泥浆一道 | 内掺建筑胶 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 150.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
34 | 地面水泥浆结合层 | 0.5mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 10975.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
35 | 墙身1:2防水砂浆防潮层 | 20mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 108.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
36 | 消防水池地面聚合物水泥砂浆找平压光 | 6mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 282.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
37 | 消防水池侧壁聚合物水泥砂浆压光 | 6mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 687.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
38 | 消防水池天棚聚合物水泥砂浆压光 | 6mm厚 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 382.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
39 | 蒸压加气混凝土砌块墙（专用水泥砂浆砌筑）墙厚100mm | 专用水泥砂浆砌筑 墙厚100mm | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 50.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
40 | 蒸压加气混凝土砌块墙（专用水泥砂浆砌筑）墙厚200mm | 专用水泥砂浆砌筑 墙厚200mm | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 721.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
41 | 蒸压加气混凝土砌块墙（专用水泥砂浆砌筑）墙厚200mm（砌筑高度3.6米以上） | 专用水泥砂浆砌筑 墙厚200mm 砌筑高度3.6米以上 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 224.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
42 | 现浇混凝土 构造柱 | 商品混凝土 C25 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 181.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
43 | 现浇混凝土 反坎 | 商品混凝土 C20 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 8.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
44 | 现浇混凝土 圈梁 | 商品混凝土 C25 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 40.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
45 | 现浇混凝土 过梁 | 商品混凝土 C25 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 2.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
46 | 现浇混凝土 压顶 | 商品混凝土 C25 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 11.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
47 | 预制构件 圆钢筋 HPB300 直径6mm | HPB300 直径6mm | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
48 | 砌体内加固钢筋 |  | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 9.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
49 | 现浇混凝土 构造柱 复合模板 钢支撑 | 构造柱 | 零星材料采购、甲供材卸车、运输、安装、人工及机械费,钢筋加工、绑扎等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 2366.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
50 | 现浇混凝土 反坎 复合模板 钢支撑 | 反坎 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费,架体搭设、拆除等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 87.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
51 | 现浇混凝土 圈梁 复合模板 钢支撑 | 圈梁 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费,架体搭设、拆除等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 437.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
52 | 现浇混凝土 过梁 复合模板 钢支撑 | 过梁 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费,架体搭设、拆除等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 21.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
53 | 内墙1:3水泥砂浆找平层 | 18mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费,架体搭设、拆除等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 10126.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
54 | 一般抹灰 独立柱(梁) | 18mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1439.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
55 | 内墙1:3水泥砂浆找平层 | 20mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 853.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
56 | 墙面1:2.5水泥砂浆找平层 | 6mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 30.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
57 | 消防水池侧壁抹纤维砂浆 | 15mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 687.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
58 | 墙面界面砂浆甩毛 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 16672.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
59 | 内墙抹灰挂钢丝网 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 901.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
60 | 砌块墙与混凝土构件交接处挂镀锌钢丝网 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5069.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
61 | 墙面界面剂一道 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 10943.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
62 | 墙面界面剂一道（女儿墙） |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 766.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
63 | 天棚界面剂一道 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 21779.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
64 | 墙面水泥浆一道 | 内掺建筑胶 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 11566.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
65 | 天棚水泥浆一道 | 内掺建筑胶 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 485.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
66 | 楼梯侧面抹灰加界面剂 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 11.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
67 | 天棚1:3水泥砂浆找平层 | 13mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 21649.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
68 | 楼梯底面1:3水泥砂浆找平层 | 13mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 129.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
69 | 天棚1:3水泥砂浆找平层 | 8mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 56.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
70 | 消防水池天棚抹纤维砂浆 | 10mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 382.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
71 | 人工费动态调整 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
72 | 贮水(油)池 池顶板 | 商品混凝土C35 抗渗P8 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 30.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
73 | 贮水(油)池 池底板 | 商品混凝土C35 抗渗P8 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 78.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
74 | 贮水(油)池 池壁 | 商品混凝土C35 抗渗P8 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 167.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
75 | 基础梁聚苯板防冻胀层 | 60mm厚（35kg/m3 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 454.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
76 | 现浇混凝土 基础垫层 | 商品混凝土 C20 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 91.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
77 | 现浇混凝土 独立基础 | 商品混凝土 C40 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 60.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
78 | 现浇混凝土 基础底板 | 商品混凝土 C30 抗渗P6 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 9.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
79 | 现浇混凝土 矩形柱 | 商品混凝土 C30 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 143.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
80 | 现浇混凝土 矩形柱 | 商品混凝土 C35 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 97.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
81 | 现浇混凝土 矩形柱 | 商品混凝土 C40 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 222.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
82 | 现浇混凝土 承台梁 | 商品混凝土 C40 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 216.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
83 | 现浇混凝土 矩形梁 | 商品混凝土 C30 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1094.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
84 | 现浇混凝土 矩形梁 (一层节点核心区） | 商品混凝土 C40 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 77.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
85 | 现浇混凝土 矩形梁 (二层节点核心区） | 商品混凝土 C35 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 56.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
86 | 现浇混凝土 斜梁 | 商品混凝土 C30 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 370.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
87 | 现浇混凝土 直形墙 | 商品混凝土 C30 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 6.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
88 | 现浇混凝土 直形墙 抗渗P6 | 商品混凝土 C30 抗渗P6 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 5.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
89 | 现浇混凝土 平板 | 商品混凝土 C30 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1148.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
90 | 现浇混凝土 平板 （一层节点核心区） | 商品混凝土 C40 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 7.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
91 | 现浇混凝土 平板 （二层节点核心区） | 商品混凝土 C35 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 7.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
92 | 现浇混凝土 栏板 | 商品混凝土 C30 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 82.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
93 | 现浇混凝土 斜板 | 商品混凝土 C30 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 426.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
94 | 现浇混凝土 楼梯 | 商品混凝土 C30 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 147.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
95 | 现浇混凝土 梁后浇带 | 商品混凝土 C35 补偿收缩砼 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 19.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
96 | 现浇混凝土 板后浇带 | 商品混凝土 C35 补偿收缩砼 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 31.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
97 | 预制混凝土 变形缝盖板 | 商品混凝土 C20 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 商品混凝土
98 | 预制混凝土 变形缝盖板 安装 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
99 | 预制混凝土 变形缝盖板 接头灌缝 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
100 | 泵送混凝土 泵车 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 9350.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
101 | 现浇屋面 圆钢筋 HPB300 直径6.5mm | HPB300 直径6.5mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 11.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
102 | 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径10mm | HPB300 直径10mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 3.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
103 | 现浇构件带肋钢筋 钢筋HPB400 直径6.5mm | HPB400 直径6.5mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 2.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
104 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | HRB400以内 直径8mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 149.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
105 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm | HRB400以内 直径10mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 27.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
106 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm | HRB400以内 直径12mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 47.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
107 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm | HRB400以内 直径14mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 15.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
108 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm | HRB400以内 直径16mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 23.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
109 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm | HRB400以内 直径18mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 12.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
110 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径20mm | HRB400以内 直径20mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 66.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
111 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径22mm | HRB400以内 直径22mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 101.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
112 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径25mm | HRB400以内 直径25mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 162.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
113 | 箍筋 圆钢HPB300 直径6.5mm | HPB300 直径6.5mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
114 | 箍筋 圆钢HPB300 直径8mm | HPB300 直径8mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 2.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
115 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | HRB400以内 直径≤10mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 106.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
116 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm | HRB400以内 直径>10mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 12.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 钢筋
117 | 机械连接 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 16mm | 钢筋直径 16mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 直螺纹套筒
118 | 机械连接 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 18mm | 钢筋直径 18mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 直螺纹套筒
119 | 机械连接 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 20mm | 钢筋直径 20mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 直螺纹套筒
120 | 机械连接 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 22mm | 钢筋直径 22mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 直螺纹套筒
121 | 机械连接 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 25mm | 钢筋直径 25mm | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 直螺纹套筒
122 | 单项脚手架 双排脚手架 | 砌块内墙3.6米以上 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 611.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
123 | 多层建筑综合脚手架 框架结构 | 檐高 30m以内 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 15976.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
124 | 单项脚手架 层高6.8m | 满堂脚手架 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 4031.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
125 | 单项脚手架 层高4.5m | 满堂脚手架 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 11208.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
126 | 现浇混凝土 基础垫层 复合模板 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 245.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
127 | 现浇混凝土 独立基础 复合模板 木支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 168.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
128 | 现浇混凝土 基础底板 复合模板 木支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
129 | 现浇混凝土 矩形柱 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3153.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
130 | 现浇混凝土 承台梁 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1534.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
131 | 现浇混凝土 矩形梁 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 8883.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
132 | 现浇混凝土 斜梁 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 2921.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
133 | 现浇混凝土 直形墙 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 106.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
134 | 现浇混凝土模板 对拉螺栓堵眼增加费 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3259.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
135 | 构筑物混凝土模板 贮水(油)池 池底 平底 组合刚模板木支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 10.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
136 | 构筑物混凝土模板 贮水(油)池 矩形壁 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1072.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
137 | 构筑物混凝土模板 贮水(油)池 无梁池盖 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 258.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
138 | 现浇混凝土模板 一次性摊销对拉螺栓端头处理增加费 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1072.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
139 | 现浇混凝土 平板 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 9699.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
140 | 现浇混凝土 斜板 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3619.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
141 | 现浇混凝土 栏板 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 870.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
142 | 现浇混凝土 楼梯 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 147.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
143 | 现浇混凝土 梁后浇带 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 154.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
144 | 现浇混凝土模板 混凝土后浇带 板 复合模板 钢支撑 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 263.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 模板
145 | 现浇混凝土模板 柱支撑 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑（3.6-4.6） | 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑（3.6-4.6） | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 453.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
146 | 现浇混凝土模板 柱支撑 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑（4.6-5.6） | 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑（4.6-5.6） | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 382.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
147 | 现浇混凝土模板 柱支撑 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑（5.6-6.6） | 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑（5.6-6.6） | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 382.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
148 | 现浇混凝土模板 梁支撑 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 | 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 8625.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
149 | 现浇混凝土模板 梁支撑 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑（4.6-6.6） | 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑（4.6-6.6） | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3184.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
150 | 现浇混凝土模板 墙支撑 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 | 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 489.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
151 | 现浇混凝土模板 板支撑 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 | 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 10030.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
152 | 现浇混凝土模板 板支撑 支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑（4.6-6.6） |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3517.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
153 | 预制混凝土 变形缝盖板 木模板 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
154 | 垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 现浇框架 建筑物檐高 30m以内 层高6.8m | 建筑物檐高 30m以内 层高6.8m | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 4230.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
155 | 垂直运输 20m(6层)以上塔式起重机施工 现浇框架 建筑物檐高 30m以内 层高4.5m | 建筑物檐高 30m以内 层高4.5m | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 11745.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
156 | 建筑物超高增加费 建筑物檐高 | 30m以内 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 15976.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
157 | 脚手架基础卵石灌 | M2.5混合砂浆150mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 68.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
158 | 脚手架基础 | C30商品混凝土垫层100mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 45.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
159 | 脚手架基础砖砌排水沟 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 305.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
160 | 楼地面 （楼梯滑动支座） | 干铺聚苯乙烯板 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
161 | 聚四氟乙烯板5mm厚（楼梯滑动支座） | 聚四氟乙烯板5mm厚 | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 11.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
162 | 混凝土天棚打磨 |  | 零星材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 22208.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
| 安全文明施工费 | [9 empty] | 0
| 不含增值税造价 | [8 empty] | 0
| 增值税 | [8 empty] | 0
* | 合计 | [9 empty] | 0 |  | 0
说明：1）清单中施工项目除有特别说明外所用机械都由分包方提供；2）清单中未包含的项目内容视为其他相关工程的附属义务，不再单独计量；3）综合单价包含除甲供材料外的所有直接费、间接费、利润、税金（包含增值税）以及风险费用；4）清单工程数量为暂定数量，具体结算数量以实际完成经总包方验收合格后双方确认的数量为准。