## 限价清单 (2)
分包招标计划限价清单
项目名称：龙口市 450MW 农光互补发电项目（龙丰一号）EPC总承包工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 集团指导价不含税 | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价 （元） | 含增值税合价 （元） | 备注 （甲供材或其他说明）
[8 empty] | 不含增值税单价 | 增值税（3%） | 合计
一 | 发电设备基础
1 | 清表 | 清表厚度30cm | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 亩 | 4000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 放点 | 设计图纸所示施工 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 个 | 30448 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 预应力PHC管桩 PHC300-AB | 硬质土，含材料二次倒运 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m | 39578.5 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
4 | 预应力PHC管桩 PHC300-AB | 岩层，含材料二次倒运 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m | 158333.5 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
二 | 光伏发电设备及安装 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 单晶N型610Wp双面双玻 | 安装固定 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 块 | 213136 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
2 | 固定支架 Q235B | 所有组件安装 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | t | 4225 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
三 | 汇流及变配电设备及安装 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 土方开挖 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:结合设计及现场实际情况综合考虑(含人工检底) 3.挖装及运输方式:投标人综合考虑场内运距及弃土运距、弃土堆场投标人结合设计及现场实际情况综合考虑在报价中。 4.土方外弃应满足当地政府相关部门对环境保护的相关要求，费用综合考虑在报价内。 5.其它:包含排地表水，土方开挖，围护及拆除，基底钎探，挖装、运输、卸土、空回等。 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m3 | 5120 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 土方回填 | 1.土质要求:见设计图 2.密实度要求:满足设计要求 3.粒径要求:满足设计及现行规范要求 4.夯填(碾压):要求符合设计及现行规范要求 5.场内外运距、职土地点投标人结合设计及现场实际情况综合考虑在报价中。土方运输应满足当地政府相关部门对环境保护的相关要求，费用综合考虑在报价内。 6.其它:用于回填方的土方来源由投标人自行考虑，另包含推平、碾压、刨毛、补边夯等及辅助工作，回填、推平、压实、补夯、削坡、洒水、挖装、运输、卸土、空回等 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m3 | 2560 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 预制箱变平台 |  | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 座 | 36 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 包工包料
4 | 围栏 | 1.8m高 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m | 1408 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
5 | 箱变 3150kVA | 3150kVA | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 台 | 30 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
6 | 箱变 2000kVA | 2000kVA | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 台 | 4 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
7 | 箱变 1600kVA | 1600kVA | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 台 | 2 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
8 | 组串式逆变器300kW | 300KW式并网逆变器，具备PID抑制功能（可外置），配套提供外部光伏电缆MC4接头。（按所有回路接满配置） | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 台 | 334 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
9 | 逆变器通信箱 | 数据采集器、支持PLC、MBUS通讯、载波通讯，抗PID功能等 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 台 | 36 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
四 | 集线电缆线路铺设 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 土方开挖 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:结合设计及现场实际情况综合考虑(含人工检底) 3.挖装及运输方式:投标人综合考虑场内运距及弃土运距、弃土堆场投标人结合设计及现场实际情况综合考虑在报价中。 4.土方外弃应满足当地政府相关部门对环境保护的相关要求，费用综合考虑在报价内。 5.其它:包含排地表水，土方开挖，围护及拆除，基底钎探，挖装、运输、卸土、空回等。 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m3 | 20800 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 土方回填 | 1.土质要求:见设计图 2.密实度要求:满足设计要求 3.粒径要求:满足设计及现行规范要求 4.夯填(碾压):要求符合设计及现行规范要求 5.场内外运距、职土地点投标人结合设计及现场实际情况综合考虑在报价中。土方运输应满足当地政府相关部门对环境保护的相关要求，费用综合考虑在报价内。 6.其它:用于回填方的土方来源由投标人自行考虑，另包含推平、碾压、刨毛、补边夯等及辅助工作，回填、推平、压实、补夯、削坡、洒水、挖装、运输、卸土、空回等 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m3 | 20800 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 光伏专用电缆 | PFG1169-1×4mm2（1500V） | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 米 | 1200000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
2 | 光伏专用电缆 | PFG1169-1×6mm2（1500V） | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 米 | 100000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
3 | 电力电缆 | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×240mm2 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m | 40000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
4 | 电力电缆 | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×300mm2 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m | 20000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
5 | 电力电缆 | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×240mm2 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m | 10000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
6 | 电力电缆 | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×300mm2 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m | 5000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
7 | 1.8kV电力电缆电缆终端 | 1.8kV | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 套 | 668 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
五 | 接地工程 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-1kV 1×4mm2 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 米 | 80000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-1kV 1×16mm2 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 米 | 2000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-1kV 1×25mm2 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 米 | 1000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
4 | 垂直接地极 φ50钢管 | φ50钢管 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 根 | 1200 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
5 | 扁钢 | 50×5热镀锌 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 米 | 100000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
6 | 扁钢 | 60×6热镀锌 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 米 | 100000 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
六 | 交通工程 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 新建光伏区道路 | 面层：泥结石路面 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m2 | 50400 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
七 | 发电厂工程-围栏 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 光伏厂区围栏（1.8m高） | 钻孔安装砼浇筑 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | m2 | 24742 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲供材
八 | 分系统调试 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 发电子方阵系统调试 | 含操作员站、服务器主机、相应软件及数据库等，并负责现场相关调试 | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 方阵 | 36 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0
九 | 整套系统调试费 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 发电场电气整套启动调试 130MWp | 130MWp | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 系统 | 1 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 措施费 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 安全文明施工费 |  | 设计图纸所示、清单工程量所有工作 | 按图纸所示，已实际核定工程量计算 | 项 | 1 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 不含增值税造价 |  |  |  | 元 | 0
| 增值税 |  |  |  | 元 | 0
* | 合计 |  |  |  | 元 | 0
说明： 1、分包分人员、设备、材料进退场费用，生产生活住房、场地设施建设、安装和拆除发生的所有费用均由分包方自己解决，其相关费用包含在各清单细目报价中； 2、配合常规测量、检验、试验发生的所有费用；以完工程及材料设备的保护费。 3、分包方如需要临时占地，总包方可给予协助，费用由分包方承担； 4、本次招标为单价招标，清单工程数量为暂定工程量，工程量按实际发生计量（不超设计量），实际结算数量不超过业主计量数量；无论实际工程量增减均不调价。 5、临时用水用电等设施由分包方自行解决； 6、甲供材料运至施工现场后，发生的二次倒运费用由分包方承担，以上综合单价中包括材料的二次倒运费； 7、分包方采购的施工材料必须提供合格证明，且经总包方检验合格方可投入使用。钢筋采购与加工，混凝土的采购与浇筑，模板，机具等一切有关施工的全部的人工、材料、机械均包含在综合单价中。