## 汇总表
控制价汇总表
序号 | 项目名称 | 上报金额 | 备注
1 | 装饰工程 | 1266590.4759
2 | 安装工程 | 1123513.4469
3 | 材料暂估价 | 1900000
3 | 暂列金 | 790000
| 合计 | 5080103.9228

## 装饰工程
附件1
工程量清单
项目名称：中建路桥装配式建筑有限公司南京办公区装饰装修项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价 （元） | 含增值税合价 （元） | 备注 （甲供材或其他说明）
[5 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计 |  |  | 暂估项 | 备注
一层
1 | CT01仿大理石瓷砖 | 1.位置：大堂、走廊、电梯厅 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 166.13 | 91.7431 | 8.2569 | 100 | 15241.2844 | 16613 | 仿大理石瓷砖 | 材料暂估
2 | CT02灰色地砖 | 1.位置：办公室、党员活动室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 108.22 | 59.633 | 5.367 | 65 | 6453.4862 | 7034.3 | 灰色地砖 | 材料暂估
3 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间、工具间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 19.48 | 128.4404 | 11.5596 | 140 | 2502.0183 | 2727.2 | 防滑地砖 | 材料暂估
4 | DT01地毯 | 1.位置：接待室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 47.273 | 146.789 | 13.211 | 160 | 6939.156 | 7563.68 | 地毯 | 材料暂估
5 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 3.096 | 275.2294 | 24.7706 | 300 | 852.1101 | 928.8
6 | MT01成品不锈钢踢脚（高度50mm） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 固定2厚金属卡件，间距300 4. 1.0厚成品不锈钢踢脚与卡件安装 5.做法详见图纸装饰做法表 6.包工包料 | m | 140.36 | 36.6972 | 3.3028 | 40 | 5150.8257 | 5614.4
7 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度100mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 31.8 | 197.2477 | 17.7523 | 215 | 6272.4771 | 6837
8 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度200mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 55.6 | 217.4312 | 19.5688 | 237 | 12089.1743 | 13177.2
9 | 新建墙体 | 1.钢架隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 100.0935 | 275.2294 | 24.7706 | 300 | 27548.6697 | 30028.05
10 | 新建墙体 | 1.加气混凝土砌块隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m3 | 9.84 | 623.8532 | 56.1468 | 680 | 6138.7156 | 6691.2
11 | 新建墙体 | 1.双层玻璃隔断中空加百叶 2.包工包料 | m2 | 37.875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 玻璃隔断 | 整项暂估
12 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.包工包料 | m2 | 11.97 | 555.0459 | 49.9541 | 605 | 6643.8991 | 7241.85
13 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 144.5 | 60.5505 | 5.4495 | 66 | 8749.5413 | 9537
14 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 158.657 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 21833.5321 | 23798.55 | 400*800墙砖 | 材料暂估
15 | ST02深色石材 | 1.墙面深色石材 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 0.96 | 733.945 | 66.055 | 800 | 704.5872 | 768 | 墙面深色石材 | 材料暂估
16 | ST03灰色石材 | 1.墙面灰色石材 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 56.0576 | 733.945 | 66.055 | 800 | 41143.1927 | 44846.08 | 墙面灰色石材 | 材料暂估
17 | ST04石材拉槽（自然面） | 1.墙面石材拉槽（自然面） 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 18.24 | 733.945 | 66.055 | 800 | 13387.156 | 14592 | 墙面石材拉槽（自然面） | 材料暂估
18 | GL02蓝色渐变玻璃 | 1.墙面蓝色渐变玻璃 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 4.8 | 788.9908 | 71.0092 | 860 | 3787.156 | 4128
19 | MT02古铜不锈钢 | 1.墙面古铜不锈钢 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 0.924 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 127.156 | 138.6 | 墙面古铜不锈钢 | 材料暂估
20 | MT05枪灰色不锈钢 | 1.墙面不锈钢 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 16.24 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 2234.8624 | 2436 | 墙面枪灰色不锈钢 | 材料暂估
21 | WD01灰色木饰面 | 1.墙面灰色木饰面 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 60.27 | 220.1835 | 19.8165 | 240 | 13270.4587 | 14464.8 | 墙面灰色木饰面 | 材料暂估
22 | WD03仿布纹墙板 | 1.墙面仿布纹墙板 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 38.07 | 73.3945 | 6.6055 | 80 | 2794.1284 | 3045.6 | 墙面仿布纹墙板 | 材料暂估
23 | WP01布纹硬包 | 1.墙面布纹硬包 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 26.58 | 110.0917 | 9.9083 | 120 | 2926.2385 | 3189.6 | 墙面布纹硬包 | 材料暂估
24 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 白色无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150（双层罩面板安装，上下层必须错缝） 4. U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600-1200mm（双层罩面板，安装时中距600） 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100,找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1100，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 注：吊杆与结构板底间距超过1.5m以上需加反向支撑或天花转换层 | m2 | 263.34 | 133.945 | 12.055 | 146 | 35273.0642 | 38447.64
25 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 23.832 | 148.6239 | 13.3761 | 162 | 3542.0037 | 3860.784
26 | 铝方通格栅吊顶 | 1.格栅吊顶 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 46.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 格栅吊顶 | 整项暂估
27 | 反光灯槽暗藏灯带 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作灯槽造型，A级高强石膏基阻燃板基层 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 53.22 | 27.5229 | 2.4771 | 30 | 1464.7706 | 1596.6
28 | 窗帘盒 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作窗帘盒造型 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 55 | 33.945 | 3.055 | 37 | 1866.9725 | 2035
29 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 35.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 实木复合门 | 整项暂估
30 | 水吧台 | 1.水吧台 2.做法详见图纸 3.包工包料 4.以水平投影面积计算 | m2 | 2.79 | 1394.4954 | 125.5046 | 1520 | 3890.6422 | 4240.8
31 | 前台 | 1.大堂前台 2.做法详见图纸 3.包工包料 4.以水平投影面积计算 | m2 | 1.75 | 1394.4954 | 125.5046 | 1520 | 2440.367 | 2660
32 | 洗手台 | 1.卫生间洗手台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 0.8 | 660.5505 | 59.4495 | 720 | 528.4404 | 576
33 | 墩台 | 1.卫生间墩台砌筑 2.包工包料 | m3 | 0.922 | 752.2936 | 67.7064 | 820 | 693.6147 | 756.04
二层 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | CT02灰色地砖 | 1.位置：走廊、电梯厅、办公室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 334.87 | 91.7431 | 8.2569 | 100 | 30722.0183 | 33487 | 灰色地砖 | 材料暂估
35 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 21.14 | 128.4404 | 11.5596 | 140 | 2715.2294 | 2959.6 | 防滑地砖 | 材料暂估
36 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 1.515 | 275.2294 | 24.7706 | 300 | 416.9725 | 454.5
37 | MT01成品不锈钢踢脚（高度50mm） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 固定2厚金属卡件，间距300 4. 1.0厚成品不锈钢踢脚与卡件安装 5.做法详见图纸装饰做法表 6.包工包料 | m | 215.7 | 34.8624 | 3.1376 | 38 | 7519.8165 | 8196.6
38 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度100mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 223.55 | 197.2477 | 17.7523 | 215 | 44094.7248 | 48063.25
39 | 新建墙体 | 1.加气混凝土砌块隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m3 | 1.9 | 623.8532 | 56.1468 | 680 | 1185.3211 | 1292
40 | 新建墙体 | 1.双层玻璃隔断中空加百叶 2.包工包料 | m2 | 46.7 | 788.9908 | 71.0092 | 860 | 36845.8716 | 40162
41 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.包工包料 | m2 | 13.99 | 555.0459 | 49.9541 | 605 | 7765.0917 | 8463.95
42 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 348.6416 | 60.5505 | 5.4495 | 66 | 21110.4088 | 23010.3456
43 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 92.35 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 12708.7156 | 13852.5 | 400*800墙砖 | 材料暂估
44 | MT05枪灰色不锈钢 | 1.墙面不锈钢 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 0.8746 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 120.3578 | 131.19 | 墙面枪灰色不锈钢 | 材料暂估
45 | WD01灰色木饰面 | 1.墙面灰色木饰面 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 61.13 | 220.1835 | 19.8165 | 240 | 13459.8165 | 14671.2 | 墙面灰色木饰面 | 材料暂估
46 | WD03仿布纹墙板 | 1.墙面仿布纹墙板 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 120.624 | 73.3945 | 6.6055 | 80 | 8853.1376 | 9649.92 | 墙面仿布纹墙板 | 材料暂估
47 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 白色无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150（双层罩面板安装，上下层必须错缝） 4. U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600-1200mm（双层罩面板，安装时中距600） 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100,找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1100，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 注：吊杆与结构板底间距超过1.5m以上需加反向支撑或天花转换层 | m2 | 197.07 | 133.945 | 12.055 | 146 | 26396.5321 | 28772.22
48 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 20.86 | 147.733 | 13.296 | 161.029 | 3081.711 | 3359.0649
49 | 铝方通格栅吊顶 | 1.格栅吊顶 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 127.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 格栅吊顶 | 整项暂估
50 | 反光灯槽暗藏灯带 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作灯槽造型，A级高强石膏基阻燃板基层 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 67.6 | 27.5229 | 2.4771 | 30 | 1860.5505 | 2028
51 | 窗帘盒 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作窗帘盒造型 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 55 | 33.0275 | 2.9725 | 36 | 1816.5138 | 1980
52 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 44.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 实木复合门 | 整项暂估
53 | 洗手台 | 1.卫生间洗手台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 1.56 | 660.5505 | 59.4495 | 720 | 1030.4587 | 1123.2
54 | 墩台 | 1.卫生间墩台砌筑 2.包工包料 | m3 | 1.044 | 752.2936 | 67.7064 | 820 | 785.3945 | 856.08
三层 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | CT02灰色地砖 | 1.位置：走廊、电梯厅、办公室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 334.04 | 91.7431 | 8.2569 | 100 | 30645.8716 | 33404 | 灰色地砖 | 材料暂估
56 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 20.98 | 128.4404 | 11.5596 | 140 | 2694.6789 | 2937.2 | 防滑地砖 | 材料暂估
57 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 1.41 | 275.2294 | 24.7706 | 300 | 388.0734 | 423
58 | MT01成品不锈钢踢脚（高度50mm） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 固定2厚金属卡件，间距300 4. 1.0厚成品不锈钢踢脚与卡件安装 5.做法详见图纸装饰做法表 6.包工包料 | m | 181.9791 | 36.6972 | 3.3028 | 40 | 6678.1321 | 7279.164
59 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度100mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 200.14 | 195.4128 | 17.5872 | 213 | 39109.9266 | 42629.82
60 | 新建墙体 | 1.加气混凝土砌块隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m3 | 1.9 | 620.1835 | 55.8165 | 676 | 1178.3486 | 1284.4
61 | 新建墙体 | 1.双层玻璃隔断中空加百叶 2.包工包料 | m2 | 51.02 | 788.9908 | 71.0092 | 860 | 40254.3119 | 43877.2
62 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.包工包料 | m2 | 13.99 | 555.0459 | 49.9541 | 605 | 7765.0917 | 8463.95
63 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 260.64 | 60.5505 | 5.4495 | 66 | 15781.8716 | 17202.24
64 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 95.87 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 13193.1193 | 14380.5 | 400*800墙砖 | 材料暂估
65 | WD01灰色木饰面 | 1.墙面灰色木饰面 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 54.572 | 220.1835 | 19.8165 | 240 | 12015.8532 | 13097.28 | 墙面灰色木饰面 | 材料暂估
66 | WD03仿布纹墙板 | 1.墙面仿布纹墙板 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 35.252 | 73.3945 | 6.6055 | 80 | 2587.3028 | 2820.16 | 墙面仿布纹墙板 | 材料暂估
67 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 白色无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150（双层罩面板安装，上下层必须错缝） 4. U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600-1200mm（双层罩面板，安装时中距600） 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100,找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1100，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 注：吊杆与结构板底间距超过1.5m以上需加反向支撑或天花转换层 | m2 | 227.21 | 133.945 | 12.055 | 146 | 30433.633 | 33172.66
68 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 20.86 | 147.733 | 13.296 | 161.029 | 3081.711 | 3359.0649
69 | 铝方通格栅吊顶 | 1.格栅吊顶 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 99.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 格栅吊顶 | 整项暂估
70 | 反光灯槽暗藏灯带 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作灯槽造型，A级高强石膏基阻燃板基层 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 68.84 | 27.5229 | 2.4771 | 30 | 1894.6789 | 2065.2
71 | 窗帘盒 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作窗帘盒造型 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 55 | 33.0275 | 2.9725 | 36 | 1816.5138 | 1980
72 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 36.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 实木复合门 | 整项暂估
73 | 洗手台 | 1.卫生间洗手台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 1.56 | 660.5505 | 59.4495 | 720 | 1030.4587 | 1123.2
74 | 墩台 | 1.卫生间墩台砌筑 2.包工包料 | m3 | 1.044 | 752.2936 | 67.7064 | 820 | 785.3945 | 856.08
四层 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | CT02灰色地砖 | 1.位置：走廊、电梯厅、办公室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 325.77 | 91.7431 | 8.2569 | 100 | 29887.156 | 32577 | 灰色地砖 | 材料暂估
76 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 21.07 | 128.4404 | 11.5596 | 140 | 2706.2385 | 2949.8 | 防滑地砖 | 材料暂估
77 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 2.085 | 266.055 | 23.945 | 290 | 554.7248 | 604.65
78 | MT01成品不锈钢踢脚（高度50mm） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 固定2厚金属卡件，间距300 4. 1.0厚成品不锈钢踢脚与卡件安装 5.做法详见图纸装饰做法表 6.包工包料 | m | 208.3253 | 34.8624 | 3.1376 | 38 | 7262.7169 | 7916.3614
79 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度100mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 91.411 | 195.4128 | 17.5872 | 213 | 17862.8835 | 19470.543
80 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度200mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 106.0675 | 220.1835 | 19.8165 | 240 | 23354.3119 | 25456.2
81 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度300mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 38.8367 | 247.7064 | 22.2936 | 270 | 9620.0917 | 10485.9
82 | 新建墙体 | 1.加气混凝土砌块隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m3 | 0.6 | 623.8532 | 56.1468 | 680 | 374.3119 | 408
83 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.包工包料 | m2 | 13.99 | 559.633 | 50.367 | 610 | 7829.2661 | 8533.9
84 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 319.106 | 60.0073 | 5.4007 | 65.408 | 19148.7021 | 20872.0852
85 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 108.46 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 14925.6881 | 16269 | 400*800墙砖 | 材料暂估
86 | GL03蓝色烤漆玻璃 | 1.墙面蓝色烤漆玻璃 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 3.36 | 788.9908 | 71.0092 | 860 | 2651.0092 | 2889.6
87 | MT02古铜不锈钢 | 1.墙面古铜不锈钢 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 0.448 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 61.6514 | 67.2 | 墙面古铜不锈钢 | 材料暂估
88 | WD01灰色木饰面 | 1.墙面灰色木饰面 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 75.684 | 220.1835 | 19.8165 | 240 | 16664.367 | 18164.16 | 墙面灰色木饰面 | 材料暂估
89 | WP01布纹硬包 | 1.墙面布纹硬包 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 4.924 | 119.2661 | 10.7339 | 130 | 587.2661 | 640.12 | 墙面布纹硬包 | 材料暂估
90 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 白色无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150（双层罩面板安装，上下层必须错缝） 4. U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600-1200mm（双层罩面板，安装时中距600） 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100,找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1100，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 注：吊杆与结构板底间距超过1.5m以上需加反向支撑或天花转换层 | m2 | 323.12 | 133.945 | 12.055 | 146 | 43280.2936 | 47175.52
91 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 20.86 | 148.6239 | 13.3761 | 162 | 3100.2936 | 3379.32
92 | 反光灯槽暗藏灯带 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作灯槽造型，A级高强石膏基阻燃板基层 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 147.7 | 27.5229 | 2.4771 | 30 | 4065.1376 | 4431
93 | 窗帘盒 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作窗帘盒造型 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 55 | 33.0275 | 2.9725 | 36 | 1816.5138 | 1980
94 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 31.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 实木复合门 | 整项暂估
95 | 隐形木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 4.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 隐形木门 | 整项暂估
96 | 推拉隔断 | 1.推拉隔断（沿轨道） 2.包工包料 | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 推拉隔断 | 整项暂估
97 | 洗手台 | 1.卫生间洗手台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 1.56 | 660.5505 | 59.4495 | 720 | 1030.4587 | 1123.2
98 | 墩台 | 1.卫生间墩台砌筑 2.包工包料 | m3 | 1.044 | 752.2936 | 67.7064 | 820 | 785.3945 | 856.08
五层 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | CT02灰色地砖 | 1.位置：走廊、电梯厅、餐厅 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 241.34 | 91.7431 | 8.2569 | 100 | 22141.2844 | 24134 | 灰色地砖 | 材料暂估
100 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 28.83 | 128.4404 | 11.5596 | 140 | 3702.9358 | 4036.2 | 防滑地砖 | 材料暂估
101 | CT07红色瓷砖 | 1.位置：厨房 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 75.42 | 128.4404 | 11.5596 | 140 | 9686.9725 | 10558.8 | 红色瓷砖 | 材料暂估
102 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 1.77 | 266.055 | 23.945 | 290 | 470.9174 | 513.3
103 | MT01成品不锈钢踢脚（高度50mm） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 固定2厚金属卡件，间距300 4. 1.0厚成品不锈钢踢脚与卡件安装 5.做法详见图纸装饰做法表 6.包工包料 | m | 160.7771 | 34.8624 | 3.1376 | 38 | 5605.0732 | 6109.5298
104 | 新建墙体 | 1.75系列轻钢龙骨隔墙，厚度100mm 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 71.8 | 195.4128 | 17.5872 | 213 | 14030.6422 | 15293.4
105 | 新建墙体 | 1.加气混凝土砌块隔墙 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m3 | 27.94 | 621.1009 | 55.8991 | 677 | 17353.5596 | 18915.38
106 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.包工包料 | m2 | 13.99 | 555.0459 | 49.9541 | 605 | 7765.0917 | 8463.95
107 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 392.4924 | 61.4679 | 5.5321 | 67 | 24125.6796 | 26296.9908
108 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 247.64 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 34078.8991 | 37146 | 400*800墙砖 | 材料暂估
109 | CT06方形花砖 | 1.墙面方形花砖 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 8.296 | 110.0917 | 9.9083 | 120 | 913.3211 | 995.52 | 墙面方形花砖 | 材料暂估
110 | ST01爵士白大理石 | 1.墙面爵士白大理石 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 4.459 | 128.4404 | 11.5596 | 140 | 572.7156 | 624.26 | 墙面爵士白大理石 | 材料暂估
111 | ST02深色石材 | 1.墙面深色石材 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 2.044 | 128.4404 | 11.5596 | 140 | 262.5321 | 286.16 | 墙面深色石材 | 材料暂估
112 | GL05夹绢玻璃 | 1.墙面夹绢玻璃 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 3.905 | 788.9908 | 71.0092 | 860 | 3081.0092 | 3358.3
113 | MT02古铜不锈钢 | 1.墙面古铜不锈钢 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 1.025 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 141.055 | 153.75 | 墙面古铜不锈钢 | 材料暂估
114 | MR01车边银镜 | 1.墙面车边银镜 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 1.92 | 188.0734 | 16.9266 | 205 | 361.1009 | 393.6
115 | WD01灰色木饰面 | 1.墙面灰色木饰面 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 78.8877 | 220.1835 | 19.8165 | 240 | 17369.7688 | 18933.048 | 墙面灰色木饰面 | 材料暂估
116 | WD03仿布纹墙板 | 1.墙面仿布纹墙板 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 17.79 | 73.3945 | 6.6055 | 80 | 1305.6881 | 1423.2 | 墙面仿布纹墙板 | 材料暂估
117 | WP01布纹硬包 | 1.墙面布纹硬包 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 2.065 | 119.2661 | 10.7339 | 130 | 246.2844 | 268.45 | 墙面布纹硬包 | 材料暂估
118 | 贴膜 | 1.原防火门贴3M木纹膜 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 3.45 | 69.7248 | 6.2752 | 76 | 240.5505 | 262.2
119 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 白色无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150（双层罩面板安装，上下层必须错缝） 4. U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600-1200mm（双层罩面板，安装时中距600） 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400，与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100,找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，双向中距≤1100，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 注：吊杆与结构板底间距超过1.5m以上需加反向支撑或天花转换层 | m2 | 189.03 | 133.0275 | 11.9725 | 145 | 25146.1927 | 27409.35
120 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 28.55 | 147.733 | 13.296 | 161.029 | 4217.7779 | 4597.378
121 | 铝方通格栅吊顶 | 1.格栅吊顶 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 50.0025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 格栅吊顶 | 整项暂估
122 | MT04集成吊顶 | 1.位置：厨房 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 73.03 | 148.6239 | 13.3761 | 162 | 10854 | 11830.86
123 | 反光灯槽暗藏灯带 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作灯槽造型，A级高强石膏基阻燃板基层 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 8.83 | 27.5229 | 2.4771 | 30 | 243.0275 | 264.9
124 | 窗帘盒 | 1. 外封9.5mm纸面石膏板 2. 采用50系列轻钢龙骨，制作窗帘盒造型 3.做法详见图纸 4.包工包料 | m | 55 | 33.0275 | 2.9725 | 36 | 1816.5138 | 1980
125 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 46.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 实木复合门 | 整项暂估
126 | 隐形木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 隐形木门 | 整项暂估
127 | 洗手台 | 1.卫生间洗手台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 3.84 | 660.5505 | 59.4495 | 720 | 2536.5138 | 2764.8
128 | 墩台 | 1.卫生间墩台砌筑 2.包工包料 | m3 | 1.044 | 752.2936 | 67.7064 | 820 | 785.3945 | 856.08
屋顶层 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
129 | CT04防滑地砖 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 13.8208 | 128.4404 | 11.5596 | 140 | 1775.1486 | 1934.912 | 防滑地砖 | 材料暂估
130 | ST05花岗岩 | 1.位置：屋面地面花岗岩 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 73.86 | 91.7431 | 8.2569 | 100 | 6776.1468 | 7386 | 地面花岗岩 | 材料暂估
131 | WD05实木复合地板 | 1.位置：健身房、茶室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 96.1 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 13224.7706 | 14415 | 实木复合地板 | 材料暂估
132 | 过门石 | 1. 25厚石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 做法详见图纸 6. 包工包料 | m2 | 0.48 | 266.055 | 23.945 | 290 | 127.7064 | 139.2
133 | 砌体墙 | 1.加气混凝土砌筑，含砌筑预拌砂浆、加气混凝土砌块运输、砌筑，防潮层施工；芯柱、圈梁、过梁、抱框柱等的钢筋（含植筋）、门坎、模板、混凝土、脚手架施工 2.包工包料 | m3 | 6.7052 | 621.1009 | 55.8991 | 677 | 4164.6059 | 4539.4204
134 | 钢筋工程 | 1.位置：卫生间 2.工作内容：楼板钢筋绑扎 3.包工包料 | t | 0.125 | 4834.8624 | 435.1376 | 5270 | 604.3578 | 658.75
135 | 混凝土工程 | 1.位置：卫生间 2.工作内容：楼板顶板浇筑 3.包工包料 | m3 | 1.931 | 427.5229 | 38.4771 | 466 | 825.5468 | 899.846
136 | 阳光房 | 1.阳光房（包括门） 2.按展开面积计算 | m2 | 346.7772 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 阳光房 | 整项暂估
137 | 卫生间隔断 | 1.卫生间隔断 2.材质三聚氰胺板 3.包工包料 | m2 | 0.6 | 201.8349 | 18.1651 | 220 | 121.1009 | 132
138 | PT01白色无机涂料 | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 柔性耐水腻子二遍，分遍批刮，磨平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 81.8977 | 60.5505 | 5.4495 | 66 | 4958.9433 | 5405.2482
139 | CT05 400*800墙砖 面砖防水内墙 淋浴间等大量有水房间，面砖到顶（吊顶上100mm） | 1. 专用修补材料修补墙面 2. 10厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（地面防水上翻350mm，墙面干区1500mm，墙面湿区2000mm） 4. 1厚素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专业胶粘剂）粘结层 6. 10厚300*600面砖，美缝剂美缝同瓷砖 7.做法详见图纸装饰做法表 8.包工包料 | m2 | 68.8292 | 137.6147 | 12.3853 | 150 | 9471.9083 | 10324.38 | 400*800墙砖 | 材料暂估
140 | WD04防腐木吊顶 | 1.位置：健身房、茶室 2.做法详见图纸装饰做法表 3.包工包料 | m2 | 96.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 防腐木吊顶 | 整项暂估
141 | 卫生间吊顶 | 1.位置：卫生间 2.做法详见图纸 3.包工包料 | m2 | 14.0908 | 148.6239 | 13.3761 | 162 | 2094.229 | 2282.7096
142 | 木门 | 1.实木复合门（包含门套） 2.包工包料 3.按洞口尺寸以面积计算 | m2 | 3.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 实木复合门 | 整项暂估
143 | 石材台面 | 1.卫生间洗手台、露天操作台 2.包工包料 3.以水平投影面积计算 | m2 | 4.32 | 660.5505 | 59.4495 | 720 | 2853.578 | 3110.4
144 | 盖板 | 1.排水沟盖板 2.包工包料 | m2 | 17.89 | 243.1193 | 21.8807 | 265 | 4349.4037 | 4740.85
145 | 绿化 | 1.草皮 2.种植土来源：屋面现有种植土整理利用 3.包工包料 | m2 | 73.84 | 50.4587 | 4.5413 | 55 | 3725.8716 | 4061.2
| 不含增值税造价 | [6 empty] | 1162009.6109
| 增值税 | [6 empty] | 104580.865
| 合计 | [7 empty] | 1266590.4759
（需对清单进行统一说明的可在此标注。）

## 安装工程
附件1
工程量清单
项目名称：中建路桥装配式建筑有限公司南京办公区装饰装修项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 （暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价 （元） | 含增值税合价 （元） | 备注 （甲供材或其他说明）
[5 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计 |  |  | 暂估项 | 备注
电气
1 | 桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装200*100 | m | 201.796 | 132.9523 | 11.9657 | 144.918 | 26829.241 | 29243.8727
2 | 桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装300*100 | m | 13.381 | 146.5174 | 13.1866 | 159.704 | 1960.5497 | 2136.9992
3 | 桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装300*150 | m | 20.95 | 160.5174 | 14.4466 | 174.964 | 3362.8402 | 3665.4958
4 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ16 | m | 1664.3 | 27.5463 | 2.4792 | 30.0255 | 45845.2964 | 49971.3731
5 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 133.78 | 32.7263 | 2.9454 | 35.6717 | 4378.1236 | 4772.1547
6 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ25 | m | 9.128 | 32.7254 | 2.9453 | 35.6707 | 298.7177 | 325.6023
7 | PVC线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 1373.722 | 19.8594 | 1.7873 | 21.6468 | 27281.3375 | 29736.6579
8 | PVC线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ25 | m | 17.114 | 25.7769 | 2.3199 | 28.0968 | 441.1452 | 480.8483
9 | 焊接钢管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 2.552 | 25.5443 | 2.299 | 27.8433 | 65.189 | 71.0561
10 | 焊接钢管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ25 | m | 6.137 | 32.8523 | 2.9567 | 35.809 | 201.6145 | 219.7598
11 | 焊接钢管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ40 | m | 28.986 | 52.5643 | 4.7308 | 57.2951 | 1523.6286 | 1660.7552
12 | 焊接钢管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ50 | m | 11.231 | 63.3023 | 5.6972 | 68.9995 | 710.9481 | 774.9334
13 | WDZ-BYJ2.5㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 6088.046 | 8.5203 | 0.76683 | 9.2871 | 51871.9392 | 56540.4138
14 | WDZ-BYJ4㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 5948.293 | 11.9923 | 1.0793 | 13.0716 | 71333.6759 | 77753.7068
15 | WDZ-BYJ6㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 355.6 | 12.3769 | 1.1139 | 13.4908 | 4401.2123 | 4797.3214
16 | WDZ-YJY-5*10电缆 |  | m | 169.481 | 124.4889 | 11.204 | 135.6929 | 21098.4969 | 22997.3616
17 | WDZ-YJY-5*16电缆 |  | m | 112.932 | 118.6723 | 10.6805 | 129.3528 | 13401.8995 | 14608.0704
18 | WDZ-YJY-5*2.5电缆 |  | m | 6.57 | 52.9174 | 4.7626 | 57.68 | 347.6675 | 378.9576
19 | WDZ-YJY-5*4电缆 |  | m | 7.921 | 63.1523 | 5.6837 | 68.836 | 500.2293 | 545.25
20 | YFD-NG-A-5*4电缆 |  | m | 349.774 | 62.9174 | 5.6626 | 68.58 | 22006.8816 | 23987.5009
21 | YFD-NG-A-5*6电缆 |  | m | 54.265 | 78.5523 | 7.0697 | 85.622 | 4262.6402 | 4646.2778
22 | YFD-WDZ-YJY-5*47电缆 |  | m | 24.089 | 62.7523 | 5.6477 | 68.4 | 1511.64 | 1647.6876
23 | ZR-KVV-4*1.5电缆 |  | m | 20.918 | 31.8349 | 2.8651 | 34.7 | 665.9217 | 725.8546
24 | 电缆头WDZ-YJY-5*10 |  | 个 | 11 | 166.8349 | 15.0151 | 181.85 | 1835.1835 | 2000.35
25 | 电缆头WDZ-YJY-5*16 |  | 个 | 2 | 167.7523 | 15.0977 | 182.85 | 335.5046 | 365.7
26 | 电缆头WDZ-YJY-5*4 |  | 个 | 2 | 167.7523 | 15.0977 | 182.85 | 335.5046 | 365.7
27 | 电缆头YFD-NG-A-5*4 |  | 个 | 8 | 166.8349 | 15.0151 | 181.85 | 1334.6789 | 1454.8
28 | 电缆头YFD-NG-A-5*6 |  | 个 | 2 | 167.7523 | 15.0977 | 182.85 | 335.5046 | 365.7
29 | 电缆头YFD-WDZ-YJY-5*4 |  | 个 | 4 | 165.9174 | 14.9326 | 180.85 | 663.6697 | 723.4
30 | 电缆头ZR-KVV-4*1.5 |  | 个 | 2 | 167.7523 | 15.0977 | 182.85 | 335.5046 | 365.7
31 | 接线盒 | 1.定位 2.固定线盒 | 个 | 825 | 15.8003 | 1.422 | 17.2223 | 13035.2422 | 14208.414
32 | 带开关单相二、三极密闭型插座 | 1.定位 2.固定线盒 3.插座安装 | 个 | 17 | 38.3523 | 3.4517 | 41.804 | 651.989 | 710.668
33 | 带开关单相三极密闭型插座 | 1.定位 2.固定线盒 3.插座安装 | 个 | 2 | 42.4349 | 3.8191 | 46.254 | 84.8697 | 92.508
34 | 单相二、三极插座 | 1.定位 2.固定线盒 3.插座安装 | 个 | 220 | 43.3523 | 3.9017 | 47.254 | 9537.5046 | 10395.88
35 | 单相二、三极密闭型插座（地面） | 1.定位 2.开槽 3.固定线盒 4.安装地插 | 个 | 11 | 206.8349 | 18.6151 | 225.45 | 2275.1835 | 2479.95
36 | 单联单控开关 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 21 | 34.3523 | 3.0917 | 37.444 | 721.3982 | 786.324
37 | 双联单控开关 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 18 | 35.3523 | 3.1817 | 38.534 | 636.3413 | 693.612
38 | 三联单控开关 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 27 | 36.5174 | 3.2866 | 39.804 | 985.9706 | 1074.708
39 | 温控面板 | 1.定位 2.固定线盒 3.开关安装 | 个 | 74 | 33.3523 | 3.0017 | 36.354 | 2468.0697 | 2690.196
40 | 防爆型启停按钮 | 1.定位 2.固定线盒 3.按钮安装 | 个 | 2 | 53.3523 | 4.8017 | 58.154 | 106.7046 | 116.308
41 | 安全出口标志灯 | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装 | 个 | 2 | 114.7523 | 10.3277 | 125.08 | 229.5046 | 250.16
42 | 单管荧光灯 | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装 | 个 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 灯具 | 材料暂估
43 | 方形吸顶灯 | 1.定位 2.灯具安装 | 个 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 灯具 | 材料暂估
44 | 密闭防尘节能灯 | 1.定位 2.灯具安装 | 个 | 279 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 灯具 | 材料暂估
45 | 射灯 | 1.定位 2.灯具安装 | 个 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 灯具 | 材料暂估
46 | 疏散出口标志灯 | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装 | 个 | 10 | 114.7523 | 10.3277 | 125.08 | 1147.5229 | 1250.8
47 | 疏散指示标志灯 | 1.定位 2.吊链安装 3.灯具安装 | 个 | 15 | 114.7523 | 10.3277 | 125.08 | 1721.2844 | 1876.2
48 | 应急灯 | 1.定位 2.灯具安装 | 个 | 42 | 155.8349 | 14.0251 | 169.86 | 6545.0642 | 7134.12
49 | LED灯带 | 1.定位 2.灯具安装 | m | 393.645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 灯具 | 材料暂估
50 | k3-LED灯带 | 1.定位 2.灯具安装 | m | 30.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 灯具 | 材料暂估
51 | A3-LED灯带 | 1.定位 2.灯具安装 | m | 28.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 灯具 | 材料暂估
52 | 户箱1AL3(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
53 | 户箱1ALG3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
54 | 户箱1ATLE3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
55 | 户箱2AL3(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
56 | 户箱2ALG3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
57 | 户箱2ATLE3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
58 | 户箱2APRD(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
59 | 户箱3AL3(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
60 | 户箱3ALG3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
61 | 户箱3ATLE3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
62 | 户箱4AL3(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
63 | 户箱4ALG3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
64 | 户箱4ATLE3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
65 | 户箱5AL3(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
66 | 户箱5ALG3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
67 | 户箱5ATLE3(500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
68 | 户箱5APCF(600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
69 | 户箱5APdt3 (700*900*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
70 | 户箱5APYY（600*500*300) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
71 | 户箱6ALlh（500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
72 | 户箱6ALlh（500*700*200) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
73 | 户箱RFAPSWJ（600*500*3000) | 1.本体安装 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配电箱 | 材料暂估
74 | 开水器 | 1.本体安装 | 台 | 3 | 2351.8349 | 211.6651 | 2563.5 | 7055.5046 | 7690.5
消防工程
1 | 防火门监控器分机 | 1.本体安装 | 台 | 8 | 3753.8349 | 337.8451 | 4091.68 | 30030.6789 | 32733.44
2 | 感温探测器 | 1.本体安装 | 个 | 4 | 259.7174 | 23.3746 | 283.092 | 1038.8697 | 1132.368
3 | 感烟探测器 | 1.本体安装 | 个 | 82 | 261.5523 | 23.5397 | 285.092 | 21447.2881 | 23377.544
4 | 火灾声光警报器 | 1.本体安装 | 个 | 18 | 306.9174 | 27.6226 | 334.54 | 5524.5138 | 6021.72
5 | 火灾显示器 | 1.本体安装 | 个 | 5 | 1352.8349 | 121.7551 | 1474.59 | 6764.1743 | 7372.95
6 | 火灾应急广播扬声器 | 1.本体安装 | 个 | 14 | 227.7174 | 20.4946 | 248.212 | 3188.044 | 3474.968
7 | 模块箱 | 1.本体安装 | 个 | 25 | 353.2349 | 31.7911 | 385.026 | 8830.8716 | 9625.65
8 | 手动报警按钮 | 1.本体安装 | 个 | 15 | 254.7523 | 22.9277 | 277.68 | 3821.2844 | 4165.2
9 | 消火栓按钮 | 1.本体安装 | 个 | 10 | 239.9174 | 21.5926 | 261.51 | 2399.1743 | 2615.1
10 | 总线短路隔离器 | 1.本体安装 | 个 | 10 | 281.8349 | 25.3651 | 307.2 | 2818.3486 | 3072
11 | 耐火线槽 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.线槽安装150*100（内设隔板2:1） | m | 34.1 | 115.7174 | 10.4146 | 126.132 | 3945.9644 | 4301.1012
12 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 902.438 | 31.8089 | 2.8628 | 34.6717 | 28705.5262 | 31289.0235
13 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ25 | m | 42.272 | 34.5603 | 3.1104 | 37.6707 | 1460.9327 | 1592.4167
14 | NHRVS-2*1.5㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 148.533 | 7.8054 | 0.70249 | 8.5079 | 1159.3641 | 1263.7069
15 | ZRNHRVS-2*1.0㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 574.838 | 9.5523 | 0.85971 | 10.412 | 5491.0213 | 5985.2133
16 | ZRRVS-2*1.5㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 196.847 | 7.6674 | 0.69007 | 8.3575 | 1509.3108 | 1645.1488
17 | ZRRVS-2*1.0㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 109.049 | 7.7174 | 0.69457 | 8.412 | 841.5782 | 917.3202
18 | NHKVV-7*1.5㎡电缆 | 1.带丝 2.穿线 | m | 74.355 | 18.3649 | 1.6528 | 20.0177 | 1365.5193 | 1488.4161
19 | 电缆头NHKVV-7*1.5㎡ |  | 个 | 2 | 89.8323 | 8.0849 | 97.9172 | 179.6646 | 195.8344
20 | 接线盒 | 1.定位 2.固定线盒 | 个 | 191 | 15.8003 | 1.422 | 17.2223 | 3017.8561 | 3289.4631
21 | 4KG级手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.本体安装 | 具 | 22 | 224.9174 | 20.2426 | 245.16 | 4948.1835 | 5393.52
22 | 单栓带消防软管卷盘消火栓箱 | 1.本体安装 | 个 | 10 | 1100.2349 | 99.0211 | 1199.256 | 11002.3486 | 11992.56
23 | 水喷头 | 1.本体安装 | 个 | 306 | 45.9174 | 4.1326 | 50.05 | 14050.7339 | 15315.3
24 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN100 | 1.本体安装 | m | 123.707 | 175.8349 | 15.8251 | 191.66 | 21752.0033 | 23709.6836
25 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN125 | 1.本体安装 | m | 1.972 | 270.1174 | 24.3106 | 294.428 | 532.6716 | 580.612
26 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN150 | 1.本体安装 | m | 83.169 | 323.7174 | 29.1346 | 352.852 | 26923.255 | 29346.348
27 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN20 | 1.本体安装 | m | 0.6 | 39.7174 | 3.5746 | 43.292 | 23.8305 | 25.9752
28 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN25 | 1.本体安装 | m | 430.548 | 57.0723 | 5.1365 | 62.2088 | 24572.3619 | 26783.8744
29 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN32 | 1.本体安装 | m | 283.873 | 62.9029 | 5.6613 | 68.5641 | 17856.4243 | 19463.5024
30 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN40 | 1.本体安装 | m | 69.789 | 85.7863 | 7.7208 | 93.5071 | 5986.9396 | 6525.7642
31 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN50 | 1.本体安装 | m | 93.06 | 85.7863 | 7.7208 | 93.5071 | 7983.2725 | 8701.767
32 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN70 | 1.本体安装 | m | 28.432 | 112.4349 | 10.1191 | 122.554 | 3196.748 | 3484.4553
33 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN70 | 1.本体安装 | m | 19.406 | 111.5174 | 10.0366 | 121.554 | 2164.1073 | 2358.8769
34 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN80 | 1.本体安装 | m | 31.765 | 119.3523 | 10.7417 | 130.094 | 3791.2256 | 4132.4359
35 | DN125 水流指示器 | 1.本体安装 | 个 | 1 | 642.9174 | 57.8626 | 700.78 | 642.9174 | 700.78
36 | DN125 信号阀 | 1.本体安装 | 个 | 1 | 395.9174 | 35.6326 | 431.55 | 395.9174 | 431.55
37 | DN125减压孔板 | 1.本体安装 | 个 | 1 | 460.9174 | 41.4826 | 502.4 | 460.9174 | 502.4
38 | DN150 水流指示器 | 1.本体安装 | 个 | 4 | 680.9174 | 61.2826 | 742.2 | 2723.6697 | 2968.8
39 | DN150 信号阀 | 1.本体安装 | 个 | 4 | 452.7523 | 40.7477 | 493.5 | 1811.0092 | 1974
40 | DN150减压孔板 | 1.本体安装 | 个 | 4 | 518.7523 | 46.6877 | 565.44 | 2075.0092 | 2261.76
41 | DN20 排气阀 | 1.本体安装 | 个 | 1 | 120.7523 | 10.8677 | 131.62 | 120.7523 | 131.62
42 | DN20截止阀 | 1.本体安装 | 个 | 1 | 121.4349 | 10.9291 | 132.364 | 121.4349 | 132.364
43 | DN25 末端试水装置 | 1.本体安装 | 个 | 1 | 254.8349 | 22.9351 | 277.77 | 254.8349 | 277.77
44 | DN25 泄水阀 | 1.本体安装 | 个 | 6 | 122.3523 | 11.0117 | 133.364 | 734.1138 | 800.184
45 | DN80 水流指示器 | 1.本体安装 | 个 | 1 | 511.8349 | 46.0651 | 557.9 | 511.8349 | 557.9
46 | DN80 信号阀 | 1.本体安装 | 个 | 1 | 390.9174 | 35.1826 | 426.1 | 390.9174 | 426.1
47 | DN100蝶阀 | 1.本体安装 | 个 | 4 | 476.9174 | 42.9226 | 519.84 | 1907.6697 | 2079.36
48 | DN70蝶阀 | 1.本体安装 | 个 | 2 | 324.7523 | 29.2277 | 353.98 | 649.5046 | 707.96
49 | DN80 减压孔板 | 1.本体安装 | 个 | 1 | 402.7523 | 36.2477 | 439 | 402.7523 | 439
50 | 像素海绵保温 | 50mm厚 | m3 | 0.189 | 2032.7523 | 182.9477 | 2215.7 | 384.1902 | 418.7673
51 | 镀锌铁皮保护层 |  | m2 | 5.6 | 55.8349 | 5.0251 | 60.86 | 312.6752 | 340.816
52 | 铁构件 |  | kg | 300.22 | 25.2023 | 2.2682 | 27.4705 | 7566.2326 | 8247.1935
53 | 水钻打孔 | 1.钻孔直径110 | 个 | 8 | 122.7523 | 11.0477 | 133.8 | 982.0183 | 1070.4
54 | 钢套管 | 1.DN100(被套管径) | 个 | 8 | 108.2349 | 9.7411 | 117.976 | 865.8789 | 943.808
智能化
1 | 1080P 室外红外枪机 | 1.本体安装 | 个 | 1 | 1190.9174 | 107.1826 | 1298.1 | 1190.9174 | 1298.1
2 | 1080P室内红外半球 | 1.本体安装 | 个 | 29 | 1156.9174 | 104.1226 | 1261.04 | 33550.6055 | 36570.16
3 | 壁装式无线 AP | 1.本体安装 | 个 | 1 | 366.8349 | 33.0151 | 399.85 | 366.8349 | 399.85
4 | 单口电视插座 | 1.本体安装 | 个 | 2 | 30.1949 | 2.7175 | 32.9124 | 60.3897 | 65.8248
5 | 单口网络插座 | 1.本体安装 | 个 | 53 | 31.1123 | 2.8001 | 33.9124 | 1648.9516 | 1797.3572
6 | 电子锁 | 1.本体安装 | 个 | 10 | 343.8349 | 30.9451 | 374.78 | 3438.3486 | 3747.8
7 | 红外报警探测器 | 1.本体安装 | 个 | 2 | 431.8349 | 38.8651 | 470.7 | 863.6697 | 941.4
8 | 开门按钮 | 1.本体安装 | 个 | 10 | 1052.7523 | 94.7477 | 1147.5 | 10527.5229 | 11475
9 | 人脸识别门禁设备 | 1.本体安装 | 个 | 10 | 12501.8349 | 1125.1651 | 13627 | 125018.3486 | 136270
10 | 双口网络、电话插座 | 1.本体安装 | 个 | 39 | 29.2774 | 2.635 | 31.9124 | 1141.8198 | 1244.5836
11 | 双口网络插座 | 1.本体安装 | 个 | 3 | 30.1949 | 2.7175 | 32.9124 | 90.5846 | 98.7372
12 | 无线AP | 1.本体安装 | 个 | 26 | 660.9174 | 59.4826 | 720.4 | 17183.8532 | 18730.4
13 | 42U标准型网络机柜 | 1.本体安装 | 台 | 2 | 4200.9174 | 378.0826 | 4579 | 8401.8349 | 9158
14 | 网络机柜 | 1.本体安装 | 台 | 2 | 12002.7523 | 1080.2477 | 13083 | 24005.5046 | 26166
15 | 弱电桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装100*100 | m | 24.935 | 118.9374 | 10.7044 | 129.6418 | 2965.7048 | 3232.6183
16 | 弱电桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装200*100 | m | 104.424 | 132.9523 | 11.9657 | 144.918 | 13883.4103 | 15132.9172
17 | 弱电桥架 | 1.测量放线 2.吊筋安装 3.支架安装 4.桥架安装300*100 | m | 86.872 | 148.3523 | 13.3517 | 161.704 | 12887.6604 | 14047.5499
18 | JDG线管 | 1.测量定位 2.固定管线Φ20 | m | 819.881 | 30.8914 | 2.7802 | 33.6717 | 25327.2975 | 27606.7543
19 | RVV-4*1.0㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 9.558 | 11.7823 | 1.0604 | 12.8427 | 112.6152 | 122.7505
20 | RVV-2*1.0㎡电线 | 1.带丝 2.穿线 | m | 60.544 | 8.6349 | 0.77714 | 9.412 | 522.7891 | 569.8401
21 | 8芯光缆 | 1.本体安装 | m | 17.787 | 34.9523 | 3.1457 | 38.098 | 621.6964 | 677.6491
22 | CAT6 | 2.本体安装 | m | 4618.008 | 7.7023 | 0.69321 | 8.3955 | 35569.2534 | 38770.4862
23 | 接线盒 | 1.定位 2.固定线盒 | 个 | 186 | 13.9654 | 1.2569 | 15.2223 | 2597.5702 | 2831.3515
给排水
1 | PB DE20热水管 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 14.395 | 21.3774 | 1.924 | 23.3014 | 307.7281 | 335.4237
2 | UPVC中空螺旋消音管 DE110 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 25.95 | 74.4174 | 6.6976 | 81.115 | 1931.1323 | 2104.9342
3 | 给水用PP-R(S4) DE20 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 181.132 | 11.3774 | 1.024 | 12.4014 | 2060.8169 | 2246.2904
4 | 给水用PP-R(S4) DE25 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 51.662 | 31.1523 | 2.8037 | 33.956 | 1609.3898 | 1754.2349
5 | 给水用PP-R(S4) DE32 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 30.171 | 40.5523 | 3.6497 | 44.202 | 1223.5032 | 1333.6185
6 | 给水用PP-R(S4) DE40 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 34.017 | 49.0174 | 4.4116 | 53.429 | 1667.426 | 1817.4943
7 | 给水用PP-R(S4) DE50 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 6.866 | 69.0274 | 6.2125 | 75.2399 | 473.9423 | 516.5972
8 | 机制排水铸铁管 DN100 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 11.791 | 201.7174 | 18.1546 | 219.872 | 2378.4502 | 2592.5108
9 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 实壁管 DE110 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 108.359 | 70.9174 | 6.3826 | 77.3 | 7684.5419 | 8376.1507
10 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 实壁管 DE32 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 3.1 | 36.0523 | 3.2447 | 39.297 | 111.7621 | 121.8207
11 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 实壁管 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 82.032 | 38.3023 | 3.4472 | 41.7495 | 3142.0137 | 3424.795
12 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 实壁管 DE75 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 43.104 | 41.9174 | 3.7726 | 45.69 | 1806.809 | 1969.4218
13 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)加厚实壁管 DE110 | 1.测量定位 2.链接管件 | m | 24.127 | 71.8349 | 6.4651 | 78.3 | 1733.1597 | 1889.1441
14 | De75圆形地漏 | 1.地漏安装 | 个 | 2 | 101.7523 | 9.1577 | 110.91 | 203.5046 | 221.82
15 | DN100 清扫口 | 1.清扫口安装 | 个 | 1 | 91.7523 | 8.2577 | 100.01 | 91.7523 | 100.01
16 | DN100 网框式直通地漏（下设存水弯头） | 1.网框式直通地漏安装 | 个 | 1 | 117.7523 | 10.5977 | 128.35 | 117.7523 | 128.35
17 | 蹲便器+自闭式冲洗阀 | 1.配件安装 2.安装蹲便 | 个 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 洁具 | 材料暂估
18 | 双柄淋浴龙头淋浴器 | 1.配件安装 2.安装双柄淋浴龙头淋浴器 | 个 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 洁具 | 材料暂估
19 | 拖布池 | 1.配件安装 2.安装拖布池 | 个 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 洁具 | 材料暂估
20 | 洗涤盆 | 1.配件安装 2.安装洗涤盆 | 个 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 洁具 | 材料暂估
21 | 洗脸盆 | 1.配件安装 2.安装洗脸盆 | 个 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 洁具 | 材料暂估
22 | 箱式坐便器 | 1.配件安装 2.安装箱式坐便器 | 个 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 洁具 | 材料暂估
23 | 小便器+感应器 | 1.配件安装 2.安装小便器 | 个 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 洁具 | 材料暂估
24 | 圆形地漏 DE50 | 1.地漏安装 | 个 | 23 | 99.7523 | 8.9777 | 108.73 | 2294.3028 | 2500.79
25 | De20截止阀 | 1.阀门安装 | 个 | 4 | 71.8349 | 6.4651 | 78.3 | 287.3394 | 313.2
26 | De20止回阀 | 1.阀门安装 | 个 | 2 | 78.7523 | 7.0877 | 85.84 | 157.5046 | 171.68
27 | De32 铜球阀 | 1.阀门安装 | 个 | 4 | 94.7523 | 8.5277 | 103.28 | 379.0092 | 413.12
28 | De40 铜球阀 | 1.阀门安装 | 个 | 4 | 126.8349 | 11.4151 | 138.25 | 507.3394 | 553
29 | De110 通气帽 | 1.本体安装 | 个 | 2 | 46.8349 | 4.2151 | 51.05 | 93.6697 | 102.1
30 | de20 水龙头 | 1.本体安装 | 个 | 4 | 42.8349 | 3.8551 | 46.69 | 171.3394 | 186.76
31 | 橡塑海绵保温 | 50mm厚 | m3 | 0.036 | 2031.8349 | 182.8651 | 2214.7 | 73.1461 | 79.7292
32 | 镀锌铁皮保护层 |  | m2 | 1.114 | 55.8349 | 5.0251 | 60.86 | 62.2 | 67.798
33 | 水钻打孔 | 1.钻孔直径110 | 个 | 10 | 110.9174 | 9.9826 | 120.9 | 1109.1743 | 1209
34 | 水钻打孔 | 1.钻孔直径75 | 个 | 5 | 101.8349 | 9.1651 | 111 | 509.1743 | 555
35 | 地面水管挖沟 | 1.测量定位 2.挖土沟主排水管110 | m | 12 | 12.9174 | 1.1626 | 14.08 | 155.0092 | 168.96
拆除工程
1 | 感烟探测器 | 1.本体拆除 | 个 | 82 | 5.1389 | 0.4625 | 5.6014 | 421.3867 | 459.3115
2 | 火灾声光警报器 | 1.本体拆除 | 个 | 12 | 5.9174 | 0.53257 | 6.45 | 71.0092 | 77.4
3 | 火灾应急广播扬声器 | 1.本体拆除 | 个 | 17 | 8.3349 | 0.75014 | 9.085 | 141.6927 | 154.445
4 | 手动报警按钮 | 1.本体拆除 | 个 | 12 | 5.9174 | 0.53257 | 6.45 | 71.0092 | 77.4
5 | 消火栓按钮 | 1.本体拆除 | 个 | 7 | 7.7523 | 0.69771 | 8.45 | 54.2661 | 59.15
6 | 方向标志灯 | 1.本体拆除 | 套 | 35 | 5.7523 | 0.51771 | 6.27 | 201.3303 | 219.45
7 | 消防应急照明灯具 | 1.本体拆除 | 套 | 61 | 3.9174 | 0.35257 | 4.27 | 238.9633 | 260.47
8 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN150 | 1.本体拆除 | m | 124.89 | 22.2949 | 2.0065 | 24.3014 | 2784.4054 | 3035.0018
9 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN100 | 1.本体拆除 | m | 24.021 | 17.7523 | 1.5977 | 19.35 | 426.4278 | 464.8064
10 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN80 | 1.本体拆除 | m | 29.083 | 15.9174 | 1.4326 | 17.35 | 462.9267 | 504.5901
11 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN50 | 1.本体拆除 | m | 22.948 | 13.4174 | 1.2076 | 14.625 | 307.9032 | 335.6145
12 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN40 | 1.本体拆除 | m | 44.527 | 13.4174 | 1.2076 | 14.625 | 597.438 | 651.2074
13 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN32 | 1.本体拆除 | m | 356.626 | 13.4174 | 1.2076 | 14.625 | 4785.0048 | 5215.6552
14 | 内外壁热镀锌加厚钢管 DN32 | 1.本体拆除 | m | 251.23 | 13.4174 | 1.2076 | 14.625 | 3370.8612 | 3674.2387
15 | DN150 水流指示器 | 1.本体拆除 | 个 | 5 | 61.0374 | 5.4934 | 66.5308 | 305.1872 | 332.654
16 | DN150 信号阀 | 1.本体拆除 | 个 | 5 | 61.9549 | 5.5759 | 67.5308 | 309.7743 | 337.654
17 | DN150减压孔板 | 1.本体拆除 | 个 | 5 | 62.8723 | 5.6585 | 68.5308 | 314.3615 | 342.654
18 | 减压稳压型消火栓 | 1.本体拆除 | 个 | 5 | 78.6349 | 7.0771 | 85.712 | 393.1743 | 428.56
19 | 铁构件 |  | kg | 241 | 11.8349 | 1.0651 | 12.9 | 2852.2018 | 3108.9
| 不含增值税造价 | [6 empty] | 1030746.2815
| 增值税 | [6 empty] | 92767.1653
| 合计 | [7 empty] | 1123513.4469
（需对清单进行统一说明的可在此标注。）

## 材料暂估价
工程量清单
项目名称：中建路桥装配式建筑有限公司南京办公区精装修项目
序号 | 项目名称 | 上报金额 | 备注
1 | 材料暂估价 | 1900000
合计 |  | 1900000

## 暂列金
工程量清单
项目名称：中建路桥装配式建筑有限公司南京办公区精装修项目
序号 | 项目名称 | 上报金额 | 备注
1 | 暂列金 | 790000
合计 |  | 790000