## 工程量清单
附件1：
凌源智能制造产业园项目1#厂房机电工程-工程量清单
项目名称：凌源智能制造产业园（一期）建设项目工程总承包
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容及费用组成 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程数量（暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价（元） | 含增值税合价（元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注（甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 成套配电箱安装 照明总箱APZ | 照明总箱APZ | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2 | 成套配电箱安装 照明箱AL | 照明箱AL | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
3 | 成套配电箱安装 消防动力箱APEz | 消防动力箱APEz | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
4 | 成套配电箱安装 电梯电源箱dtAL | 电梯电源箱dtAL | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
5 | 成套配电箱安装 应急照明总箱ALEz | 应急照明总箱ALEz | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6 | 成套配电箱安装 应急照明箱ALE | 应急照明箱ALE | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
7 | 成套配电箱安装 消防风机控制箱AC | 消防风机控制箱AC | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8 | 户内等电位端子箱 MEB |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
9 | 等电位端子盒 LEB |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
10 | 单联开关 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
11 | 双联开关 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12 | 三联开关 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
13 | 五孔插座 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
14 | 室内敷设电力电缆 ZC-YJV-5*10 | ZC-YJV-5*10 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 384.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
15 | 室内敷设电力电缆 ZC-YJV-4*50 | ZC-YJV-4*50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 108.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
16 | 室内敷设电力电缆 ZC-YJV-4*150 | ZC-YJV-4*150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 27.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
17 | 室内敷设电力电缆 BTTZ-4*70+1*35 | BTTZ-4*70+1*35 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 59.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
18 | 室内敷设电力电缆 BTTZ-5*6 | BTTZ-5*6 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
19 | 室内敷设电力电缆 BTTVQ-3*2.5 | BTTVQ-3*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 400.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
20 | 室内敷设电力电缆 BTTZ-5*10 | BTTZ-5*10 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 521.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
21 | 电缆保护管铺设 地下敷设 PC80 | 地下敷设 PC80 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 27.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
22 | 电缆保护管铺设 地下敷设 PC100 | 地下敷设 PC100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
23 | 钢制槽式桥架安装 400*200 | 400*200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 28.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
24 | 钢制槽式桥架安装 200*100 | 200*100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 851.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
25 | 耐火型火灾自动报警桥架 200*100 | 200*100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 29.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
26 | JMA防水绝缘电缆穿刺线夹 4*50mm2 | 4*50mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
27 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面10mm2 | 电缆截面10mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
28 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面50mm2 | 电缆截面50mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
29 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面70mm2 | 电缆截面70mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
30 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面150mm2 | 电缆截面150mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
31 | 户内接地母线敷设 -25*4镀锌扁钢 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
32 | 户内接地母线敷设 -50*5镀锌扁钢 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 81.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
33 | 避雷引下线敷设 | 利用建筑结构钢筋引下 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 377.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
34 | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 断接卡子制作安装 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
35 | 地梁钢筋焊接做接地极 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 1062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
36 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 φ10镀锌圆钢 | φ10镀锌圆钢 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
37 | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 处 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
38 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 3259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
39 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | 砖、混凝土结构暗配 SC20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
40 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32 | 砖、混凝土结构暗配 SC32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 59.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
41 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 2902.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
42 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PVC32 | 砖、混凝土结构暗配 PVC32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
43 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PVC40 | 砖、混凝土结构暗配 PVC40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
44 | 管内穿线 穿照明线 ZR-BV2.5 | ZR-BV2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 12481.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
45 | 管内穿线 穿照明线 ZCN-BV2.5 | ZCN-BV2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
46 | 管内穿线 穿动力线 ZCN-BV10 | ZCN-BV10 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
47 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-RVS-2*2.5 | ZN-RVS-2*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 3408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
48 | 暗装开关(插座)盒 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
49 | 暗装接线盒 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 1133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
50 | 150W吊管式金卤灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
51 | LED防水防尘吸顶灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
52 | LED感应式圆盘吸顶灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
53 | LED双管荧光灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
54 | LED应急单管灯 壁灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
55 | 集中电源集中控制A型安全出口标志灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
56 | 集中电源集中控制A型疏散指示灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
57 | 集中电源集中控制A型室外消防应急照明灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
58 | 集中电源集中控制A型楼层标志灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
59 | 集中电源集中控制A型应急照明点式壁挂灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
60 | 其他普通灯具安装 座灯头 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
61 | 无端子外部接线≤2.5mm2 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
62 | 金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作、安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | t | 1.365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
63 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 系统 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
64 | 分系统调试 接地系统测试 接地网 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 系统 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
65 | 分系统调试 母线系统调试 电压≤1kV |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 段 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
66 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
67 | 电气设备安装工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
68 | 室内给水钢塑复合管(双热熔连接) DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
69 | 室内给水钢塑复合管(双热熔连接) DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
70 | 室内给水PP-R塑料管(热熔连接) DN15 | DN15 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 303.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
71 | 室内给水PP-R塑料管(热熔连接) DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 361.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
72 | 室内给水PP-R塑料管(热熔连接) DN40 | DN40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
73 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
74 | 吊顶内管道10mm厚橡塑保温 | 10mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
75 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | kg | 234.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
76 | 管道支架刷油 防锈漆 第一遍 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | kg | 234.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
77 | 管道支架刷油 调和漆 第一遍 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | kg | 234.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
78 | 室内塑料排水UPVC管(粘接) DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
79 | 室内塑料排水UPVC管(粘接) DN75 | DN75 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
80 | 室内塑料排水UPVC管(粘接) DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 305.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
81 | 室内塑料排水UPVC管(粘接) DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
82 | 室内塑料雨水管(粘接) DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 384.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
83 | 室内塑料雨水管(粘接) DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
84 | 普通87式雨水斗安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
85 | 排水出屋面铸铁管 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
86 | 屋面通气帽 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
87 | 法兰闸阀安装 DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
88 | 容积式水表 DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 组 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
89 | 普通水表安装(螺纹连接) DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
90 | 自动排气阀安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
91 | 螺纹截止阀 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
92 | 螺纹截止阀 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
93 | 螺纹可调式减压阀安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
94 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
95 | 落地式小便器安装 埋入式感应开关 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
96 | 洗脸盆 | 台下式 冷水 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 组 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
97 | 成品拖布池安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
98 | 白钢地漏安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
99 | 白钢地漏安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
100 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
101 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
102 | 给排水、采暖、燃气工程 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
103 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 系统 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
104 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
105 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 直径≤320mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 直径≤320mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 52.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
106 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 直径≤1000mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 直径≤1000mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 18.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
107 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1000mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1000mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 82.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
108 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1250mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1250mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 1177.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
109 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤2000mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤2000mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 2139.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
110 | 排烟风机HTF-I-N0.11A (Ws=0.27W/m^3/h) 流量:Q=48500m3/h 全压:P=690Pa 电功率:N=15kW 转速:n=1450rpm 躁声:A<80dB 效率:η=0.72 | HTF-I-N0.11A (Ws=0.27W/m^3/h) 流量:Q=48500m3/h 全压:P=690Pa 电功率:N=15kW 转速:n=1450rpm 躁声:A<80dB 效率:η=0.72 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
111 | 排烟风机HTF-I-N0.11A (Ws=0.27W/m^3/h) 流量:Q=50128m3/h 全压:P=647Pa 电功率:N=15kW 转速:n=1450rpm 躁声:A<80dB 效率:η=0.72 | HTF-I-N0.11A (Ws=0.27W/m^3/h) 流量:Q=50128m3/h 全压:P=647Pa 电功率:N=15kW 转速:n=1450rpm 躁声:A<80dB 效率:η=0.72 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
112 | 排风风机 BLD250 吸顶式通风器(自带止回阀) L=400m3/h,H=220Pa,N=0.08kW(220V) ,噪声:44dB(A) | BLD250 吸顶式通风器(自带止回阀) L=400m3/h,H=220Pa,N=0.08kW(220V) ,噪声:44dB(A) | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
113 | 排风风机T35-II-2.8 (Ws=0.16W/m^3/h) L=1649m3/h,H=152Pa,N=0.12kW(220V) ,噪声:44dB(A) | T35-II-2.8 (Ws=0.16W/m^3/h) L=1649m3/h,H=152Pa,N=0.12kW(220V) ,噪声:44dB(A) | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
114 | 排烟风机检查接线 功率15kW | 功率15kW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 台 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
115 | 防雨百叶风口 1000*2000 | 1000*2000 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
116 | 防雨百叶风口 1500*1000 | 1500*1000 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
117 | 防雨百叶风口 200*200 | 200*200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
118 | 280℃风管防火阀 1500*450 | 1500*450 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
119 | 280℃风管防火阀 1000*1000 | 1000*1000 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
120 | 280℃风管防火阀 1250*320 | 1250*320 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
121 | 电动排烟阀 1250*320 | 1250*320 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
122 | 电动排烟阀 1500*450 | 1500*450 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
123 | 单层百叶排烟口 1000*1000 | 1000*1000 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
124 | 单层百叶排烟口 800*800 | 800*800 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
125 | 固定式挡烟垂壁 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 1230.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
126 | 抗震支架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
127 | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
128 | 系统调整费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 系统 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
129 | 通风空调工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
130 | 电气设备安装工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
131 | 7#厂房 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
132 | 室内给水钢塑复合管(双热熔连接) DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
133 | 室内给水钢塑复合管(双热熔连接) DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
134 | 室内塑料雨水管(粘接) DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
135 | 户内接地母线敷设 -50*5镀锌扁钢 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 1645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
136 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
137 | 8#厂房 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
138 | 室内给水钢塑复合管(双热熔连接) DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
139 | 室内给水钢塑复合管(双热熔连接) DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
140 | 室内塑料雨水管(粘接) DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
141 | 户内接地母线敷设 -50*5镀锌扁钢 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 1645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
142 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
| 安全文明施工费 | [9 empty] | 0
| 不含增值税造价 | [8 empty] | 0
| 增值税 | [8 empty] | 0
* | 合计 | [9 empty] | 0 |  | 0
说明：1）清单中施工项目除有特别说明外所用机械都由分包方提供；2）清单中未包含的项目内容视为其他相关工程的附属义务，不再单独计量；3）综合单价包含除甲供材料外的所有直接费、间接费、利润、税金（包含增值税）以及风险费用；4）清单工程数量为暂定数量，具体结算数量以实际完成经总包方验收合格后双方确认的数量为准。