## 工程量清单
附件1：
凌源智能制造产业园项目1#厂房门窗工程-工程量清单
项目名称：凌源智能制造产业园（一期）建设项目工程总承包
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容及费用组成 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程数量（暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价（元） | 含增值税合价（元） | 其中人工费单价（含税） | 其中人工费合价（含税） | 备注（甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 成品钢制甲级防火门 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 22.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2 | 成品钢制乙级防火门 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 63.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
3 | 成品卷帘门 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 97.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
4 | 成品木门 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
5 | 65系列单框双玻断桥铝合金窗（6中透光Low-E+12空气+6透明）--含百叶 | （6中透光Low-E+12空气+6透明） | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 1713.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6 | 单框双玻断桥铝合金外门（6中透光Low-E+12空气+6透明） | （6中透光Low-E+12空气+6透明） | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 26.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
7 | 单框双玻断桥铝合金组合门窗（6中透光Low-E+12空气+6透明） | （6中透光Low-E+12空气+6透明） | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 107.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8 | 门斗玻璃隔断 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 214.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
9 | 轻钢玻璃雨棚 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m2 | 85.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
10 | 电动装置（排烟窗） |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 套 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
11 | 消防救援窗标志 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12 | 门窗特殊五金 闭门器 明装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
13 | 门窗特殊五金 顺位器 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | 个 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
14 | 门窗附框安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收数量不超方案量计算 | m | 3092.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
| 安全文明施工费 | [9 empty] | 0
| 不含增值税造价 | [8 empty] | 0
| 增值税 | [8 empty] | 0
* | 合计 | [9 empty] | 0 |  | 0
说明：1）清单中施工项目除有特别说明外所用机械都由分包方提供；2）清单中未包含的项目内容视为其他相关工程的附属义务，不再单独计量；3）综合单价包含除甲供材料外的所有直接费、间接费、利润、税金（包含增值税）以及风险费用；4）清单工程数量为暂定数量，具体结算数量以实际完成经总包方验收合格后双方确认的数量为准。