- 中建路桥集团有限公司

- 定日“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目（昂仁县）PC总承包三标段项目

- 安全物资采购

- 招标公告

- 招标编号：ZJLQ-FG-昂仁县灾后重建3标-007

2025年 11月  日

中建路桥集团有限公司

定日“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目（昂仁县）PC总承包三标段项目安全物资物资采购招标公告

1．招标条件

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，遵守社会主义核心价值观。贯彻国家“双碳”战略，引领供应链上下游绿色低碳发展。根据中国建筑集团有限公司物资采购管理方针和中建路桥集团有限公司物资采购相关管理办法，定日“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目（昂仁县）PC总承包三标段项目安全物资采购已具备招标条件，采购资金来自项目工程结算款，现对该物资进行公开招标。诚邀符合资质要求、能提供优质服务的分供商参加。

2.工程概况

2.1工程名称：定日“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目（昂仁县）PC总承包三标段

2.2工程地址：西藏自治区日喀则市昂仁县

2.3工程简介：新建民房、院墙、大门等附属设施

3.招标内容

3.1招标物资清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 点型感烟火灾探测器 | JTW-ZCD-G5T | 只 | 10.00 |  |  |
| ### 2 | 点型感烟火灾探测器 | JTW-ZCD-G5H | 只 | 10.00 |  |  |
| ### 3 | 底座 | zd-05 | 只 | 10.00 |  |  |
| ### 4 | 火灾声光警报器 | GST-HX-320B | 只 | 35.00 |  |  |
| ### 5 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 只 | 20.00 |  |  |
| ### 6 | 输入/输出模块 | GST-LD-8364H | 只 | 9.00 |  |  |
| ### 7 | 吸顶扬声器（嵌入吸顶） | HY6251 | 只 | 3.00 |  |  |
| ### 8 | 输入/输出模块 | GST-LD-8361H | 只 | 20.00 |  |  |
| ### 9 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G5T | 只 | 5.00 |  |  |
| ### 10 | 底座 | DZ-05 | 只 | 5.00 |  |  |
| ### 11 | 防火门监视模块 | GST-FH-MC02 | 只 | 5.00 |  |  |
| ### 12 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具(6W嵌顶照明灯) | HW-ZFJC-E6W-YN651 | 只 | 5.00 |  |  |
| ### 13 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单面双向) | HW-BLJC-1LRE II 0.5W-YN450 | 只 | 11.00 |  |  |
| ### 14 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单面疏散出口) | HW-BLJC-1OE II 0.5W-YN451 | 只 | 4.00 |  |  |
| ### 15 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单面右向) | HW-BLJC-1RE II 0.5W-YN452-R | 只 | 16.00 |  |  |
| ### 16 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单面左向) | HW-BLJC-1LE II 0.5W-YN452-L | 只 | 22.00 |  |  |
| ### 17 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(双面安全出口) | HW-BLJC-2OE II 1W-YN461AE | 只 | 10.00 |  |  |
| ### 18 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具(IP65壁挂照明灯，8W，) | HW-ZFJC-E8W-VN761 | 只 | 2.00 |  |  |
| ### 19 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(双面单向) | HW-BLJC-2LRE II 1W-YN462 | 只 | 10.00 |  |  |
| ### 20 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G5T | 个 | 20.00 |  |  |
| ### 21 | 底座 | DZ-05 | 个 | 20.00 |  |  |
| ### 22 | 火灾显示盘 | J-SAM-GST9122B | 套 | 3.00 |  |  |
| ### 23 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123B | 套 | 4.00 |  |  |
| ### 24 | 输入输出模块 | GST-LD-8361H | 只 | 7.00 |  |  |
| ### 25 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 只 | 26.00 |  |  |
| ### 26 | 输入输出模块 | GST-LD-8364H | 只 | 5.00 |  |  |
| ### 27 | 扬声器HY6251 |  | 只 | 20.00 |  |  |
| ### 28 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(单面安全出口) | HW-BLJC-1OE II 0.5W-YN451AE | 只 | 8.00 |  |  |
| ### 29 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | HW-ZFJC-E12W-VN653 | 只 | 10.00 |  |  |
| ### 30 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具(3W嵌顶照明灯) | HW-ZFJC-E3W-YN650 | 只 | 2.00 |  |  |
| ### 31 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具(6W嵌顶照明灯) | HW-ZFJC-E6W-YN651 | 只 | 60.00 |  |  |
| ### 32 | 射灯 | HRL-2321-111 | 套 | 781.00 |  |  |
| ### 33 | 灯带 | HRL-S120B40S08N-101 | 米 | 485.00 |  |  |
| ### 34 | 挡烟垂壁 |  | 套 | 60.00 |  |  |
| ### 35 | 280°防火阀 | 1600*800 | 台 | 1.00 |  |  |
| ### 36 | 280°防火阀 | 1250*1000 | 台 | 1.00 |  |  |
| ### 37 | 280°防火阀 | 600*600 | 台 | 1.00 |  |  |
| ### 38 | 280°防火阀 | 800*500 | 台 | 10.00 |  |  |
| ### 39 | 280°防火阀 | 800*320 | 台 | 40.00 |  |  |
| ### 40 | 280°防火阀 | 800*250 | 台 | 2.00 |  |  |
| ### 41 | 排烟阀 | 800*320 | 台 | 30.00 |  |  |
| ### 42 | 排烟阀 | 800*250 | 台 | 2.00 |  |  |
| ### 43 | 板式排烟口 | 800*800 | 台 | 1.00 |  |  |
| ### 44 | 板式排烟口 | 600*600 | 台 | 2.00 |  |  |
| ### 45 | 单层百叶风口 | 800*800 | 台 | 40.00 |  |  |
| ### 46 | 单层百叶风口 | 600*600 | 台 | 3.00 |  |  |
| ### 47 | 保温板 |  | 包 | 100.00 |  |  |
| ### 48 | 安全帽 | 加厚透气（印字） | 个 | 90.00 |  |  |
| ### 49 | 安全帽 | 黄（印字） | 个 | 50.00 |  |  |
| ### 50 | 反光背心 | 喷字拉链多口袋带荧光 | 个 | 100.00 |  |  |
| ### 51 | 工作服 | 工地专用 | 件 | 50.00 |  |  |
| ### 52 | 工作鞋 | 工地专用 | 双 | 20.00 |  |  |
| ### 53 | 手套 | 帆布 | 副 | 50.00 |  |  |
| ### 54 | 护目镜 | 国标 | 副 | 50.00 |  |  |
| ### 55 | 防尘面罩 | 防尘面罩 | 个 | 150.00 |  |  |
| ### 56 | 雨伞 | 16骨大号 | 把 | 30.00 |  |  |
| ### 57 | 雨鞋 | 高筒长式 | 双 | 20.00 |  |  |
| ### 58 | 雨衣 | 套装、双层+帽檐 | 件 | 80.00 |  |  |
| ### 59 | 手电 | 充电手提式 | 只 | 30.00 |  |  |
| ### 60 | 铁锹 | 中长 | 把 | 15.00 |  |  |
| ### 61 | 安全护网 | 1.2m高 | 平米 | 250.00 |  |  |
| ### 62 | 平网 | 1.2mx6m，网孔10cm | 片 | 400.00 |  |  |
| ### 63 | 围挡 | 3mm厚蓝色彩钢瓦 | 平米 | 500.00 |  |  |
| ### 64 | 灭火器 | 4kg干粉 | 个 | 5.00 |  |  |
| ### 65 | 安全宣传条幅 | 宽70cm | 米 | 60.00 |  |  |
| ### 66 | 指示牌 | 双面双腿0.8m*0.6m | 个 | 30.00 |  |  |
| ### 67 | 防火安全标牌 | 单面焊架子+铝塑板 | 平米 | 120.00 |  |  |
| ### 68 | 安全标牌 | 双面焊架子+铝塑板 | 平米 | 50.00 |  |  |
| ### 69 | 安全标牌 | 铝塑板 （不带架子） | 平米 | 70.00 |  |  |
| ### 70 | 安全贴纸 | 写真 | 平米 | 50.00 |  |  |
| ### 71 | 安全标语 | 焊架子+铁板+喷绘布 | 平米 | 50.00 |  |  |
| ### 72 | 警示牌 | 100*80cm | 平米 | 120.00 |  |  |
| ### 73 | 警示牌 | 铁皮加车贴0.6m*0.9m | 个 | 30.00 |  |  |
| ### 74 | 喷绘布 | 带胶 | 平米 | 200.00 |  |  |
| ### 75 | PVC板 | 1.8*3 | 平米 | 100.00 |  |  |
| ### 76 | 安全警示牌 | 100*80cm | 平米 | 80.00 |  |  |
| ### 77 | 安全操作规程 | 0.6m*0.9m铁皮牌 | 个 | 100.00 |  |  |
| ### 78 | 铁丝网防护网 | 1.8*3m | 米 | 816.80 |  |  |
| ### 79 | 临边防护栏 | 上横杆高1.2m，下横杆0.2m，2m一个立柱 | 米 | 3350.00 |  |  |
| ### 80 | 安全带 | 双背带钩 | 个 | 90.00 |  |  |
| ### 81 | 编织袋 | 82*50cm | 个 | 50.00 |  |  |

3.2计划供货期：2025年11月至项目工程完工。

4.投标人应具备的资格条件

4.1投标人条件

- 4.1.1投标人必须是物资生产商或代理商，具有独立法人资格，依法取得有效的营业执照，营

- 业执照经营范围必须涵盖招标物资的销售。

4.1.2具有良好的社会和银行信誉、充足的资金保证。在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录，与中建股份下属项目历史合作良好，具备较强的供货能力。

4.1.3具有招标物资经营管理的相应资格和能力，具有完善的质量保证体系，具有固定的办公场所和专职管理人员。

4.1.4投标人应是经审核通过的中建路桥有限公司或中国建筑股份有限公司范围内的合格分供商，未在中建路桥和中建系统不合格（含不良行为）名册中。

4.1.5生产厂商注册资金要求。注册资金300万元以上。

4.1.6代理商注册资金要求。注册资金300万元以上。

4.1.7 能够开具合法有效的增值税专用发票。

4.1.8中建股份内部供应企业也属于供应商范畴，纳入供应商管理。

4.1.9招标方在招标过程任何阶段发现投标方相互关联的，取消其投标资格。投标单位关联关系认定详见附件《关于投标单位关联关系的认定说明》。

4.2 本次招标不接受联合体投标。

4.3 投标保证金

投标人投标截止时间前从投标人的银行账户以电汇的方式向以下账户缴纳10000元投标保证金，并注明投标项目名称、设备名称、招标编号。中建路桥集团年度综合评价优质级供应商免予缴纳投标保证金和履约保证金。未中标投标人的保证金将于中标结果确定后15个工作日内无息返还。中标候选人如不能按照其投标文件的内容签订协议，招标方有权视情况对该供应商在云筑网进行不良行为设置并扣除投标保证金。投标保证金交款账户：

单位名称：中建路桥集团第六工程有限公司

银行账号：1305 0165 5272 0000 0297

开户行：建行邢台青青家园支行

4.4 为贯彻国家“双碳”战略、带动供应链上下游共同实现低碳减排，资格审查将关注供应商绿色、节能、环保管理体系和管理能力，以及企业ESG因素，同等条件下优先选择绿色节能环保材料和设备。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标的，请在中建路桥集团有限公司官网下载招标文件。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交截止时间2025 年11月18日14 时。

6.2递交地点：河北省邢台市泉北西大街1299号中建路桥集团第六工程有限公司物资设备部。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.4投标文件应符合招标文件所列要求。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在中建路桥集团有限公司官网统一公开发布。

8．开标时间

拟定开标时间：2025年11月18日14点。

9.联系方式

招标单位: 中建路桥集团有限公司

联 系 人: 子企业:魏宏博  电话:0319-2673826

项目部:解雄飞  电话:17325505696

总部地址：河北省石家庄市建设南大街38号

子企业地址:邢台市桥西区泉北西大街1299号

项目部地址:西藏自治区日喀则市昂仁县

2025年11月10日