## 工程量清单
附件1：
凌源智能制造产业园项目2#厂房防水保温工程-工程量清单
项目名称：凌源智能制造产业园（一期）建设项目工程总承包
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容及费用组成 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程数量（暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价（元） | 含增值税合价（元） | 其中人工费单价（不含税） | 其中人工费合价（不含税） | 备注（甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 屋面自粘型卷材防水层 | 3mm+3mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 4568.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2 | 高聚物改性沥青自粘卷材 | 3mm厚（防水附加层） | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 267.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
3 | 屋面聚合物防水涂料防水层 | 1.5mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 4568.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
4 | 屋面细石混凝土面分隔缝 | 40mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1412.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
5 | 制作安装屋面保温层透气管 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6 | 屋面排水管 塑料管排水 弯头落水口 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
7 | 屋面排水管 水簸箕 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8 | 溢流口 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
9 | 屋面变形缝 苯板嵌填缝 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
10 | 地面变形缝 铝合金盖板 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 174.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
11 | 地面变形缝 橡胶止水带 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 174.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12 | 墙面聚氨酯涂膜防水层 | 2mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 914.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
13 | 天棚聚氨酯涂膜防水层 | 1.5mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 429.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
14 | 墙面、顶棚变形缝 苯板嵌填缝 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 591.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
15 | 墙面、顶棚变形缝 铝合金盖板 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 591.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
16 | 墙面、顶棚变形缝 橡胶止水带 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 591.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
17 | 女儿墙变形缝 嵌填缝 | 建筑油膏 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 34.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
18 | 钢板止水带 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 86.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
19 | 屋面轻质泡沫混凝土找坡层 最薄处30mm厚 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 187.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
20 | 屋面挤塑聚苯板保温层 | 120mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 4283.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
21 | 屋面低标号砂浆隔离层 | 10mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 4283.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
22 | 屋面1:3水泥砂浆找平层 | 20mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 8567.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
23 | 屋面1:3水泥砂浆保护层 | 20mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 45.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
24 | 屋面C20防水细石混凝土保护层 | 40mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 4568.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
25 | 屋面水泥浆（内掺建筑胶）一道 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 4238.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
26 | 屋面检修孔 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
27 | 屋面检修孔铝盖板 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
28 | 外墙热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 60mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 4554.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
29 | 外墙热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 50mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1412.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
30 | 外墙聚合物防水抗裂砂浆 | （内压两层耐碱玻纤网格布） 5mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5977.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
31 | 外墙EPS板保温线条加工 | 100mm*100mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 716.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
32 | 外墙EPS板保温线条 | 100mm*100mm 粘贴 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 71.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
33 | 外墙1:2.5水泥砂浆找平层 | 20mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 60.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
34 | 外墙1:3水泥砂浆找平层 | 12mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5601.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
35 | 外墙1:3水泥砂浆找平层 | 20mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 60.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
36 | 外墙真石漆 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5737.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
37 | 外墙喷憎水剂 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5737.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
38 | 地面聚氨酯涂膜防水层 | 2mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5674.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
39 | 底板聚氨酯涂膜防水层 | 2mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 402.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
40 | 墙面装饰脚手架 改架一般技工工日 | 每100m2墙面垂直投影面积增加1.28工日 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 7540.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
41 | 单项脚手架 外装饰吊篮 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 6455.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
| 安全文明施工费 | [9 empty] | 0
| 不含增值税造价 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| 增值税 | [8 empty] | 0
* | 合计 | [9 empty] | 0
说明：1）清单中施工项目除有特别说明外所用机械都由分包方提供；2）清单中未包含的项目内容视为其他相关工程的附属义务，不再单独计量；3）综合单价包含除甲供材料外的所有直接费、间接费、利润、税金（包含增值税）以及风险费用；4）清单工程数量为暂定数量，具体结算数量以实际完成经总包方验收合格后双方确认的数量为准。