## 工程量清单
附件1：
凌源智能制造产业园项目1#厂房消防及新增道路、采暖工程-工程量清单
项目名称：凌源智能制造产业园（一期）建设项目工程总承包
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容及费用组成 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程数量（暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价（元） | 含增值税合价（元） | 其中人工费单价（不含税） | 其中人工费合价（不含税） | 备注（甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 低压成套配电柜安装 柴发机房配电柜 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设JDG40 | 砖、混凝土结构暗配 JDG40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
3 | 室内敷设电力电缆 | ZN-YJY-5*10 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
4 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 | 电缆截面10mm2 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
5 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设JDG20 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 137.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6 | 管内穿线 穿照明线 | ZCN-BYJ-2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 313.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
7 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设JDG25 | 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 77.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8 | 室内铜芯控制电缆敷设 | ZC-KYJY-2*1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 41.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
9 | 管内穿线 穿照明线 | ZCN-BYJ-1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 208.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
10 | 管内穿线 穿多芯软导线 | ZN-RVS-2*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
11 | LED双管荧光灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12 | 隔爆灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
13 | 单联开关 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
14 | 双联开关 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
15 | 集中电源集中控制A型安全出口标志灯 | A型安全出口标志灯 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
16 | 集中电源集中控制A型应急照明点式壁挂灯 | A型应急照明点式壁挂灯 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
17 | 成套配电箱安装 | 稳压泵控制箱WYB | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
18 | 单联开关 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
19 | 镀锌钢管敷设 SC25 | 砖、混凝土结构暗配 SC25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
20 | 室内敷设电力电缆 BTTZ-5*4 | BTTZ-5*4 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 60.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
21 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | 砖、混凝土结构暗配 SC20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
22 | 管内穿线 穿照明线 ZR-BV2.5 | ZR-BV2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
23 | LED防水防尘吸顶灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
24 | 装配式不锈钢水箱安装 | 3.5*4*2m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
25 | 消火栓稳压泵 | XW(L)-I-1.5-20-ADL 1.5L/S,0.20MPa,0.55kW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
26 | 喷淋稳压泵 | XW(L)-I-1.5-20-ADL 1.5L/S,0.20MPa,0.55kW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
27 | 法兰旋流防止器 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
28 | 稳压罐 | SQL800*0.6 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
29 | 法兰式软接头安装 DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
30 | 法兰式软接头安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
31 | 球墨铸铁闸阀YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN50 | YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
32 | 球墨铸铁闸阀YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN100 | YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
33 | 球墨铸铁节能消声止回阀YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN50 | YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
34 | 球墨铸铁节能消声止回阀YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN100 | YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
35 | 液体流量开关 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 支 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
36 | 球墨铸铁蝶阀 | YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
37 | 碳钢平焊法兰安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
38 | 碳钢平焊法兰安装 DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
39 | 碳钢平焊法兰安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
40 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
41 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 | 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 150 | [7 empty] | 无
42 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 | 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 150 | [7 empty] | 无
43 | 室内减压稳压型消火栓(暗装) | SNW65-I | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 1 | [7 empty] | 无
44 | 总线隔离器 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 | [7 empty] | 无
45 | 声光报警器安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
46 | 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 | [7 empty] | 无
47 | 消火栓报警按钮安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 | [7 empty] | 无
48 | 点型探测器安装 感温 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 20 | [7 empty] | 无
49 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 88 | [7 empty] | 无
50 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-RVS-2*1.5 | ZN-RVS-2*1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 90 | [7 empty] | 无
51 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-BV-2*2.5 | ZN-BV-2*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 48 | [7 empty] | 无
52 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-RYSP-2*1.0 | ZN-RYSP-2*1.0 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 15.3 | [7 empty] | 无
53 | LED防水防尘吸顶灯 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 12 | [7 empty] | 无
54 | 成套配电箱安装 | 照明箱AL | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 | [7 empty] | 无
55 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32 | 混凝土结构暗配 SC32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 25 | [7 empty] | 无
56 | 室内敷设电力电缆 BTTZ-5*6 | BTTZ-5*6 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 76.6 | [7 empty] | 无
57 | 消火栓报警按钮安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 | [7 empty] | 无
58 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | 混凝土结构暗配 SC20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 26.8 | [7 empty] | 无
59 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-RVSP-2*1.5 | ZN-RVSP-2*1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 9.5 | [7 empty] | 无
60 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-RVSP-4*1.5 | ZN-RVSP-4*1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 13.7 | [7 empty] | 无
61 | 消防专用模块 单输入 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
62 | 电暖气 | 1.5KW | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 3 | [7 empty] | 无
63 | 排风风机 | T35-II-2.8 (Ws=0.16W/m^3/h) L=1649m3/h,H=152Pa,N=0.12kW(220V) ,噪声:44dB(A) | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 | [7 empty] | 无
64 | 单层百叶排烟口 | 1000*1000 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 | [7 empty] | 无
65 | 镀锌薄钢板矩形风管 | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤2000mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 173.2 | [7 empty] | 无
66 | 280℃风管防火阀 | 1000*1500 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 | [7 empty] | 无
67 | 防雨百叶风口 | 1500*1000 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
68 | 镀锌薄钢板圆形风管 | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 直径≤320mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 10.36 | [7 empty] | 无
69 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤320mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤320mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 28.27 | [7 empty] | 无
70 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤450mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤450mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 2.24 | [7 empty] | 无
71 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1000mm | (δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1000mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 11.81 | [7 empty] | 无
72 | 风管保温石棉板安装 | 80mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 0.83 | [7 empty] | 无
73 | 70℃电动百叶风口 | 250*800 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 | [7 empty] | 无
74 | 单层百叶风口 | 500*300 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
75 | PF-1轴流风机 | T35-II-4.0 L=7500m3/h H=310pa N=0.55KW 静电接地 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 | [7 empty] | 无
76 | PF-2防爆风机 | T35-II-2.8 L=1649m3/h H=152pa N=0.12KW静电接地 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 | [7 empty] | 无
77 | PF-3轴流风 | T35-II-2.8 L=1649m3/h H=152pa N=0.12KW 静电接地 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 | [7 empty] | 无
78 | 软管接口 | 帆布软接口 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1.92 | [7 empty] | 无
79 | 室内采暖焊接钢管(螺纹连接) DN20 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 255.4 | [7 empty] | 无
80 | 室内采暖焊接钢管(螺纹连接) DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1664.5 | [7 empty] | 无
81 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN32 | DN32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 147.9 | [7 empty] | 无
82 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN40 | DN40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 71.9 | [7 empty] | 无
83 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 166 | [7 empty] | 无
84 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN70 | DN70 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 44.7 | [7 empty] | 无
85 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN80 | DN80 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 91.2 | [7 empty] | 无
86 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 276.9 | [7 empty] | 无
87 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN125 | DN125 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 33.9 | [7 empty] | 无
88 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2280 | [7 empty] | 无
89 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2280 | [7 empty] | 无
90 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 2遍 | 防锈漆2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2280 | [7 empty] | 无
91 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 2遍 | 调和漆2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2280 | [7 empty] | 无
92 | 手工除锈 管道 轻锈 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 408.24 | [7 empty] | 无
93 | 管道刷油 防锈漆 2遍 | 防锈漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 408.24 | [7 empty] | 无
94 | 管道刷油 调和漆 2遍 | 调和漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 408.24 | [7 empty] | 无
95 | 管道保温 离心玻璃棉保温 50mm | 50mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 17.91 | [7 empty] | 无
96 | 管道保温外缠玻璃丝布 管道 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 486.19 | [7 empty] | 无
97 | 管道保温外玻璃丝布面刷油 调和漆 2遍 | 调和漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 486.19 | [7 empty] | 无
98 | 管道成品抗震支架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 70 | [7 empty] | 无
99 | 自动排气阀安装 DN20 | DN20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 68 | [7 empty] | 无
100 | 螺纹球阀安装 DN20 | DN20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 77 | [7 empty] | 无
101 | 螺纹平衡阀安装 DN20 | DN20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 9 | [7 empty] | 无
102 | 螺纹球阀安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 61 | [7 empty] | 无
103 | 螺纹平衡阀安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 61 | [7 empty] | 无
104 | 法兰闸阀安装 DN32 | DN32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 10 | [7 empty] | 无
105 | 法兰闸阀安装 DN40 | DN40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 18 | [7 empty] | 无
106 | 法兰闸阀安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 14 | [7 empty] | 无
107 | 碳钢平焊法兰安装 DN32 | DN32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 10 | [7 empty] | 无
108 | 碳钢平焊法兰安装 DN40 | DN40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 18 | [7 empty] | 无
109 | 碳钢平焊法兰安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 14 | [7 empty] | 无
110 | 法兰式成品补偿器安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
111 | 法兰式成品补偿器安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 | [7 empty] | 无
112 | 碳钢平焊法兰安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 2 | [7 empty] | 无
113 | 碳钢平焊法兰安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 6 | [7 empty] | 无
114 | 油麻填料钢套管制作安装 DN32 | DN32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 112 | [7 empty] | 无
115 | 油麻填料钢套管制作安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 14 | [7 empty] | 无
116 | 刚性防水套管制作、安装 DN125 | DN125 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
117 | JSGS-700/85-S型高分子铝复合散热器 5片/组 | 5片/组 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 11 | [7 empty] | 无
118 | JSGS-700/85-S型高分子铝复合散热器 10片/组 | 10片/组 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 5 | [7 empty] | 无
119 | JSGS-700/85-S型高分子铝复合散热器 15片/组 | 15片/组 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 8 | [7 empty] | 无
120 | JSGS-700/85-S型高分子铝复合散热器 20片/组 | 20片/组 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 7 | [7 empty] | 无
121 | JSGS-700/85-S型高分子铝复合散热器 25片/组 | 25片/组 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 305 | [7 empty] | 无
122 | 手动放风阀安装 φ10 | φ10 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 336 | [7 empty] | 无
123 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
124 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
125 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
126 | 空气能室外设备用房2*2*1.8m | 2*2*1.8m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 1 | [7 empty] | 无
127 | 室内采暖焊接钢管(螺纹连接) DN20 | DN20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 237.4 | [7 empty] | 无
128 | 室内采暖焊接钢管(螺纹连接) DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1462.3 | [7 empty] | 无
129 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN32 | DN32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 136.5 | [7 empty] | 无
130 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN40 | DN40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 78.8 | [7 empty] | 无
131 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 358.2 | [7 empty] | 无
132 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN70 | DN70 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 234.4 | [7 empty] | 无
133 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN80 | DN80 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 56.5 | [7 empty] | 无
134 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 93.6 | [7 empty] | 无
135 | 室内采暖焊接钢管(焊接) DN125 | DN125 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 27.8 | [7 empty] | 无
136 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2257 | [7 empty] | 无
137 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2257 | [7 empty] | 无
138 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 2遍 | 防锈漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2257 | [7 empty] | 无
139 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 2遍 | 调和漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2257 | [7 empty] | 无
140 | 手工除锈 管道 轻锈 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 401.16 | [7 empty] | 无
141 | 管道刷油 防锈漆 2遍 | 防锈漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 401.16 | [7 empty] | 无
142 | 管道刷油 调和漆 2遍 | 调和漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 401.16 | [7 empty] | 无
143 | 管道保温 离心玻璃棉保温 50mm | 50mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 19.33 | [7 empty] | 无
144 | 管道保温外缠玻璃丝布 管道 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 539.5 | [7 empty] | 无
145 | 管道保温外玻璃丝布面刷油 调和漆 2遍 | 调和漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 539.5 | [7 empty] | 无
146 | 管道成品抗震支架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 82 | [7 empty] | 无
147 | 自动排气阀安装 DN20 | DN20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 69 | [7 empty] | 无
148 | 螺纹球阀安装 DN20 | DN20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 75 | [7 empty] | 无
149 | 螺纹平衡阀安装 DN20 | DN20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 | [7 empty] | 无
150 | 螺纹球阀安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 63 | [7 empty] | 无
151 | 螺纹平衡阀安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 55 | [7 empty] | 无
152 | 法兰闸阀安装 DN32 | DN32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 10 | [7 empty] | 无
153 | 法兰闸阀安装 DN40 | DN40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 | [7 empty] | 无
154 | 法兰闸阀安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 20 | [7 empty] | 无
155 | 法兰闸阀安装 DN70 | DN70 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
156 | 法兰闸阀安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
157 | 碳钢平焊法兰安装 DN32 | DN32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 10 | [7 empty] | 无
158 | 碳钢平焊法兰安装 DN40 | DN40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 8 | [7 empty] | 无
159 | 碳钢平焊法兰安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 18 | [7 empty] | 无
160 | 法兰式成品补偿器安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 | [7 empty] | 无
161 | 法兰式成品补偿器安装 DN70 | DN70 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
162 | 法兰式成品补偿器安装 DN80 | DN80 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
163 | 螺纹式软接头安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
164 | 法兰式软接头安装 DN40 | DN40 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
165 | 法兰式软接头安装 DN70 | DN70 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 | [7 empty] | 无
166 | 碳钢平焊法兰安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 6 | [7 empty] | 无
167 | 碳钢平焊法兰安装 DN70 | DN70 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 12 | [7 empty] | 无
168 | 碳钢平焊法兰安装 DN80 | DN80 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 2 | [7 empty] | 无
169 | 碳钢平焊法兰安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 2 | [7 empty] | 无
170 | 油麻填料钢套管制作安装 DN32 | DN32 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 117 | [7 empty] | 无
171 | 油麻填料钢套管制作安装 DN50 | DN50 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 18 | [7 empty] | 无
172 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内 | 介质管道公称直径65mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
173 | 刚性防水套管制作、安装 DN125 | DN125 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
174 | JSGS-700/85-S型高分子铝复合散热器 5片/组 | 5片/组 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 14 | [7 empty] | 无
175 | JSGS-700/85-S型高分子铝复合散热器 10片/组 | 10片/组 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 10 | [7 empty] | 无
176 | JSGS-700/85-S型高分子铝复合散热器 15片/组 | 15片/组 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 9 | [7 empty] | 无
177 | JSGS-700/85-S型高分子铝复合散热器 20片/组 | 20片/组 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 11 | [7 empty] | 无
178 | JSGS-700/85-S型高分子铝复合散热器 25片/组 | 25片/组 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 288 | [7 empty] | 无
179 | 手动放风阀安装 φ10 | φ10 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 332 | [7 empty] | 无
180 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
181 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
182 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
183 | 空气能室外设备用房2*2*1.8m | 2*2*1.8m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 1 | [7 empty] | 无
184 | 消防专用接线端子箱 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 | [7 empty] | 无
185 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15 | SC15 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 2561 | [7 empty] | 无
186 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | SC20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 2440 | [7 empty] | 无
187 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-RVS-2*1.5 | ZN-RVS-2*1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 3979 | [7 empty] | 无
188 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-BV-2*1.5 | ZN-BV-2*1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 873 | [7 empty] | 无
189 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-BV-2*2.5 | ZN-BV-2*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 34 | [7 empty] | 无
190 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-BVS-2*2.5 | ZN-BVS-2*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 34 | [7 empty] | 无
191 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZCN-BV-2*2.5 | ZCN-BV-2*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 2469 | [7 empty] | 无
192 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZCN-RVS-2*1.5 | ZCN-RVS-2*1.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 388 | [7 empty] | 无
193 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZCN-BV-2*4 | ZCN-BV-2*4 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 34 | [7 empty] | 无
194 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-RYSP-2*1.0 | ZN-RYSP-2*1.0 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 15.3 | [7 empty] | 无
195 | 管内穿线 穿多芯软导线 ZN-KVV-6*2.5 | ZN-KVV-6*2.5 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 299 | [7 empty] | 无
196 | 带地址编码感烟探测器 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 414 | [7 empty] | 无
197 | 带电话插孔手动报警按钮安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 30 | [7 empty] | 无
198 | 风机模块 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
199 | 声光报警器安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 30 | [7 empty] | 无
200 | 消防专用模块 单输出 | 单输出 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 54 | [7 empty] | 无
201 | 消防专用模块 单输入 | 单输入 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 16 | [7 empty] | 无
202 | 消防专用模块 输入输出 | 输入输出 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 | [7 empty] | 无
203 | 消防专用模块 双扇防火门监控模块 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 8 | [7 empty] | 无
204 | 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
205 | 消防广播 耐火音箱 吸顶式 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 46 | [7 empty] | 无
206 | 消火栓报警按钮安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 42 | [7 empty] | 无
207 | 总线隔离器 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 26 | [7 empty] | 无
208 | 电气火灾监控模块 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 | [7 empty] | 无
209 | 区域报警控制箱(壁挂式)安装 1000点以内 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台 | 1 | [7 empty] | 无
210 | 火灾显示盘 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1 | [7 empty] | 无
211 | 暗装接线盒 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 675 | [7 empty] | 无
212 | 自动报警系统调试1000点以内 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
213 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 只 | 76 | [7 empty] | 无
214 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 部 | 4 | [7 empty] | 无
215 | 防火控制装置调试 切断非消防电源调试 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
216 | 防火控制装置调试 消防风机调试 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 4 | [7 empty] | 无
217 | 消防工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
218 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
219 | 电气设备安装工程 按系数计取的项目 超高增 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
220 | 消防工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 总额 | 1 | [7 empty] | 无
221 | 室内消火栓热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN65 | DN65 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 96.2 | [7 empty] | 无
222 | 室内消火栓热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 159.7 | [7 empty] | 无
223 | 室内消火栓热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 471.4 | [7 empty] | 无
224 | 管道刷油 调和漆 2遍 | 调和漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 325.7 | [7 empty] | 无
225 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 484.87 | [7 empty] | 无
226 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 2遍 | 防锈漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 484.87 | [7 empty] | 无
227 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 2遍 | 银粉漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 484.87 | [7 empty] | 无
228 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道DN100 | 介质管道DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 28 | [7 empty] | 无
229 | 室内减压稳压型消火栓(暗装) SNW65-I | SNW65-I | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 39 | [7 empty] | 无
230 | 球墨铸铁蝶阀YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN100 | YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 20 | [7 empty] | 无
231 | 球墨铸铁蝶阀YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQD71X-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 15 | [7 empty] | 无
232 | 球墨铸铁闸阀YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
233 | 球墨铸铁节能消声止回阀YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
234 | 碳钢平焊法兰安装 DN100 | DN100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 20 | [7 empty] | 无
235 | 碳钢平焊法兰安装装 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 19 | [7 empty] | 无
236 | 自动排气阀安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
237 | 螺纹截止阀 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
238 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 39 | [7 empty] | 无
239 | 矩形立式闸阀井 井室净尺寸 | 长*宽*高1.10*1.10*1.20m 井深1.45m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 1 | [7 empty] | 无
240 | 法兰式软接头安装 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 6 | [7 empty] | 无
241 | 手提式干粉灭火器安装 MF/ABC4 | MF/ABC4 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 具 | 78 | [7 empty] | 无
242 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内 | 公称直径25mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1409.3 | [7 empty] | 无
243 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内 | 公称直径40mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 864.9 | [7 empty] | 无
244 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内 | 公称直径50mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1681.2 | [7 empty] | 无
245 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内 | 公称直径65mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 1234.5 | [7 empty] | 无
246 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径80mm以内 | 公称直径80mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 54.5 | [7 empty] | 无
247 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内 | 公称直径100mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 54.1 | [7 empty] | 无
248 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内 | 公称直径150mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 477.6 | [7 empty] | 无
249 | 管道刷油 调和漆 2遍 | 调和漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1170 | [7 empty] | 无
250 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2911.2 | [7 empty] | 无
251 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 2遍 | 防锈漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2911.2 | [7 empty] | 无
252 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 2遍 | 银粉漆 2遍 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | kg | 2911.2 | [7 empty] | 无
253 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道 DN150 | 介质管道 DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
254 | 水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内 | 公称直径15mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 1701 | [7 empty] | 无
255 | 末端试水装置 公称直径25mm以内 | 公称直径25mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 3 | [7 empty] | 无
256 | 减压孔板 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
257 | 法兰信号阀DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
258 | 水流指示器(沟槽法兰连接) DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
259 | 湿式报警装置 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 组 | 3 | [7 empty] | 无
260 | 自动排气阀安装 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 | [7 empty] | 无
261 | 螺纹截止阀 DN25 | DN25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
262 | 消防水泵接合器 地下式 SQX-150 A型 | 地下式 SQX-150 A型 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 1 | [7 empty] | 无
263 | 室外消防水泵接合器井 井室净尺寸 | 长*宽*高1.75*1.25*1.5m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 1 | [7 empty] | 无
264 | 球墨铸铁闸阀YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQZ45X-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 | [7 empty] | 无
265 | 球墨铸铁节能消声止回阀YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN150 | YQH7B41XT-16Q PN=1.6MPa DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 3 | [7 empty] | 无
266 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内 | 公称直径150mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 副 | 6 | [7 empty] | 无
267 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 11 | [7 empty] | 无
268 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 | [7 empty] | 无
269 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 | [7 empty] | 无
270 | 消防工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 | [7 empty] | 无
271 | 给排水、采暖、燃气工程 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 | [7 empty] | 无
272 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 系统 | 1 | [7 empty] | 无
273 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 | [7 empty] | 无
274 | 消防工程 按系数计取的项目 超高增加费 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 项 | 1 | [7 empty] | 无
275 | 反铲挖掘机挖一般土方 （道路撤土） |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 283.26 | [7 empty] | 无
276 | 反铲挖掘机挖装一般土方 三类土 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 4186.77 | [7 empty] | 无
277 | 自卸汽车运土方 运距12km | 运距12km | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 4186.77 | [7 empty] | 无
278 | 机械回填土 机械夯实 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 283.26 | [7 empty] | 无
279 | 路床整形 路床碾压检验 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3764.66 | [7 empty] | 无
280 | 级配碎石基层 机械摊铺 厚度20cm | 厚度20cm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3689.13 | [7 empty] | 无
281 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量4% 厚度20cm | 厚度20cm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3424.75 | [7 empty] | 无
282 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量6% 厚度25cm | 厚度25cm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3179.26 | [7 empty] | 无
283 | 基层养生 塑料膜养生 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 6604.01 | [7 empty] | 无
284 | PVC-U排水管 管外径160mm | 管外径160mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 32 | [7 empty] | 无
285 | PVC-U排水管 管外径110mm | 管外径110mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 32 | [7 empty] | 无
286 | 法兰闸阀安装 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
287 | 室外塑料给水PE管(热熔连接) DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 639 | [7 empty] | 无
288 | 机械挖管沟土方 一、二类土 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 862.65 | [7 empty] | 无
289 | 机械回填土 机械夯实 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 862.65 | [7 empty] | 无
290 | 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m | 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 4 | [7 empty] | 无
291 | 法兰闸阀安装 DN150 | DN150 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 4 | [7 empty] | 无
292 | 室外钢丝网骨架PE塑料管(电熔连接) DN200 | DN200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 448 | [7 empty] | 无
293 | 机械挖管沟土方 一、二类土 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 604.8 | [7 empty] | 无
294 | 机械回填土 机械夯实 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 604.8 | [7 empty] | 无
295 | 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m | 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 3 | [7 empty] | 无
296 | 法兰闸阀安装 DN200 | DN200 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 2 | [7 empty] | 无
297 | 室外地下式消火栓 公称直径100(mm) 支管安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 套 | 4 | [7 empty] | 无
298 | 消火栓井 地下式 支管浅装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 4 | [7 empty] | 无
299 | 机械挖管沟土方 一、二类土 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 25.2 | [7 empty] | 无
300 | 机械回填土 机械夯实 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 25.2 | [7 empty] | 无
301 | 承插式混凝土排水管 人机配合下管 管径300mm以内 | 管径300mm以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 20 | [7 empty] | 无
302 | 圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m | 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 9 | [7 empty] | 无
303 | 机械挖管沟土方 一、二类土 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 18.72 | [7 empty] | 无
304 | 机械回填土 机械夯实 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 18.72 | [7 empty] | 无
305 | 电缆保护管铺设 地下敷设 PVC100 | 地下敷设 PVC100 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 24 | [7 empty] | 无
306 | 电缆保护管铺设 地下敷设 PVC160 | 地下敷设 PVC160 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 188 | [7 empty] | 无
307 | 管道包封 C20混凝土 | C20混凝土 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 7.8 | [7 empty] | 无
| 安全文明施工费 | [9 empty] | 0
| 不含增值税造价 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| 增值税 | [8 empty] | 0
* | 合计 | [9 empty] | 0
说明：1）清单中施工项目除有特别说明外所用机械都由分包方提供；2）清单中未包含的项目内容视为其他相关工程的附属义务，不再单独计量；3）综合单价包含除甲供材料外的所有直接费、间接费、利润、税金（包含增值税）以及风险费用；4）清单工程数量为暂定数量，具体结算数量以实际完成经总包方验收合格后双方确认的数量为准。