## 工程量清单
附件1：
凌源智能制造产业园项目2#厂房变更及高压线防护工程-工程量清单
项目名称：凌源智能制造产业园（一期）建设项目工程总承包
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容及费用组成 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 工程数量（暂定） | 单价（元） |  |  | 不含增值税合价（元） | 含增值税合价（元） | 其中人工费单价（不含税） | 其中人工费合价（不含税） | 备注（甲供材或其他说明）
[7 empty] | 不含增值税单价 | 增值税 | 合计
1 | 屋面砖砌台阶 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 0.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
2 | 蒸压加气混凝土砌块墙 | （专用水泥砂浆砌筑）墙厚200mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 117.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
3 | 现浇混凝土 矩形柱 商品混凝土 C30 | C30 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 9.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
4 | 现浇混凝土 矩形柱 商品混凝土 C35 | C35 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 1.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
5 | 现浇混凝土 构造柱 商品混凝土 C25 | C25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 7.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
6 | 现浇混凝土 矩形梁 商品混凝土 C30 | C30 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 13.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
7 | 现浇混凝土 圈梁 商品混凝土 C25 | C25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 2.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
8 | 现浇混凝土 过梁 商品混凝土 C25 | C25 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
9 | 现浇混凝土 斜梁 商品混凝土 C30 | C30 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 9.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
10 | 现浇混凝土 平板 商品混凝土 C30 | C30 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 12.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
11 | 现浇混凝土 栏板 商品混凝土 C30 | C30 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 6.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
12 | 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径10mm | 直径10mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
13 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | 直径8mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
14 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm | 直径10mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 1.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
15 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm | 直径12mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
16 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm | 直径14mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
17 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm | 直径16mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
18 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm | 直径18mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
19 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径20mm | 直径20mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 1.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
20 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径22mm | 直径22mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
21 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径25mm | 直径25mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 2.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
22 | 箍筋 圆钢HPB300 直径6.5mm | 直径6.5mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
23 | 箍筋 圆钢HPB300 直径8mm | 直径8mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
24 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | HRB400以内 直径≤10mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 1.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
25 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm | HRB400以内 直径>10mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
26 | 砌体内加固钢筋 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
27 | 机械连接 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 18mm | 钢筋直径 18mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
28 | 机械连接 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 20mm | 钢筋直径 20mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
29 | 机械连接 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 22mm | 钢筋直径 22mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 个 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
30 | 地面1:3水泥砂浆找坡层 20mm厚 | 20mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 79.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
31 | 地面1:2.5水泥砂浆面层 20mm厚 | 20mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 79.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
32 | 地面1:3水泥砂浆面层 20mm厚 | 20mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 333.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
33 | 屋面1:3水泥砂浆保护层 20mm厚 | 20mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
34 | 地面C30细石混凝土找平层 40mm厚 | 40mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 42.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
35 | 地面防滑地砖 | （1:3水泥砂浆结合层） | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
36 | 踢脚1:3水泥砂浆面层 | 17mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 16.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
37 | 踢脚陶瓷面砖 | （1:2.5水泥砂浆结合层） | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
38 | 踢脚1:2.5水泥砂浆结合层 | 6mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
39 | 楼梯防滑地砖 | （1:3水泥砂浆结合层） | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 34.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
40 | 内墙1:3水泥砂浆找平层 | 18mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1198.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 无
41 | 墙面1:2.5水泥砂浆找平层 | 6mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5.65 | [7 empty] | 无
42 | 外墙1:3水泥砂浆找平层 | 12mm厚 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 299.82 | [7 empty] | 无
43 | 墙面界面砂浆甩毛 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1496.56 | [7 empty] | 无
44 | 内墙抹灰挂钢丝网 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 51.01 | [7 empty] | 无
45 | 砌块墙与混凝土构件交接处挂镀锌钢丝网 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 327.64 | [7 empty] | 无
46 | 墙面界面剂一道 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 636.86 | [7 empty] | 无
47 | 天棚界面剂一道 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 41.52 | [7 empty] | 无
48 | 地面水泥浆（内掺建筑胶）一道 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 79.8 | [7 empty] | 无
49 | 墙面水泥浆（内掺建筑胶）一道 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 1198.43 | [7 empty] | 无
50 | 天棚水泥浆（内掺建筑胶）一道 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 10.36 | [7 empty] | 无
51 | 地面水泥浆结合层 0.5mm厚 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 32.78 | [7 empty] | 无
52 | 内墙刮耐水腻子仿瓷涂料三遍 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 212.15 | [7 empty] | 无
53 | 内墙抗碱封固底漆一道 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 212.15 | [7 empty] | 无
54 | 内墙刮腻子满刮二遍 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 212.15 | [7 empty] | 无
55 | 内墙涂料纸筋灰罩面3mm厚 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 212.15 | [7 empty] | 无
56 | 天棚刮腻子满刮二遍 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 41.52 | [7 empty] | 无
57 | 天棚刮耐水腻子仿瓷涂料三遍 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 41.52 | [7 empty] | 无
58 | 天棚抗碱封固底漆一道 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 41.52 | [7 empty] | 无
59 | 天棚喷面浆饰面 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 5.89 | [7 empty] | 无
60 | 单项脚手架 砌块内墙3.6米以上 双排脚手架 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 193.13 | [7 empty] | 无
61 | 多层建筑综合脚手架 框架结构 | 檐高 30m以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 122.95 | [7 empty] | 无
62 | 单项脚手架 满堂脚手架 | 层高4.5m | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 94.09 | [7 empty] | 无
63 | 单项脚手架 | 外装饰吊篮 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 262.47 | [7 empty] | 无
64 | 现浇混凝土 矩形柱 复合模板 钢支撑 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 82.3 | [7 empty] | 无
65 | 现浇混凝土 构造柱 复合模板 钢支撑 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 79.8 | [7 empty] | 无
66 | 现浇混凝土 矩形梁 复合模板 钢支撑 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 190.21 | [7 empty] | 无
67 | 现浇混凝土 圈梁 复合模板 钢支撑 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 29.63 | [7 empty] | 无
68 | 现浇混凝土 过梁 复合模板 钢支撑 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 7.18 | [7 empty] | 无
69 | 现浇混凝土 平板 复合模板 钢支撑 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 81.47 | [7 empty] | 无
70 | 现浇混凝土 栏板 复合模板 钢支撑 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 64.45 | [7 empty] | 无
71 | 现浇混凝土 楼梯 复合模板 钢支撑 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 34.22 | [7 empty] | 无
72 | 外窗1.1m高不锈钢栏杆 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 3.3 | [7 empty] | 无
73 | 成品钢制甲级防火门 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 27.14 | [7 empty] | 无
74 | 成品钢制乙级防火门 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 3.78 | [7 empty] | 无
75 | 楼梯不锈钢栏杆 | 1100mm | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 8.4 | [7 empty] | 无
76 | 人工挖基坑土方坑深≤2m 一、二类土 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 196.22 | [7 empty] | 无
77 | 现浇混凝土基础 独立基础 | 混凝土C20 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 196.22 | [7 empty] | 无
78 | 预埋铁件制作 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.4 | [7 empty] | 无
79 | 预埋铁件安装 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | t | 0.4 | [7 empty] | 无
80 | 单项脚手架 满堂脚手架 | 基本层(3.6m~5.2m) | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 2210 | [7 empty] | 无
81 | 清除基槽内杂草及腐蚀土 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m2 | 2057 | [7 empty] | 无
82 | 垃圾外运 | 运距12km | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 205.7 | [7 empty] | 无
83 | 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 186.1 | [7 empty] | 无
84 | （挖掘机装车）自卸汽车运土方 | 运距12km | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 186.1 | [7 empty] | 无
85 | 换填级配碎石 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 186.1 | [7 empty] | 无
86 | 大型机械设备进出场 履带式挖掘机进出场费 | 1m3以内 | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 台次 | 1 | [7 empty] | 无
87 | 室外塑料给水PE管(热熔连接) DN150 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 639 | [7 empty] | 无
88 | 机械挖管沟土方 一、二类土 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 862.65 | [7 empty] | 无
89 | 机械回填土 机械夯实 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 862.65 | [7 empty] | 无
90 | 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 4 | [7 empty] | 无
91 | 承插式混凝土排水管 人机配合下管 管径300mm以内 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 152 | [7 empty] | 无
92 | 承插式混凝土排水管 人机配合下管 管径400mm以内 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m | 8 | [7 empty] | 无
93 | 圆形雨水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 14 | [7 empty] | 无
94 | 雨水口 砖砌雨水进水井 单平箅(750*450) 井深1m |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 25 | [7 empty] | 无
95 | 雨水口 砖砌雨水进水井 双平箅(1450*380) 井深1m |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | 座 | 2 | [7 empty] | 无
96 | 机械挖管沟土方 一、二类土 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 268.8 | [7 empty] | 无
97 | 机械回填土 机械夯实 |  | 材料采购、运输、安装、人工及机械费等为完成该项全部工作内容，满足图纸要求、达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用 | 按经总包方验收且不超设计量计算 | m3 | 268.8 | [7 empty] | 无
| 安全文明施工费 | [9 empty] | 0
| 不含增值税造价 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| 增值税 | [8 empty] | 0
* | 合计 | [9 empty] | 0
说明：1）清单中施工项目除有特别说明外所用机械都由分包方提供；2）清单中未包含的项目内容视为其他相关工程的附属义务，不再单独计量；3）综合单价包含除甲供材料外的所有直接费、间接费、利润、税金（包含增值税）以及风险费用；4）清单工程数量为暂定数量，具体结算数量以实际完成经总包方验收合格后双方确认的数量为准。